Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  код за Медичні матеріали «ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали», розміру очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Медичні матеріали «ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали». Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-03-21-013044-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  260 000,00  грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) – 260 000,00 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2023 року.

Технічна специфікація

Предмет закупівлі: Медичні матеріали «ДК 021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали»

| № з/п | Код НК 024:2019, назва українською мовою | Найменування | Технічні характеристики | Одини ці виміру | Кіль- кість | Відповід Ність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48125 рулон марлевий, нестерильний | Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см, тип 17 | Відсутні шви і обрізана кромка; Щільність 23±0,2 г/м2, капілярність не менше 7см/ год; Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Спресовані в овальну форму Матеріал виготовлення – 100% бавовна; Виготовлені з медичної вибіленої марлі; Білизна бинту не менше 65%; - (Довжина) 7м х (ширина) 14см; Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Нестерильні. | шт | 2000 |  |
| 2 | 48126- рулон марлевий, нестерильний | Бинт марлевий медичний стерильний 5м х 10см, тип 17 | Відсутні шви і обрізана кромка; Щільність 23±0,2 г/м2 , капілярність не менше 7см/ год; Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Спресовані в овальну форму Матеріал виготовлення – 100% бавовна; Виготовлені з медичної вибіленої марлі; Білизна бинту не менше 65%; - (Довжина) 5м х (ширина) 10см; Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Стерильні. | шт | 200 |  |
| 3 | 58234-Стрічка ватяна | Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна фасована в зигзагоподібну стрічку, 100 | Виготовлена з 100% бавовни; Гігроскопічність не менше або рівно 20 г; Капілярність, не менше або рівна 67 мм; Білизна 72%; Вага 100 г; Нестерильні; Індивідуальне пакування | шт | 500 |  |
| 4 | 34655- Марля, неткана | Відріз марлевий нестерильний 10м х 90см, тип 17 | Відсутні шви і обрізана кромка; Має на 10 сантиметрів кількість ниток:по основі – 100 по утоку – 70 Щільність не менше 23 г/м2, капілярність не менше 6 см/ год; Матеріал виготовлення – 100% бавовна; Білизна не менше 75%; Розмір10 м * 90 см; Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Нестерильні, можна стерилізувати зі збереженням всіх характеристик. Індивідуальне пакування. | шт | 100 |  |
| 5 | 44990-Лейкопластир до поверхневих ран | Пластир хірургічний 9см * 10 см, неткан. основа №1 | Готова стерильна пов&apos;язка на нетканій основі Основа: перфорована неткана білого кольору Адгезів: гіпоалергеннийполіакрилат подушечка: віскоза з сіточкою з поліестеру Захисна мембрана: силіконова масляна папір Стерилізація: гама-променями Термін придатності: 5 років | шт | 200 |  |
| 6 | 44990-Лейкопластир до поверхневих ран | Пластир хірургічний 5 см * 9 см, неткан. основа №1 | Готова стерильна пов&apos;язка на нетканій основі Основа: перфорована неткана білого кольору Адгезів: гіпоалергенний поліакрилат подушечка: віскоза з сіточкою з поліестеру Захисна мембрана: силіконова масляна папір Стерилізація: гама-променями Термін придатності: 5 років | шт | 200 |  |
| 7 | 44990-Лейкопластир до поверхневих ран | Пластир хірургічний 9 см *15 см, неткан. основа №1 | Готова стерильна пов&apos;язка на нетканій основі Основа: перфорована неткана білого кольору Адгезів: гіпоалергеннийполіакрилат подушечка: віскоза з сіточкою з поліестеру Захисна мембрана: силіконова масляна папір Стерилізація: гама-променями Термін придатності: 5 років | шт | 100 |  |
| 8 | 34831-Лейкопластир гіпоалергенний | Мікропористий хірургічний пластир 5 м х 2,5 см | Використовується для фіксації прилягаючих необ&apos;ємних пов&apos;язок і ранових покриттів.Застосовується для кріплення на тілі катетерів,голок-метеликів та інших медичних пристроїв. Пластир з гіпоалергенним акриловим клеєм підходить для пацієнтів, як з нормальної, так і з високою чутливістю шкіри. Може застосовуватися для ніжної шкіри немовлят і особливо чутливої шкіри літніх людей. Мікропориста основа пластиру відмінно пропускає повітря і вологу, дозволяючи шкірі "дихати", не викликає мацерації. Можливо нанесення написів на поверхню пластиру. Легко відривається без використання ножиць. Знімається легко, безболісно, не залишаючи слідів клейової маси на шкірі. Основа: мікропориста неткана целюлоза Адгезив:; гіпоалергенний акриловий клей. Упаковка:; котушка в індивідуальній картонній упаковці з пластмасовим роликом,. Термін придатності 5 років | шт | 200 |  |
| 9 | 35177 Маска хірургічна, одноразового застосування | Маска медична захисна одноразова нестерильна | Маски виготовлені з трьох шарів: 1 шар - нетканий матеріал, 2 шар – фільтруючий шар ( мельтблаун), 3 шар - нетканий матеріал; Алюмінієвий фіксатор, затиск для носа; З гумовими петлями; нестерильні; Для одноразового використання; 50 штук в картонній коробці. | шт | 30000 |  |
| 10 | 56286 Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені розмір L | Рукавички виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу; Можуть поставлятись в наступних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий; Текстурована поверхня пальців; Неприпудрені; Валик на манжеті для більш зручного одягання; Довжина рукавичок не менше 24 см; Товщина долоні та манжети, не менше 0,06мм; Товщина пальців, не менше 0,09мм; розмір: L (великий) Нестерильні | пар | 8000 |  |
| 11 | 56286 Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені розмір М | Рукавички виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу; Можуть поставлятись в наступних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий; Текстурована поверхня пальців; Неприпудрені; Валик на манжеті для більш зручного одягання; Довжина рукавичок не менше 24 см; Товщина долоні та манжети, не менше 0,06мм; Товщина пальців, не менше 0,09мм; розмір: M (середній ) Нестерильні | пар | 8000 |  |
| 12 | 56286 Рукавички оглядові / процедурні нітрилові, необпудровані, нестерильні | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні неприпудрені розмір S | Рукавички виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу – нітрилу; Можуть поставлятись в наступних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий; Текстурована поверхня пальців; Неприпудрені; Валик на манжеті для більш зручного одягання; Довжина рукавичок не менше 24 см; Товщина долоні та манжети, не менше 0,06мм; Товщина пальців, не менше 0,09мм; розмір:S Нестерильні | пар | 00 |  |
| 13 | 63095- шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування | Шприц ін'єкційний одноразового використання 10,0 мл (трьохкомпо-нентний з голкою 0.8 х 38мм) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньо м`язових ін’єкцій,мати з`ємну голку з ковпачком. Має бути трьохкомпонентним с об&apos;ємом 10,0мл і прозорим циліндром. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу,поршень з плунжером,стопорне кільце, атравматичну голку з трьохгранною заточкою,конус з типом з&apos;єднання Luerslip (луер сліп), циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Має металеву голку, розмір голки 0,8×38мм. Має бути стерильним, нетоксичним та апірогенним, для одноразового використання,індивідуальне пакування. | шт | 1500 |  |
| 14 | 63095- шприц/голки загальногопризначенняін&aєкційний одноразового застосування | Шприц ін'єкційний одноразового використання 20,0 мл (трьохкомпо-нентний з голкою 0,8 х 38мм) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньо м`язових ін’єкцій,мати з`ємну голку з ковпачком. Має бути трьохкомпонентним об&apos;ємом 20,0 мл і прозорим циліндром. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу,поршень з плунжером,стопорне кільце, атравматичну голку з трьохгранною заточкою,конус з типом з&apos;єднання Luerslip (луер сліп), циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Має металеву голку, розмір голки 0,8×38мм. Має бути стерильним,нетоксичним та апірогенним,індивідуальне пакування | шт | 500 |  |
| 15 | 63095- шприц/голки загального призначення ін&apos;єкційний одноразового застосування | Шприц ін'єкційний одноразового використання 5,0 мл (трьохкомпо-нентний з голкою 0,7 х 38мм) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньо м`язових ін’єкцій, мати з`ємну голку з ковпачком. Має бути трьохкомпонентним с об&apos;ємом 5,0мл і прозорим циліндром. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу, поршень з плунжером, стопорне кільце, атравматичну голку з трьохгранною заточкою,конус з типом з&apos;єднання Luerslip (луер сліп), циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Має металеву голку, розмір голки 0,7×38мм. Має бути стерильним, нетоксичним та апірогенним, для одноразового використання, індивідуальне пакування | шт | 1500 |  |
| 16 | 63095- шприц/голки загального призначення ін&apos;єкційний одноразового застосування | Шприц ін'єкційний одноразового використання 2,0 мл (трьохкомпо-нентний з голкою 0,6 х 25мм) | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньо м`язових ін’єкцій,мати з`ємну голку з ковпачком. Має бути трьохкомпонентним с об&apos;ємом 2,0 мл і прозорим циліндром. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу,поршень з плунжером,стопорне кільце, атравматичну голку з трьохгранною заточкою,конус з типом з&apos;єднання Luerslip (луер сліп), циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Має металеву голку, розмір голки 0,6×25мм. Має бути стерильним, нетоксичним та апірогенним, для одноразового використання, індивідуальне пакування. | шт | 300 |  |
| 17 | 42461 Депрессор язика, оглядовий | Шпатель оглядовий медичний одноразового використання (дерев'яний) | Дерев’яний медичний нестерильний шпатель; кромка краю закруглена; має гладку шліфовану і відполіровану з двох сторін робочу поверхню та краї; позбавлений нерівностей, сколів і зазубрин, що дозволяє брати біологічний матеріал найбільш безболісно; не має запаху та смаку; упакований в індивідуальну стерильну упаковку; має розміри: довжина: 148 ±4 мм; ширина: 17,5 ±1 мм; товщина: 1,75 ±0,1мм. | шт | 20000 |  |
| 18 | 13472 -Скарифікатор | Скарифікатор (200 шт/паков) | Тип: спис Довжина спису 3 мм ± 0,5 мм; Довжина скарифікатора 40 мм ± 1,5 мм; Матеріал: нержавіюча сталь; Стерильний, апірогенний та нетоксичний; Індивідуальне пакування | паков | 85 |  |
| 19 | 37466-ручний ланцет для крові, одноразовий | Ланцет безпечний, одноразового використання, стерильний. 200 шт. | Ланцет безпечний, одноразового використання, стерильний. Голка 21G, глибина проникнення 2,4 мм | паков | 1 |  |
| 20 | 16631- Набір з несорбівного матеріалу для внутрішньовенних влива | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів | Призначений для внутрішньовенних вливань інфузійних розчинів. Довжина трубки не менше 1500 мм; діаметр не менше 3,5 мм; Виготовлена з полівінілхлориду; Металева атравматична голка з тригранним загостренням повинна мати силіконове покриття; Розмір ін’єкційної голки не менше 0,8*38 мм; Повітровід, що складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлено з металу та поліпропілену; Крапельна камера з фільтром; Тип з’єднання Луер Сліп; Еластичний перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою; Роликовий регулятор швидкості потоку; Термін придатності 3 роки з дати виготовлення вказаної на упаковці; Стерильна, апірогенна та нетоксична; Індивідуальне пакування | шт | 150 |  |
| 21 | 17988 - Антисептична серветка. | Серветки медичні просочені спиртовим розчином №100 | Серветка призначена для дезінфекції шкірного покрову до та після проведення медичних маніпуляцій. Серветки мають бути просочені ізопропіловим 70% спиртом. Кожна серветка повинна бути упакована в тришарову упаковку. Матеріал: Нетканний матеріал. Розміри 30х65 мм; Термін придатності 5 років з дати, вказанної на упаковці; Запакована у індивідуальний паперово-фольговий пакет; Пакування по 100 шт. | паков | 200 |  |
| 22 | 10281-Марлеві пов&apos;язки, стрічки | Бинт в’язаний медичний нестерильний 5м х 10см | Виготовлений методом в’язання з подвійною ниткою; Відсутні шви і обрізана кромка; Не обсипається та не торочиться; Розмір: (Довжина) 5±0,2м х (ширина) 10±0,1см; Поверхнева густина не менше 44-5 г/м2,капілярність не менше 6 см/год; Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Товщина скатки - не більше 40 мм; Матеріал виготовлення – 100% бавовна; Білизна бинту – не менше 80%; Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Нестерильні. | шт | 10 |  |
| 23 | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку) | Довжина трубки, не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм; Виготовлена з полівінілхлориду; Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток; Повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену; Крапельна камера з фільтром; Тип з’єднання Луєр Сліп; Металева атравматична голка з тригранним загостренням, повинна мати силіконове покриття; Розмір ін’єкційної голки не менше 0,8*38 мм; Наявність роликового регулятора швидкості потоку; Наявність регулятора швидкості барабанного типу (виготовлений з поліетилену), повинен мати дві шкали: -від 0 до 250 мл/год для розчинів з низькою в&apos;язкістю, -від 0 до 200 мл/год для розчинів з високою в&apos;язкістю; Наявність еластичного перехідника між трубкою та ін&apos;єкційною голкою; Стерильна, апірогенна, нетоксична; Термін придатності 3 років з дати виготовлення вказаної на упаковці; Стерильна, апірогенна та нетоксична; Індивідуальне пакування. | шт | 10 |  |

Предмет закупівлі повинен відповідати наступним медико-технічним вимогам:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України. (На підтвердження Учасник повинен надати копію(ї) свідоцтва про державну реєстрацію з додатками (за наявності) та, якщо це передбачено діючим законодавством України,  декларацію відповідності відповідно з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження  Технічного регламенту щодо медичних виробів».

2. Форма випуску, дозування повинні відповідати таким, які зазначені у специфікації.

3. Ціна за кожну одиницю товару та загальна сума пропозиції зазначається з урахуванням ПДВ. В разі, якщо товар звільнений від сплати ПДВ, зазначити «Без ПДВ».

4.  Доставка за місцем знаходженням Замовника здійснюється транспортом Учасника.

5. Поставка товару повинна здійснюватися протягом 5-и робочих днів з моменту отримання заявки та відбуватися виключно на протязі робочого часу установи.

6. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування медичних виробів. Учасник надає сертифікати, свідоцтва під час поставки товару замовнику з суворим дотриманням строків самої поставки.

7. Термін придатності медичних виробів на момент поставки товару повинен бути не менше 80% від загального строку придатності  визначеного виробником.

8.  При формуванні ціни Учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства.

9. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів.

10. Учасник вправі запропонувати еквівалент медичних виробів. В разі подання еквіваленту на медичні вироби, що закуповуються, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по кожному представленому медичному виробу.