Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  ДК 021:2015:  33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 43845 Змішувач лабораторний стандартний; 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD; 46237 Нестерильна пробірка; 41128 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення) , розміру очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:  33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 43845 Змішувач лабораторний стандартний; 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD; 46237 Нестерильна пробірка; 41128 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення) . Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-03-08-007954-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  231 500,00  грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) – 231 500,00 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:   до 31 грудня 2023 року.

Технічна специфікація

ДК 021:2015:  33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання; 43845 Змішувач лабораторний стандартний; 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА; 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD; 46237 Нестерильна пробірка; 41128 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення)

І. Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення у передбаченому законодавством порядку та дозволений до застосування в медичній практиці на території України. (На підтвердження Учасник повинен надати копію(ї) свідоцтва про державну реєстрацію з додатками (за наявності) та, якщо це передбачено діючим законодавством України, декларацію відповідності згiдно Технiчного регламенту  щодо медичних виробiв для дiагностики iп vitro затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754.

2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів.

| № з/п | НК 024:2019 | Найменування товару/ Вимоги Замовника | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61032 Кювета для лабораторного аналізатора ІВД, одноразового використання | Кювети для коагулометра | Кювети, що призначені для використання на коагулометрах серії CL виробника SINNOWA (моделі CL-2000, CL-2000В). Фасування: 100 штук в упаковці. Фасування: 100 штук в | штшшшш шт | 3000 |
| 2 | 43845 Змішувач лабораторний стандартний | Мішалки для мікрокювет коагулометра | Мішалки для кювет, що призначені для використання на коагулометрах серії CL виробника SINNOWA (моделі CL-2000, CL-2000В). Фасування: 100 штук в упаковці. | шт | 30000 |
| 3 | 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | Вакуумна пробірка Vacurate 13x75 мм, стерильна, К3 EDTA (4 мл крові, з фіолетовою кришкою), 100 шт. | Пробірка пластикова, стерильна Призначення: для гематологічних досліджень. Наповнювач: КЗ- EДTA Колір Кришки-фіолетовий Розмір: 13x75 мм Об’єм:4,0 мл Кількість в упаковці – 100 шт | паков | 4 |
| 4 | 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА | Пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з К3 ЕДТА, №40 | Пробірка пластикова, стерильна Призначення: призначена для забору капілярної крові. Наповнювач: КЗ- EДTA Кришка має хрестоподібний розріз з вставленим в нього капіляром. Це дозволяє виробляти забір крові у пацієнта, не знімаючи кришки, а також і подальші маніпуляції з 47588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD зразком крові в цій системі, не знімаючи кришки. Мікровети забезпечують абсолютну безпеку для медперсоналу і захищає від можливого інфікування ВІЛ та гепатитами. Об’єм:0,2 мл Кількість в упаковці – 40 шт | паков | 450 |
| 5 | 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD | Вакуумна пробірка Vacumed 13x75 мм,стерильна, ЦИТРАТ НАТРІЮ (3,8%) (для 3,6 мл крові, коагуляція, з світло-блакитною кришкою), 100 шт. | Пробірка пластикова, стерильна Призначення: для гематологічних досліджень. Наповнювач: цитрат натрію (3,8%) Колір Кришки- світло-блакитний Розмір: 13x75 мм Об’єм:3,6 мл Кількість в упаковці – 100 шт | паков | 25 |
| 6 | 46237 Нестерильна пробірка | Пробірка Promed® 16x100 мм 10 мл, нестерильна (циліндрична, з обідком, градуйована, з PS), 2000 шт | Пробірка пластикова, стерильна Об’єм 10 мл Матеріал пробірки Полістирол Матеріал кришки відсутній Тип пробірки Конусна Діаметр, мм 16 Висота без кришки, мм 100 Висота з кришкою, мм 110 Колір пробірки Прозорий Стерильність Так, бета проміні Умови зберігання Не тримати поблизу відкритого вогню або нагрівальних приладів. Критерії для використання: - Для використання in-vitro. - Для взяття зразків біологічного матеріалу (кров, сеча, слюна і т.п.) | паков | 4 |
| 7 | 41128 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення | Вакуумна пробіркаVACUSERA®, 5мл, з гелем та активатором згортання, 13x100мм, стерильна, з золотистою кришкою, IVD, №100 | Пробірка пластикова, стерильна Призначення: для гематологічних досліджень. Наповнювач: діоксид кремнію, поліефірний гель. Активатор згортання нанесений на внутрішні стінки вакуумних пробірок шляхом напилення. Колір Кришки- золотистий Розмір: 13x100 мм Об’єм:5 мл. Кількість в упаковці – 100 шт | паков | 20 |
| 8 | 57895 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові ІВД, без добавок / без домішок металів | Вакуумна пробірка Vacurate 13x100 мм, стерильна, БЕЗ консервантів (6 мл, з червоною кришкою), 100 шт | Пробірка пластикова, стерильна Призначення: для гематологічних досліджень. Колір Кришки- червоний Розмір: 13x100 мм Об’єм: 6 мл. Кількість в упаковці – 100 шт | набір | 2 |
| 9 | 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD | Вакуумна пробірка Vacurate 13x100 мм, стерильна, з АКТИВАТОРОМ ЗГОРТАННЯ (для 6 мл крові, з червоною кришкою), 100 шт. | Пробірка пластикова, стерильна Призначення: для гематологічних досліджень. Наповнювач: діоксид кремнію (активатор утворення згустку). . Активатор згортання нанесений на внутрішні стінки вакуумних пробірок шляхом напилення. Колір Кришки- червоний Розмір: 13x100 мм Об’єм: 6 мл. Кількість в упаковці – 100 шт | набір | 2 |