Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  код за ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання, розміру очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями,UA-2023-03-09-002421-a
Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  170 000,00  грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) – 170 000,00 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2023 року.

Технічна специфікація

код за ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

| № з/п | Код НК 024:2019 назва українською мовою | Найменування | Технічні характеристики | Одиниці виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НК 024:2019 54518 | Смужки індикаторні Глюкотест №100 | Для визначення змісту глюкози в сечі у діапазоні концентрацій від 0,1 - 2% за допомогою кольорової шкали. склад: уп - 100 смужок одноразового використання | паков | 60 |
| 2 | НК 024:2019 54522 | Смужки індикаторні Ацетонтест №50 | Для визначення змісту кетонових тіл в сечі у діапазоні концентрацій від 1,5 до 15 ммоль/дм3 за допомогою кольорової шкали. - склад: уп -50 смужок одноразового використання. | паков | 20 |
| 3 | НК 024:2019 48321 | Тест для виявлення Гепатиту В (HBsAg), W003-C, №1 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв. Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Пороговий рівень чутливості 1 нг/мл Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | шт | 420 |
| 4 | НК 024:2019 30829 | Тест для виявлення Гепатиту С (HCV), W005-C, №1 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв.Чутливість: дорівнює 100,00% .Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | шт | 412 |
| 5 | НК 024:2019 30722 | Тест для виявлення антитіл до гепатиту А IgM, HAV-W23, №1 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв.Чутливість: не нижче 99,00%.Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та індивідуально укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, розчинником у буфері або у небулі, інструкцією українською мовою. |  | 420 |
| 6 | НК 024:2019 46989 | Тест для виявленняТропоніну І, W46-С4Р, №1 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс.Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 0С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: не нижче 98,00%Специфічність: 100,00% Пороговий рівень чутливості 1,0нг/мл Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С)Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | шт | 233 |
| 7 | НК 024:2019 48446 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 (HIV1/2), W006-C, №1 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 – 30 хв. Чутливість: дорівнює 100,00%. Специфічність: не нижче 99,00%.Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С).Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. | шт | 250 |
| 8 | НК 024:2019 30221 | Тест-смужки "Акку - Чек Перформа" (50шт/уп) | Тест-смужки Акку-Чек Перформа (Accu-Chek Performa) призначені для кількісного визначення рівня глюкози крові у свіжій капілярної крові, венозної крові, артеріальної крові і крові новонароджених. Термін придатності 18 місяців з дати виробництва. При розтині тест смужок термін придатності не змінюється. Метод вимірювання: фотометричний Упаковка: 50 тест-смужок | шт | 114 |
| 9 | НК 024:2019 33819 | Тест для виявлення вагітності, W1-S, №1 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс. Процедура тестування проводиться при температурі 15– 30 С. Тест-смужка, зразок для тестування мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: сеча. Отримання результатів: 3-5 хв. Чутливість тесту для виявлення вагітності виявляє ХГЛ у сечі в концентрації 20 мМО/мл або вище. Тест – системи мають формат індивідуально упакованої тест – смужки, укомплектовані інструкцією українською мовою. | шт | 180 |
| 10 | НК 024:2019 46994 | Комбінований тест на наркотики у сечі №3 (MDPV/α-PVP/MCAT), "тест на солі",MD-U53 | Комбінований швидкий тест на наркотики у сечі №3 Тестовий планшет (панель), призначений для якісного визначення метилендіоксипіровалерона, альфа-піролідинопентіофенона, меткатинона в зразках сечі людини. Процедура проведення аналізу методом занурення; Чутливість: Метилендіоксипіровалерон (MDPV) - 1000 нг/мл. Альфа-піролідинопентіофенон (α-PVP) - 500 нг/мл. Меткатинон (MCAT) - 500 нг/мл. Швидкість аналізу 5 хвилин Зберігати при температурі 2°С~ | шт | 5 |
| 11 | НК 024:2019 35362 | Смуги індикаторні Стерилан 180/60 | Смуги індикаторні «Стерилан 180/60» призначені для візуального контролю дотримання режиму стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються сухим теплом (гарячим повітрям), за температури 180⁰С протягом 60 хвилин, належать до 4 класу індикаторів (багатопараметрові індикатори) згідно ДСТУ ІSО 11140-1:2003. Індикаторні смуги «Стерилан 180/60» виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесені дві колірні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння ) та маркування , в якому зазначено метод та параметри стерилізаційного режиму. Смуги «Стерилан 180/60» є виробами одноразового застосування. | паков | 2 |
| 12 | НК 024:2019 35362 | Смуги індикаторні Стерилан 132/20 | Смуги індикаторні «Стерилан 132/20» призначені для візуального контролю дотримання режиму парової стерилізації зовні упаковок (біксів, тощо) із виробами, що стерилізуються водяним паром, за температури 132оС протягом 20 хвилин, належать до 4 класу індикаторів згідно ДСТУ ІSО 11140-1:2003. Індикаторні смуги «Стерилан 132/20» виготовляються з липким шаром на зворотньому боці індикатора, закритим захисним покриттям та постачаються блоками у вигляді аркушів з перфорацією. На лицьову сторону аркуша нанесені дві колірні мітки (індикаторний шар і еталон для порівняння ) та маркування, в якому зазначено метод та параметри стерилізаційної витримки. | паков | 2 |
| 13 | НК 024:2019 15321 | Гель для УЗД високої в'язкості блакитний EKO GEL, 5000 гр пакет maxi pack (максимальне пакування) EBVS5000 maxp | Гель для УЗД EKO GEL – універсальний контактний засіб. Ідеально підходить для проведення ультразвукових досліджень, терапії, доплерографії.Об'єм: 5000 гр. Колір блакитний, рН:5,5+ 1,0. Щільність:1,01г/см3.В'язкість: 70,000 + 10,000 Па*с. Термін придатності до споживання: 3 роки | шт | 5 |

Технічні , Якісні вимоги до предмету закупівлі:

- товар повинен бути у заводській упаковці; товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його  зберігання не порушені; Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Учасник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.

- Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції оригінал Гарантійного листа від виробника (Представництва в Україні, ексклюзивного дистриб'ютора), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення в електронній системі, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

-         залишковий термін придатності повинен складати не менше ніж 80 % від загального терміну їх зберігання, визначеного виробником даного товару;

Учасник повинен надати на вироби медичного призначення в складі своєї пропозиції  в електронному(сканованому) виді наступні документи:

-Надати Декларацію про відповідність (копія) на товар, що є предметом закупівлі.