Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  код за Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2023: 38447 - Крісло загального огляду електричне), розміру очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (НК 024:2023: 38447 - Крісло загального огляду електричне)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями,UA-2023-12-12-011964-a 
Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  90 000,00  грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) (За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України) – 90 000,00 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 29 грудня 2023 року.

Код ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(НК 024:2023: 38447 - Крісло загального огляду електричне)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крісло гінекологічне, типу КГ-2м | шт | 1 |

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

| Найменування вимоги, характеристики, тощо | Відповідність (ТАК/НІ) з посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника та/або інструкції з використання та/або паспорту та/або документу |
| --- | --- |
| ПРИЗНАЧЕННЯ |  |
| Крісло типу КГ-2м гінекологічне використовується в медичних закладах для розміщення на ньому жінок (з обмежиними можливостями) при гінекологічних обстеженнях, проведення різних процедур, а також при малих втручаннях в умовах оглядових, перев'язувальних та операційних залів лікарень і клінік, а також інших установ системи охорони здоров'я. Цей медичний пристрій призначений для використання медичними працівниками для обстеження або для проведення гінекологічних процедур в максимально безпечних умовах. Пацієнти та супутники не повинні втручатися безпосередньо в пристрій. Вони не повинні мати доступ до елементів керування пристроєм. Під час консультації нагляд за дітьми є обов’язком батьків або практик. |  |
| ПРИСТРІЙ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ |  |
| Гінекологічне крісло типу КГ-2м (електричне, трансформується в кушетку або у стіл). Крісло гінекологічне призначене для проведення гінекологічних обстежень, маніпуляцій, а також малих хірургічних втручань в умовах спеціалізованих кабінетів лікарень та клінік. Може застосовуватися також у урологічній та проктологічній практиці. Конструкція крісла дозволяє зручно розташувати пацієнта для проведення огляду, трансформуватися в кушетку для проведення УЗД або процедур або в операційний стіл для проведення маніпуляцій або хірургічних втручань. Крісло складається з підставки, сидіння, спинки, та зі зйомних вузлів і приладдя. На каркасі шарнірно кріпляться сидіння і спинка, які можуть змінювати кут нахилу. Нахил сидіння і спинки, і їх фіксація в потрібному положенні здійснюється за допомогою пульта керування. Висота сидіння також регулюється за допомогою пульта керування. Ложе крісла має можливість бути встановлено в горизонтальному положенні, а також в положенні Тренделенбурга. Під сидінням розташована висувна голена секція, що застосовується при використанні крісла в горизонтальному положенні, як оглядова кушетка, або при використанні крісла як операційний стіл. Ніготримачі. Ергономічні безшовні опори Гепеля з пінополіуретану, конструкція яких не допускає зісковзування ніг пацієнтки при проведенні огляду або маніпуляцій. Кронштейни опор, замки та кріплення виконані з високоякісної нержавіючої сталі. Конструкція опор дозволяє встановити їх на зручній висоті, під будь-яким кутом та закріпити за допомогою спеціального затиску на рейці з регулюванням у передньому-задньому напрямку. Матеріал оббивки сидіння та спинки. Спинка та сидіння обтягнуте безшовною високоякісною вініліскожею з підкладкою з пінополіуретану. Покриття дозволяє проводити дезінфекцію всіма відомими антисептиками та стійко до стирання та механічних впливів. Ємність. Крісло укомплектоване знімною гінекологічною ємністю з нержавіючої сталі, що укріплена на висувному кронштейні, який у неробочому положенні засувається під сидіння. Рейки. Спеціалізовані універсальні рейки для установки опцій (інфузійна стійка, опори, фіксатори та ін.) з обох боків сидіння. Підлокітники. По бічних частинах сидіння встановлені підлокітники з м’якими накладками, які мають можливість відкидатися вниз або фіксуватися до робочого положення. Підлокітники мають м’які ергономічні накладки з нековзного пінополіуретану. |  |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Висота крісла над підлогою при горизонтальному положенні ложа: 630-940 мм |  |
| Висота крісла над підлогою при вертикальному положенні спинки: 1330-1640 мм |  |
| Ширина сидіння крісла: не менше 600 мм |  |
| Ширина сидіння по планках-напрямних: не менше 640 мм |  |
| Ширина спинки крісла: 600 мм |  |
| Кут нахилу спинки щодо сидіння: 0˚- 70˚ |  |
| Кут нахилу сидіння: 0˚ / + 25˚ |  |
| Довжина панелі крісла в розкладеному положенні, не менше 1 270 мм |  |
| Поздовжній нахил (Тренделенбург): – 25˚ |  |
| Максимально допустиме навантаження на крісло: не більше 150 кг |  |
| Середній термін служби до списання: 10 років |  |
| Країна виробник Україна. |  |
| Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу, але не бiльше 18 мiсяцiв з дня виготовлення. |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою. (надати файл сканований з оригіналу та/або копії відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Крісло типу КГ-2м гінекологічне відповідає ДСТУ ГОСТ 16371: 2016 і визнанє придатним до експлуатації. |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «виробництва та реалізації медичних виробів для реабілітації, покращення перебігу хвороби, меблів медичних та лікарняних ліжок» (надати файл сканований з оригіналу та/або копії відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2018 в якому повинно бути зазначено «оптової торгівлі медичними товарами; неспеціалізованої оптової торгівлі; роздрібної торгівлі медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, коди КВЕД згідно КВЕД-2010: 46.46, 46.90, 47.74» (надати файл сканований з оригіналу та/або копії відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2018 в якому повинно бути зазначено «виробництва та реалізації медичних виробів для реабілітації, покращення перебігу хвороби, меблів медичних та лікарняних ліжок, код КВЕД згідно КВЕД-2010: 32,50» (надати файл сканований з оригіналу та/або копії відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Виробник повинен мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі медичні в асортименті (надати файл сканований з оригіналу та/або копії відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Наявність гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. (надати файл сканований з оригіналу відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Товар повинен бути введений в обіг в установленому порядку відповідно до законодавства України у сфері, що регулює відносини технічного регулювання та оцінки відповідності медичних виробів, а також допоміжних засобів до них, шляхом внесення та включення відомостей до «Реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (з посиланням на відповідний Реєстр) та/або у разі залучення органу з оцінку відповідності - наявністю відповідного сертифікату. |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів дійсна на момент подання пропозиції. (надати файл сканований з оригіналу та/або копії відповідного документу у складі пропозиції) |  |
| Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».