Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  код ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696200-7 Реактиви для аналізів крові; 33694000-1 Діагностичні засоби; 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові; 33696500-0 Лабораторні реактиви), розміру очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності Лікарські засоби різні (33696200-7 Реактиви для аналізів крові; 33694000-1 Діагностичні засоби; 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові; 33696500-0 Лабораторні реактиви) Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2024-02-09-005726-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

931 500,00 грн. (без ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2024 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

(33696200-7 Реактиви для аналізів крові; 33694000-1 Діагностичні засоби; 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові; 33696500-0 Лабораторні реактиви)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | Найменування предмету закупівлі | Код НК 024:2023 | Код ДК, що найбільше відповідає | Технічні вимога | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір реагентів для визначення глюкози | 53301- Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості глюкози в сироватці, плазмі крові, сечі та спинномозковій рідині. Характеристики: Р1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 ммоль/л; фенол – 0.3 ммоль/л; глюкозооксидаза - 1500 Од/л; пероксидаза - 1000 Од/л; 4-амінофеназон – 2.6 ммоль/л. Стандарт. Водний розчин глюкози – 10.0 ммоль/л. Антикоагулянт. Концентрат 25х: натрій хлористий - 4.2 г, натрій фтористий – 0.11 г, ЄДТА – 0.2 г. Лінійність вимірювального діапазону: 1 - 30 ммоль/л. Чутливість не менш 1 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 200 Р1 – 1*200мл; Стандарт – 1*3мл; Антикоагулянт – 1*20мл. | паков | 60 |
| 2 | Набір реагентів для визначення холестерину | 53359- Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості холестерину в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. PIPES рН 6.9 - 90 ммоль/л; фенол - 26 ммоль/л; ХЕ - 1000 Од/л; ХО - 300 Од/л, пероксидаза - 650 Од/л; 4-амінофеназон – 0.4 ммоль/л. Стандарт. Розчин холестерину - 5.16 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 20 ммоль/л. Чутливість не менш 0.25 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 500 Р1 – 1*500мл; Стандарт – 1*5мл. | паков | 10 |
| 3 | Набір реагентів для визначення загального білку | 61900- Загальний білок IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості загального білка в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Натрій калію тартрат - 15 ммоль/л; натрій йодид - 100 ммоль/л; калію йодид - 5 ммоль/л; сульфат міді (II) - 19 ммоль/л. Стандарт. Розчин альбуміну - 70 г/л. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 150 г/л. Чутливість не менш 5 г/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 250 Р1 – 1*250мл; Р2 – 1*5мл. | паков | 4 |
| 4 | Набір реагентів для визначення кальцію Arsenazo | 45789 -Кальцій (Ca2+) IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості кальцію в сироватці, плазмі крові або сечі. Характеристики: Р1. Імідазольний буфер рН 6.5 - 100 ммоль/л, Arsenazo III - 120 ммоль/л. Стандарт. Водний розчин кальцію - 2.5 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 0.01 - 6.5 ммоль/л. Чутливість не менш 0.01 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 50 Р1 – 1*50мл; Стандарт – 1*1мл. | паков | 4 |
| 5 | Набір реагентів для визначення аланінамінотрансферази /кінетика/ | 52923- Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Буфер: трис рН 7.8 - 100 ммоль/л, ЛДГ - 1200 Од/л, L-аланін - 500 ммоль/л. Р2. Субстрат: NADH – 0.18 ммоль/л, α-кетоглуторат - 15 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 Од/л. Чутливість не менш 4 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 500 Р1 – 1*400мл; Р2 – 1*100мл. | паков | 7 |
| 6 | Набір реагентів для визначення аспартатамінотрансферази /кінетика/ | 52954- Загальна Аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці, плазмі крові. Характеристики: Р1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 ммоль/л; ЛДГ - 800 Од/л; МДГ - 600 Од/л; L-аспартат - 200 ммоль/л. Р2. Субстрат: NADH – 0.18 ммоль/л; a-кетоглуторат - 15 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 Од/л. Чутливість не менш 4 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 500 Р1 – 1*400мл; Р2 – 1*100мл. | паков | 7 |
| 7 | Набір реагентів для визначення сечовини /кінетика/ | 53587- Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості сечовини в сироватці, плазмі крові та сечі. Характеристики: Р1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 ммоль/л; α-кетоглюторат - 6 ммоль/л; уреаза – 75000 Од/л. Р2. Ензими: ГДГ - 60000 Од/л; НАДФ – 0.32 ммоль/л. Стандарт. Водний розчин сечовини – 8.3 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 2 - 50 ммоль/л. Чутливість не менш 2 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*80мл; Р2 – 1*20мл; Стандарт – 1*2мл. | паков | 10 |
| 8 | Набір реагентів для визначення альфа-амілази /кінетика/ | 52941- Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro), реагент | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення загальної активності альфа-амілази в сироватці, плазмі крові та сечі. Характеристики: Р1. CNPG3 - 2.25 ммоль/л, MES рН 6.2, натрію хлорид -350 ммоль/л, кальцію ацетат – 6 ммоль/л, калію тіоціонат - 900 ммоль/л, натрію азід - 0.95 г/л. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 2000 Од/л. Чутливість не менш 20 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. Комплектація: кількість досліджень - не менше 50 Р1 – 1*50мл. | паков | 3 |
| 9 | Набір реагентів для визначення сечової кислоти | 53583 – Сечова кислота IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості сечової кислоти в сироватці, плазмі крові та сечі. Характеристики: Р1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 ммоль/л; ДХФС - 4 ммоль/л. Р2. Ензими: уріказа - 60 Од/л; пероксидаза - 660 Од/л; аскорбат оксидаза - 200 Од/л; 4-амінофеназон - 1 ммоль/л. Стандарт. Водний розчин сечової кислоти - 357 мкмоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 мкмоль/л. Чутливість не менш 12 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*50мл; Р2 – 1*50мл; Стандарт – 1*3мл. | паков | 5 |
| 10 | Набір реагентів для визначення Гама-глютамілтрансферази. /кінетика/ | 53027- Гама- глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення активності гамма-глютамілтрансферази в сироватці крові. Характеристики: Р1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 ммоль/л; гліцилгліцин -100 ммоль/л. Р2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанілід - 3 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 Од/л. Чутливість не менш 3 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*80мл; Р2 – 1*20мл. | паков | 4 |
| 11 | Набір реагентів для визначення загального білірубіну | 53229 Загальний білірубін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості загального білірубіну в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л; соляна кислота - 50 ммоль/л; ДМСО - 7 моль/л. Р2. Нітрит натрію - 29 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 1.71 - 300 мкмоль/л. Чутливість не менш 1.71 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*300мл; Р2 – 1*6мл. | паков | 5 |
| 12 | Набір реагентів для визначення прямого білірубіну | 53233 -Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості прямого білірубіну в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Сульфанілова кислота - 30 ммоль/л; соляна кислота - 150 ммоль/л. Р2. Нітрит натрію - 29 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 1.71 - 300 мкмоль/л. Чутливість не менш 1.71 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*300мл; Р2 – 1*6мл. | паков | 5 |
| 13 | Набір реагентів для визначення креатиніну /кінетика/ | 53251- Креатинін IVD (діагностика in vitro), набір, спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості креатиніну в сироватці, плазмі крові та сечі. Характеристики: Р1. Пікриновий реагент: пікринова кислота – 17.5 ммоль/л. Р2. Лужний реагент: гідроксид натрію - 0.29 ммоль/л. Стандарт. Водний розчин креатиніну - 167 мкмоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 26 - 1000 мкмоль/л. Чутливість не менш 26 мкмоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 200 Р1 – 1*100мл; Р2 – 1*100мл; Стандарт – 1*3мл. | паков | 6 |
| 14 | Набір реагентів для визначення активності лужної фосфатази /кінетика/ | 52928-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення активності лужної фосфатази в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Буфер: діетаноламін рН 10.4 – 1 ммоль/л; магнію хлорид - 0.5 ммоль/л. Р2. Субстрат: п-нітрофенілфосфат - 10 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 1200 Од/л. Чутливість не менш 20 Од/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 80 Р1 – 1*80мл; Р2 – 1*20мл. | паков | 5 |
| 15 | Набір для визначення активованого парціального тромбопластинового часу | 55981-Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення активованого парціального тромбопластинового часу. Характеристика: Лінійність визначення в діапазоні від 20 до 250 с. Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 10%. Комплектація: Кількість визначень - 100. 1.АПТЧ -реагент (розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори), 10 мл - 1 фл; 2.Кальцію хлорид (0.277% розчин), 10 мл - 1 фл. АПТЧ-реагент і розчин кальцію хлориду входять в комплект набору готовими до застосування. Термін придатності не менше 18 місяців. | паков | 10 |
| 16 | Набір для визначення протромбінового часу | 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення протромбінового часу. Характеристика: Коефіцієнт варіації результатів визначення протромбінового часу не перевищує 10%. Комплектація: Кількість визначень - 100. 1.Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 мл – 1 фл. Готовий до використання. Термін придатності не менше 18 місяців. | флак | 11 |
| 17 | Контроль Норма | 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків. Характеристики: Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків. Консервована. 1 фл для 5 мл. | флак | 20 |
| 18 | Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для контролю якості аналізів при дослідженні системи гемостазу. Характеристика: Реагент є ліофілізованою бідною тромбоцитами плазмою крові, атестованою за 4 параметрами в нормальному діапазоні. Використовується в наступних тестах: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Комплектація: Кількість визначень - 10-20. 1.Плазма-Контроль Клот Н, 4 параметри (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1 мл – 1 фл. Термін придатності не менше 15 місяців. | флак | 6 |
| 19 | Мультикалібратор | 47868- Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro), калібратор | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для побудови калібрувальної кривої при визначенні концентрації електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, білків. Характеристики: Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків. Консервована. 1 фл для 3 мл. | флак | 6 |
| 20 | Набір реагентів для визначення гемоглобіну | 32430 -Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові; | Для визначення кількості гемоглобіну в капiлярній або венозній крові. Характеристики: Р1. Трансформуючий реагент - натрій вуглекислий кислий – 1 г, калій залізосиньородистий – 0,2 г. Р2. Ацетонціангідрін. Стандарт. Розчин гемоглобінціаніду – 150 г/л. Лінійність вимірювального діапазону: 10 - 200 г/л. Чутливість – не менш 10 г/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 400 Р1 – 1уп*2шт; Р2 – 1амп*2шт; Стандарт – 1*5мл. | паков | 2 |
| 21 | Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD | 42694 - Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | Для забарвлення за Цілєм-Нільсоном. Характеристики: Р1. Карболовий розчин фуксину Р2. Знебарвлюючий розчин 1 Р3. Знебарвлюючий розчин 2 Р4. Розчин метиленого синього Кількість досліджень: 200 визначень. | набір | 2 |
| 22 | Набір для виявлення ревматоїдного фактору | 55112 - Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини. Характеристики: Р1. Латексна суспензія, 2 мл -1 шт. Р2. Розчинник, 14 мл - 1 шт. Р3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт. Р4. Негативний контроль, який містить РФ менш 12 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт. Палички для розмішування сироваток - 100 шт. Тестовий слайд - 2 шт. Чутливість тесту становить 12 МОд/мл. Набір розрахований не менш, ніж на 200 визначень. | паков | 5 |
| 23 | Набір для виявлення С-реактивного білку | 63234 - C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація, експрес-аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові людини. Характеристики: Р1. Латексна суспензія, 2 мл - 1 шт. Р2. Розчинник, 14 мл - 1 шт. Р3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 мг/л, 0.2 мл - 1 шт. Р4. Негативний контроль, який містить СРБ менш 6 мг/л, 0.2 мл - 1 шт. Палички для розмішування сироваток - 100 шт. Тестовий слайд - 2 шт. Чутливість тесту становить 6 мг/л. Набір розрахований не менш, ніж на 200 визначень. | паков | 6 |
| 24 | Набір для виявлення антистрептолізину-О | 63271 - Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, аглютинація | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини. Характеристики: Р1. Латексна суспензія, 2 мл - 1 шт. Р2. Розчинник, 14 мл - 1 шт. Р3. Позитивний контроль, який містить АСЛО більш 200 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт. Р4. Негативний контроль, який містить АСЛО менш 200 МОд/мл, 0.2 мл - 1 шт. Палички для розмішування сироваток - 100 шт. Тестовий слайд - 2 шт. Чутливість тесту становить 200 МОд/мл. Набір розрахований не менш, ніж на 200 визначень. | паков | 4 |
| 25 | Набір реагентів для імуноферментного визначення загального простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові, 96 визначень | 54667- Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), реагент | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 1.5-30 нг/мл. Чутливість: 0.005 нг/мл. Калібрувальні проби на основі трис-буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості загального простатичного специфічного антигену – 0; 1.5; 5; 10; 30 нг/мл, готові до використання (калібрувальна проба C1 – 6 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом загального простатичного специфічного антигену, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. | набір | 7 |
| 26 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові, 96 визначень | 54668- Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 0.25-5 нг/мл. Чутливість: 0.0035 нг/мл. Калібрувальні проби на основі буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості вільного ПСА – 0; 0.25; 0.75; 2.5; 5 нг/мл, готові до використання (по 0.8 мл кожна), прозорі рідини синього кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом вільного ПСА, готова до використання (по 0.8 мл), прозора рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина пурпурового кольору. ІФА-буфер, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. | набір | 7 |
| 27 | Набір реагентів для визначення тригліцеридів | 53460-Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для визначення кількості тригліцеридів в сироватці або плазмі крові. Р1. GOOD рН 6.3 -50 ммоль/л; р-хлорофенол -2 ммоль/л; ЛПЛ -150000 Од/л; гліцеролкіназа - 500 Од/л; гліцерол-3-оксидаза - 3500 Од/л; 4-АФ - 0.1 ммоль/л; АТФ - 0.1 ммоль/л. Стандарт. Розчин тригліцеридів – 2.25 ммоль/л. Лінійність вимірювального діапазону: 0.11 - 11 ммоль/л. Чутливість не менш 0.11 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*100мл; Стандарт – 1*2мл. | паков | 12 |
| 28 | Набір реагентів для визначення ЛПВЩ-холестерину | 53391 -Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для визначення кількості холестерину ліпопротеїдів високої щільності в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил)-2-аміноетансульфокислота - 100 ммоль/л; HDAOS - 0.7 ммоль/л; холестеринестераза ≥800 Од/л; холестериноксидаза ≥500 Од/л; каталаза ≥8300 КОд/л; оксидаза аскорбінової кислоти ≥3000 Од/л. Р2. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил) -2-аміноетансульфокислота 100 ммоль/л; 4- аміноантипірін (4-AА) - 4 ммоль/л; пероксидаза ≥ 30500 Од/л. Лінійність вимірювального діапазону: 0.1 - 3.87 ммоль/л. Чутливість не менш 0.1 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*30мл; Р2 – 1*10мл. | паков | 30 |
| 29 | Набір реагентів для визначення ЛПНЩ-холестерину | 53395 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для визначення кількості холестерину ліпопротеїдів низької щільності в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Буфер: PIPES - 50 ммоль/л; холестеринестераза ≥600 Од/л; холестериноксідаза ≥500 Од/л; каталаза ≥600 Од/л; N-етил-N-(2-гідрокси-3-сульфопропіл)-3- метилаланін (TOOS) - 2 ммоль/л. Р2. Буфер: PIPES - 50 ммоль/л; 4-аміноантипурін (4-AA) - 4 ммоль/л; пероксидаза ≥4000 Од/л. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 25.8 ммоль/л. Чутливість не менш 0.25 ммоль/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*30мл; Р2 – 1*10мл. | паков | 30 |
| 30 | Набір реагентів для імуноферментного визначення аутоантитіл до тиреопероксидази в сироватці ( плазмі) крові, 96 визначень. | 55203- Тиреопероксидаза, антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 5 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 30-1000 МО/мл. Чутливість: 2.5 МО/мл. Калібрувальні проби на основі фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), що містять відомі аутоантитіл проти тиреопероксидази – 0; 30; 100; 300; 1000 МО/мл, готові до використання (по 1.1 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом аутоантитіл проти тиреопероксидази, готова до використання (по 1.1 мл), прозора безбарвна рідина. ІФА-буфер, готовий до використання (50 мл), прозора рідина синього кольору. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 9 |
| 31 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного тироксину в сироватці ( плазмі) крові, 96 визначень. | 55219- Тироксин, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 5-100 пмоль/л. Чутливість: 0.75 пмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості вільного тироксину - 0; 5; 10; 25; 50; 100 пмоль/л, готові для використання (по 0.8 мл кожна). Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тироксину, готова до використання (0,8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 13 |
| 32 | Набір реагентів для імуноферментного визначення тиреотропного гормону в сироватці та/або плазмі крові, 96 визначень. | 54383- Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 0.2-20 мМО/л. Чутливість: 0.04 мМО/л. Калібрувальні проби на основі фосфатного бу-фера (рН 7.2–7.4), що містять відомі кількості тиреотропного гормону – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМО/л, готові до використання (калібрувальна проба С1– 2 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тиреотропного гормону, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 13 |
| 33 | Набір реагентів для визначення кількості альбуміну | 53597-Альбумін IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для визначення кількості альбуміну в сироватці або плазмі крові. Характеристики: Р1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 – 0.12 ммоль/л. Стандарт. Водний розчин альбуміну, 50 г/л. Лінійність вимірювального діапазону: 5 – 60 г/л. Чутливість не менш 5 г/л. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: кількість досліджень - не менше 100 Р1 – 1*100мл; Стандарт – 1*1мл. | паков | 2 |
| 34 | Набір для визначення тромбінового часу | 55987-Тромбіновий час IVD, (діагностика in vitro),набір, аналіз утворення згустку | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для визначення тромбінового часу. Характеристика: Коефіцієнт варіації результатів визначення тромбінового часу не перевищує 10%. Комплектація: Кількість визначень - 400-800. 1.Тромбін (120-160 од. NIH у фл.) - 2 фл. по 5 мл; 2.Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) на 1 мл - 1 фл. Термін придатності не менше 18 місяців. | паков | 3 |
| 35 | Набір для визначення концентрації фібриногену в плазмі крові | 55997-Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | 33696200-7 Реактиви для аналізів крові | Для визначення концентрації фібриногену в плазмі крові за методом Клауса. Характеристика: Лінійність визначення: 1 – 6.5 г/л (без додаткових розведень плазми). Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. Комплектація: Кількість визначень - 100. 1.Тромбін (100 од. NIH/ml (мл)), 10 мл - 1 фл; 2.Буфер, 10 мл - 4 фл; 3.Контрольна плазма з відомим вмістом фібриногену (ліофільно висушена), на 1 мл - 1 фл. Тромбін та Буфер готові до використання. Термін придатності не менше 12 місяців. | паков | 8 |
| 36 | Набір реагентів для диференціального забарвлення | 42709- Набір для фарбування заГрамом, IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | Для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або до грамнегативних груп. Характеристики: Карболовий розчин генціану фіолетового - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; Розчин Люголя - 1 флакон з (25 ± 1) мл; Карболовий розчин фуксину Ціля - 1 ампула з (2,5 ± 0,1) мл. Набір розрахований на проведення 500 аналізів. | набір | 5 |
| 37 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 36085- Оптохін/етилгідрокупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Оптохін. | флак | 2 |
| 38 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 35648- Новобіоциновий диференційований диск IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Новобіоцин 30 мкг. | флак | 2 |
| 39 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 43042- Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Бацитрацин 0,04 ОД. | флак | 4 |
| 40 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 42738- Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Жовч ЖОВ 3 мг. | флак | 2 |
| 41 | Плазма кроляча цитратна | 42737- Реагент для мікробіологічного тесту на продукцію коагулази, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Для видової ідентифікації стафілококів в реакції плазмокоагуляції. Характеристики: Ліофілізована плазма кроляча цитратна, отримана з крові кролів шляхом змішування з 10 % розчином натрію цитрату. Упаковка: по 10 ампул разом з інструкцією із застосування та ножем ампульним (скарифікатором) у пачці. Термін придатності 2 роки з дати виготовлення. | паков | 5 |
| 42 | Диски стерильні | 42739- Диски для тестування на чутливість ізоляту культури множинних видів анаеробних бактерій, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарськизх засобів диско-дифузним методом. | флак | 10 |
| 43 | Кінська сироватка | 57777- імуногістохімічний негативний контрольний матеріал (нормальна сироватка тварин) IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Для виділення і культивування мікоплазм, трихомонад і стрептококів. Кінська сироватка пакування: 1*100мл | флак | 4 |
| 44 | Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації. | 50887- Коринебактерія дифтерії,токсин, антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Для in vitro визначення токсигенності коринебактерій в реакції імунопреципітації (РІП). Характеристики: Диски з фільтрувального паперу, просочені дифтерійним антитоксином, готові до використання. пакування: 20 дисків. | флак | 2 |
| 45 | Набір реагентів телуріт калію. | 62707-Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Для використання як допоміжного реактиву у якості інгібітору в клiнiко-дiагностичних i бiохiмiчних лабораторіях. Характеристики: Розчин телуриту калію (20,0 ± 1,0)г/л 10 ампул по (5,0 ± 0,5)мл | набір | 5 |
| 46 | Імунохроматографічний тест для якісного попереднього визначення ротавірусу у зразках калу людини. | 50245-Ротавірус, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний експрес-аналіз | 33694000-1 Діагностичні засоби | Для якісного попереднього визначення ротавірусу у зразках калу людини. Характеристики: Відносна чутливість, не менше 99,9% Відносна специфічність, не менше 99,9% Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. | шт | 20 |
| 47 | Моноклональний реагент анти-A | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла. | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | Для визначення груп крові людини за системою АВ0. Моноклональний реагент анти-А повинен містити моноклональні антитіла анти-А класу Ig M в титрі ≥ 1:32, Моноклональний реагент анти-А не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп В(III) і 0(I). Моноклональний реагент анти-А повинен виявляти А1 і А2 антигени еритроцитів. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-А - не пізніше 10 с. Відтворюваність результатів складає 100%. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 20 |
| 48 | Моноклональний реагент анти-B | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла. | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | Для визначення груп крові людини за системою АВ0. Моноклональний реагент анти-В повинен містити моноклональні антитіла анти-В класу Ig M в титрі ≥ 1:32, Моноклональний реагент анти-В не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп А(II) і 0(I). Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-В - не пізніше 10с. Відтворюваність результатів складає 100%. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 20 |
| 49 | Моноклональний реагент анти-D Супер | 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, (діагностика in vitro), антитіла. | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | Для визначення груп крові людини за системою Rhesus. Моноклональний реагент анти-D Супер повинен містити моноклональні антитіла анти-D класу Ig М в титрі ≥ 1:32. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти- D Супер - не пізніше 60 с. Відтворюваність результатів складає 100%. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 20 |
| 50 | Набір реагентів для визначення каталази | 42736- Реагент для мікробіологічного тесту на продукцію каталази, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | для визначення каталази призначений для диференціації бактерій за наявністю ферменту каталази. Характеристики: Розчин перекису водню 6% - 1 х 10 мл Предметне скло - 2 шт Лопаточка скляна - 1 шт Набір реагентів для визначення каталази розрахований на 100 аналізів. | набір | 1 |
| 51 | Реактив для тесту Гіпурат | 43702- Мікробіологічний реагент для визначення гіппурат- гідролази, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Призначення: для встановлення здатності бактеріальних штамів гідролізувати натрію гіпурат. Принцип методу: Натрію гіпурат повинен розщеплюватися гіпуратгідролазою з утворенням гліцину і бензойної кислоти. Вивільнений гліцин визначається за допомогою кольорової реакції з розчином нінгідрину, що входить до складу Реактиву для тесту Гіпурат. пакування: 50 визначень | паков | 1 |
| 52 | Лужний детергент, 1 л. | 63377- Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | Використовується для очищення. Характеристики: Гідроксид натрію, буферний розчин, сурфактант. пакування: 1 л (концентрат 10х) | пляш | 9 |
| 53 | Детергент, 500 мл | 63377- Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | 33696500-0 Лабораторні реактиви | Для приготування розчину для очищення. Характеристики: Буфер, концентрат 20х рН буферу після розведення 10 ± 0.2. пакування: 1 *500мл. | флак | 1 |
| 54 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45899- Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін АМО 10 мкг. | флак | 11 |
| 55 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін АМП 10 мкг. | флак | 11 |
| 56 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 46156- Амоксицилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів (Амоксиклав) АМО 20/10 мкг. | флак | 11 |
| 57 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 40562- Ампіцилін/ сульбактем- диски для тестування на чутливість АВД | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін/сульбактам АМП 10/10 мкг. | флак | 11 |
| 58 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 37435- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до азитроміцину | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Азитроміцин (Сумамед) АЗТ 15 мкг. | флак | 11 |
| 59 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 37722- Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Азтреонам (АЗМ) 30 мкг. | флак | 11 |
| 60 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амікацин АМК 30 мкг. | флак | 11 |
| 61 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гентаміцин ГЕТ 10 мкг. | флак | 11 |
| 62 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гентаміцин ГЕТ 30 мкг. | флак | 11 |
| 63 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 38575 -Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагно стика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Доксициклін ДОК 30 мкг. | флак | 11 |
| 64 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 42426- Доріпенем, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Доріпенем ДРП 10 мкг. | флак | 11 |
| 65 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59213- Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ванкоміцин ВАН 5 мкг. | флак | 11 |
| 66 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Іміпенем/циластатин ІМП 10/10 мкг. | флак | 11 |
| 67 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45390- Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кліндаміцин КЛН 2 мкг. | флак | 11 |
| 68 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кларитроміцин КЛР 15 мкг. | флак | 11 |
| 69 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59212- Триметоприм/ сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ко-тримоксазол КТР 25 мкг. | флак | 11 |
| 70 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59140- Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Лінкоміцин ЛНК 15 мкг. | флак | 11 |
| 71 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 38567- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ 30 мкг. | флак | 22 |
| 72 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59139- Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Левофлоксацин ЛВФ 5 мкг. | флак | 11 |
| 73 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59153- Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Моксифлоксацин МОК 5 мкг. | флак | 11 |
| 74 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59147- Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Меропенем МЕР 10 мкг. | флак | 11 |
| 75 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 31857- Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ертапенем ЕРП 10 мкг. | флак | 11 |
| 76 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59149- Метронідазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Метронідазол МТР 5 мкг. | флак | 11 |
| 77 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59176- Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Піперациллін 30 мкг. | флак | 11 |
| 78 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59177- Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг. | флак | 11 |
| 79 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59205- Тикарцилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тікарциллін 75 мкг. | флак | 8 |
| 80 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59206- Тикарцилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тікарциллін/клавуланова кислота 75/10 мкг. | флак | 11 |
| 81 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59172- Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) БЕН 1 ОД. | флак | 11 |
| 82 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59168- Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Оксацилін ОКС 1 мкг. | флак | 11 |
| 83 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59161- Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нітроксолін НТР 30 мкг. | флак | 11 |
| 84 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59179- Поліміксин B, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Поліміксин В ПЛМ 300 ОД. | флак | 11 |
| 85 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 31786- Енрофлоксацин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Еритроміцин ЕРТ 15 мкг. | флак | 11 |
| 86 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59183- Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Рифампіцин РИФ 5 мкг. | флак | 11 |
| 87 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59159- Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР 100 мкг. | флак | 11 |
| 88 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45290- Фуразолідонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фуразидин (ФУР) 300 мкг. | флак | 11 |
| 89 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 41655- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фосфоміцин ФОС 50 мкг. | флак | 11 |
| 90 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45291- Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Фузидієва кислота ФЗК 10 мкг. | флак | 11 |
| 91 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59143- Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Лінезолід ЛНЗ 10 мкг. | флак | 11 |
| 92 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59185- Рокситроміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Рокситроміцин РОК 30 мкг. | флак | 11 |
| 93 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59204- Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тетрациклін ТЕТ 30 мкг. | флак | 11 |
| 94 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59207- Тигециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тайгециклін ТГК 15 мг. | флак | 10 |
| 95 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59201- Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тейкопланін ТПН 30 мкг. | флак | 22 |
| 96 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59209- Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тобраміцин ТОБ 10 мкг. | флак | 11 |
| 97 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59162- Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Норфлоксацин НОР 10 мкг. | флак | 11 |
| 98 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59165- Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Офлоксацин ОФЛ 5 мкг. | флак | 11 |
| 99 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45359- Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ципрофлоксацин ЦИП 5 мкг. | флак | 11 |
| 100 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 37573- Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефепім ЦФП 30 мкг. | флак | 11 |
| 101 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 43143- Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефіксим ЦФК 5 мкг. | флак | 11 |
| 102 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтріаксон ЦФА 30 мкг. | флак | 11 |
| 103 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 33568- Цефтазидим/клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг. | флак | 11 |
| 104 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 40755- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до цефазоліну | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефазолін ЦЕФ 30 мкг. | флак | 11 |
| 105 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 37371- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефалексину | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефалексин ЦФЛ 30 мкг. | флак | 11 |
| 106 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 44390- Диски з цефаклором для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефаклор 30 мкг. | флак | 10 |
| 107 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 46008- Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефоперазон ЦФР 75 мкг. | флак | 11 |
| 108 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефотаксим ЦФТ 5 мкг. | флак | 11 |
| 109 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 65580- Мінімальна інгібувальна концентрація цефтазидиму/ avibactam (MIC) IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтазидим/авібактам ЦФЗ 10/4 мкг. | флак | 11 |
| 110 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефоперазон/сульбактам ЦФР 75/30 мкг. | флак | 11 |
| 111 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 42487- Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефуроксим ЦУР 30 мкг. | флак | 11 |
| 112 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 41664- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефподоксим ЦФД 10 мкг. | флак | 11 |
| 113 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 33344- Цефалотин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефалотін 30 мкг. | флак | 10 |
| 114 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45736- Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Колістин КЛС 10 мкг. | флак | 11 |
| 115 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59156- Налідиксова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Налідіксова кислота 30 мкг. | флак | 10 |
| 116 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59144- Ломефлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ломефлоксацин ЛМФ 10 мкг. | флак | 11 |
| 117 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59174- Перфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Пефлоксацин 5 мкг. | флак | 10 |
| 118 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 45499- Гатифлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гатіфлоксацин ГАТ 5 мкг. | флак | 11 |
| 119 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 62020- Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амфотерицин-В АМФ 40 мкг. | флак | 10 |
| 120 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 62022- Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Клотримазол КЛО 10 мкг. | флак | 11 |
| 121 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 42830- Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Флуконазол ФЛУ 25 мкг. | флак | 11 |
| 122 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59164- Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ністатин НСТ 80 ОД. | флак | 11 |
| 123 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 61975- Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ітраконазол ІТР 10 мкг. | флак | 12 |
| 124 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 61976- Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кетоконазол КЕТ 20 мкг. | флак | 12 |
| 125 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 61977- Міконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Міконазол 50 мкг. | флак | 10 |
| 126 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 61962- Натаміцин, диск для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Пімафуцин ПІМ 50 мкг. | флак | 12 |
| 127 | Диски для тестування на чутливість до лікарських засобів IVD (діагностика in vitro ) | 59214- Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | 33694000-1 Діагностичні засоби | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Вориконазол ВРК 1 мкг. | флак | 12 |
| 128 | Тест реагент для серологічної реакції | 51513- Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Тест-реагенти Anti-Salmonella призначені для використання або при ідентифікації группоспецифічних О-антигенів і, як наслідок, визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О-антигенів. Характеристики: Тест-реагенти являють собою моноклональні антитіла, тест-сироватки або суміш моноклональних антитіл і тест-сироватки. Моноклональні антитіла отримують з супернатантів культур гібридних клітинних ліній, які секретують антитіла проти відповідних антигенів Salmonella. Тест-сироватка являє собою сироватку імунізованих кроликів, яка була очищена від неспецифічних аглютинінів шляхом абсорбції. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл. | флак | 1 |
| 129 | Тест реагент для серологічної реакції | 51513- Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Тест-реагенти Anti-Salmonella призначені для використання або при ідентифікації группоспецифічних О-антигенів і, як наслідок, визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О-антигенів. Характеристики: Тест-реагенти являють собою моноклональні антитіла, тест-сироватки або суміш моноклональних антитіл і тест-сироватки. Моноклональні антитіла отримують з супернатантів культур гібридних клітинних ліній, які секретують антитіла проти відповідних антигенів Salmonella. Тест-сироватка являє собою сироватку імунізованих кроликів, яка була очищена від неспецифічних аглютинінів шляхом абсорбції. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл. | флак | 1 |
| 130 | Тест реагент для серологічної реакції | 51513- Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Тест-реагенти Anti-Salmonella призначені для використання або при ідентифікації группоспецифічних О-антигенів і, як наслідок, визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О-антигенів. Характеристики: Тест-реагенти являють собою моноклональні антитіла, тест-сироватки або суміш моноклональних антитіл і тест-сироватки. Моноклональні антитіла отримують з супернатантів культур гібридних клітинних ліній, які секретують антитіла проти відповідних антигенів Salmonella. Тест-сироватка являє собою сироватку імунізованих кроликів, яка була очищена від неспецифічних аглютинінів шляхом абсорбції. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл. | флак | 1 |
| 131 | Тест реагент для серологічної реакції | 51513- Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Тест-реагенти Anti-Salmonella призначені для використання або при ідентифікації группоспецифічних О-антигенів і, як наслідок, визначення приналежності ізоляту до відповідної групи в схемі Кауфмана-Уайта, або при детекції додаткових О-антигенів. Характеристики: Тест-реагенти являють собою моноклональні антитіла, тест-сироватки або суміш моноклональних антитіл і тест-сироватки. Моноклональні антитіла отримують з супернатантів культур гібридних клітинних ліній, які секретують антитіла проти відповідних антигенів Salmonella. Тест-сироватка являє собою сироватку імунізованих кроликів, яка була очищена від неспецифічних аглютинінів шляхом абсорбції. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл. | флак | 1 |
| 132 | Тест реагент для серологічної реакції | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів E. coli, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі і реакції Відаля. Характеристика: абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл | флак | 2 |
| 133 | Тест реагент для серологічної реакції | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів E. coli, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі і реакції Відаля. Характеристика: абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл | флак | 2 |
| 134 | Тест реагент для серологічної реакції | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів E. coli, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі і реакції Відаля. Характеристика: абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл | флак | 2 |
| 135 | Тест реагент для серологічної реакції | 51513- Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | 33694000-1 Діагностичні засоби | Тест-реагенти призначені для серологічної ідентифікації штамів Salmonella, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, методом аглютинації на предметному склі. Характеристики: Тест-реагенти Anti-Salmonella A-67, Anti-Salmonella I і Anti-Salmonella II являють собою суміші моноклональних антитіл. Вони отримані з супернатантів культур гібридних клітинних ліній, які секретують антитіла проти відповідних группоспецифічних O-антигенів і Vi-антигену сальмонел. Консервант: натрію азид (NaN3) 0,9 мг / мл. | флак | 2 |
| 136 | Стандартні еритроцити для визначення груп крові | 52691 -Стандартні еритроцити для перехресного визначення груп крові за системою AB0 IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації | 33696100-6 Реактиви для визначання групи крові | Для визначення груп крові людини за системами АВ0, RHESUS. Комплектація: консервовані еритроцити донорів із встановленим фенотипом за системами антигенів АВ0 та Rhesus: 20% завись еритроцитів 0 Rh- нег. ссdее; 20% завись еритроцитів 0 Rh+ поз. СсDЕе; 20% завись еритроцитів А Rh+ поз.; 20% завись еритроцитів В Rh+ поз. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 1 місяця з дня виготовлення набору. 1.1 пробірка х 5мл; 2.1 пробірка х 5мл; 3.1 пробірка х 5мл; 4.1 пробірка х 5мл. | набір | 12 |