# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Набір для гінекологічних втручань   Код  ДК 021:2015:  33160000-9
Устаткування для операційних блоків (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Набір для гінекологічних втручань   Код  ДК 021:2015:  33160000-9 Устаткування для операційних блоків (1 комплект)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2024-04-08-006361-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          901 141,38   грн.. з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)– 901 141,38   грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2024 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Набір для гінекологічних втручань

код за ДК 021:2015: 33160000-9 «Устаткування для операційних блоків»

(НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»:  36628 Гістероскоп жорсткий)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для гінекологічних втручань | компл | 1 |

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копію одного з документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту;

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754*, №755**, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території У країни та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

2. Гарантійний термін – не менше 12 місяці з моменту вводу в експлуатацію на апарати та 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію на оптику, світловоди та інструменти (окрім тих, що передбачені для одноразового використання та витратних матеріалів – електродів резектоскопів, силіконових клапанів та ковпачків троакарів, тощо) (надати гарантійний лист від Учасника).

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товара  вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5.Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції) .

#### Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника |
| --- | --- | --- |
|  | Набір для гінекологічних втручань: |  |
| 1 | Відеокамера |  |
| 1.1 | Моноблок, що виконує функції монітора, блоку керування камерою та системи документування даних; |  |
| 1.2 | Наявність FULL HD відеокамери |  |
| 1.3 | Розподільча здатність вбудованого монітору не менш ніж 1920х1080 пікселів; |  |
| 1.4 | Відеовихід: HDMI, DVI, SDI, CVBS |  |
| 1.5 | Довжина діагоналі не менш 24 дюймів; |  |
| 1.6 | Наявність вбудованого світлодіодного джерела світла, потужністю не менше 80W; |  |
| 1.7 | Кольорова температура не гірше 5 700 - 6 500 Кельвінів |  |
| 1.8 | Яскравість не гірше 400кд/м2 |  |
| 1.9 | Коефіцієнт контрастності не гірше 1:1000 |  |
| 1.10 | Світловий потік не гірше 2800лм |  |
| 1.11 | Наявність слоту для USB; |  |
| 1.12 | Можливість збереження фрагментів відео MP4 та фото JPG або аналог |  |
| 1.13 | Запис не гірше H.264, 1920 x 1080 |  |
| 1.14 | Головка камери клас захисту не гірше IP67 або аналог |  |
| 2 | Роликова помпа |  |
| 2.1 | Діапазон підтримуваного тиску: від не більше ніж 15 мм рт.ст. до не менше ніж 400 мм рт.ст. |  |
| 2.2 | Діапазон швидкості руху рідини: не більше ніж 0.1 л/хв до не менше ніж 1 л/хв |  |
| 2.3 | Співвідношення сигнал/шум: не більше ніж 50 дБ |  |
| 2.4 | При включенні апарат повинен почати працювати за заданими показниками минулої процедури |  |
| 2.5 | Вага приладу: не більше ніж 9 кг |  |
| 3 | Стійка |  |
| 3.1 | Наявність гальм на передній парі коліс |  |
| 3.2 | Кількість полиць, не менше 4 |  |
| 3.3 | Наявність ящику для приладдя |  |
| 4 | Інструменти |  |
| 4.1 | Ендоскоп, напрямок огляду 30 градусів, діаметр не більше та не менше 2,7 мм, довжина не менше ніж 300мм (1 шт.) |  |
| 4.2 | Зовнішній тубус діаметр не більше та не менше 5,0 мм, робоча довжина не менше 216 мм (1 шт.) |  |
| 4.3 | Внутрішній тубус, з інструментальним каналом 5 CH/ FR (1 шт.) |  |
| 4.4 | Наявність обтуратора, до внутрішнього тубуса (1 шт.) |  |
| 4.5 | Щипці для біопсії, напівжорсткі, робоча довжина не менш 34 см, розмір 5 СH/FR (1 шт.) |  |
| 4.6 | Ножиці загострені з однією рухомою браншою, робоча довжина не менш 34 см, розмір 5 СH/FR (1 шт.) |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».