# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліктьовий дозатор SM2 Universal, Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5 л ),  Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (1,2 л) пластиковий, Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання(10л ) пластиковий, Пакети  для медичних відходів групи B (30л)  по 100 шт в пакованні , Пакети  для медичних відходів групи B(120л)  по 100 шт в пакованні .

Код згідно з ДК 021:2015:  33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліктьовий дозатор SM2 Universal, Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5 л ),  Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (1,2 л) пластиковий, Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання(10л ) пластиковий, Пакети  для медичних відходів групи B (30л)  по 100 шт в пакованні , Пакети  для медичних відходів групи B(120л)  по 100 шт в пакованні .

Код згідно з ДК 021:2015:  33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2024-04-25-007318-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          69000,00  грн. з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)–69000,00  грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2024 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ліктьовий дозатор SM2 Universal, Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5 л ),  Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (1,2 л) пластиковий, Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання(10л ) пластиковий, Пакети  для медичних відходів групи B (30л)  по 100 шт в пакованні , Пакети  для медичних відходів групи B(120л)  по 100 шт в пакованні .

Код згідно з ДК 021:2015:  33190000-8  Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

І. Загальні вимоги

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією учасника торгів.

| номер п/п | Торгова назва (або еквівалент), фасування | К-ТЬ, шт./ пакунок | Медико-технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| - 111 | Ліктьовий дозатор SM2 Universal д/фл.450-1000мл або еквівалент | 1 шт | 1. Дозатор препаратів повинен підходить для флаконів різних об′ ємів від 450 мл до 1000 мл з різним діаметром горловини. 2. Можливість дозування препаратів (1, 2, 3 мл). Точне дозування дезінфектантів для рук, миючих засобів, лосьонів та кремів по догляду за шкірою рук. 3. Продукти у дозаторі мають бути захищені. Термін зберігання деззасобів у дозаторі складає 12 місяців (надати документальне підтвердження) 4. Можливість розходувати всю рідину у флаконі до кінця. 5. Помпа та випускний клапан повинні бути розраховані на навантаження в′язких рідин, тому дозатор повинен підходить як для рідин, так і для геля та мила 6. Завдяки дизайну помпи і вбудованого клапану закриття пляшки, не повинно відбуватися повторного зараження або випаровування рідини. Герметична ізоляція випускного клапана повинна запобігати витоку рідини, її висиханню, випаровуванню, зараженню. Дозатор повинен мати насос, який можна знімати. 7. Повинен бути простий монтаж: дозатор може легко зніматися зі стін та піддаватися миттю і дезінфекції. Його можна демонтувати та розібрати без застосування будь-яких інструментів. Він має кріплення, яке підходить до будь-якої ширини швів між плитками 8. Відсутність бризок при відборі дозатора, завдяки спеціальній конструкції крану виходу. 9. Можливість постійного контролю рівня рідини у флаконі 10. Важель повинен приводитися в дію, як ліктем, так і передпліччям 11 Надати Висновок Державної Санітарно Епідеміологічної Експертизи 12 Надати інструкцію щодо використання; 13. Надати Декларацію відповідності вимогам ЕС 14 Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. 15 Надати документ від виробника, який підтверджує, що продукти у дозаторі захищені та термін зберігання деззасобів у дозаторі складає 12 місяців. |
| 2. | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (5 л ) або еквівалент | 210 шт | Контейнер для безпечної утилізації відходів категорії "В" 5л (червоний). Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах Корисний об’єм – 5 л Максимально допустима вага завантаження – 2,5 кг Діаметр отвору – 50 мм Наявність межі максимального завантаження Колір - червоний |
| 3. | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (1,2 л) пластиковий або еквівалент | 110шт | - Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. - Безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення - Діаметр отвору не менше 80 мм, тип горловини – гвинтова, отвір круглої форми без виступів та западин. На підтвердження додати фото товару. - Довжина/ширина дна не менше 100х85 мм - Висота не менше 150 мм - Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. - Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність, інструкція з використання). - Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. |
| 4. | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання (10 л ) пластиковий або еквівалент | 210шт | - Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. - Безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення - Діаметр отвору не менше 130 мм, тип горловини – гвинтова, отвір круглої форми без виступів та западин. На підтвердження додати фото товару. - Діаметр дна не менше 220 мм - Висота не менше 330 мм - Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. - Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність, інструкція з використання). - Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. |
| 5. | Пакети для медичних відходів групи B (120л) по 100 шт в пакованні | 2 паковання | - Розмір пакету: - пакет п/е 70*100*50 мкм. Об’єм пакету – 120 літрів. - Пакети для збирання, зберігання та утилізації медичних предметів одноразового використання групи В (епідемічно (інфекційно) небезпечні відходи). - Пакети червоного кольору з вікном для записів, мають маркування символ біологічної небезпеки. Виготовлені із поліетилену 50мкм. - Температура зберігання: від -40до +40°С. - Термін придатності: 2 роки. - Упаковка: 100 штук в упаковці/пакованні - Пакети відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність, інструкція з використання). - Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему екологічного управління на відповідність ДСТУ ISO 14001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). - Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). - Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. |
| 6. | Пакети для медичних відходів групи B (30л) по 100шт в пакованні | 10 паковання | - Розмір пакету: - пакет п/е 45*55*50 мкм. Об’єм пакету – 30 літрів; - Пакети для збирання, зберігання та утилізації медичних предметів одноразового використання групи В (епідемічно (інфекційно) небезпечні відходи). - Пакети червоного кольору з вікном для записів, мають маркування символ біологічної небезпеки. Виготовлені із поліетилену 50мкм. - Температура зберігання: від -40до +40°С. - Термін придатності: 2 роки. - Упаковка: 100 штук в упаковці/пакованні - Пакети відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність, інструкція з використання). - Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему екологічного управління на відповідність ДСТУ ISO 14001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). - Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). - Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. |