# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  код за ДК 021:2015:50750000-7: Послуги з технічного обслуговування ліфтів, розміру очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:50750000-7: Послуги з технічного обслуговування ліфтів. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2024-12-13-015144-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  185 200,00  грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)– 185 200,00

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. :  Термін виконання послуг

01 січня 2025  —  31 грудня 2025

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

Назва предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування ліфтів (ДК 021:2015: 50750000-7 – Послуги з технічного обслуговування ліфтів) (далі – послуги/технічне обслуговування ліфтів).

1. Технічне обслуговування ліфтів передбачає: виконання щомісячних та щоквартальних планово-попереджувальних ремонтів, спрямованих на підтримку в справному стані обладнання, згідно таблиці 1:

| Назва послуги, термін надання послуги | Місце розташування | Найменування та характеристика ліфту | Реєстраційний номер ліфта | Кількість зупинок | Рік установки | Двері | Вид обслуговування ліфтів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічне обслуговування ліфтів з 01.01.2025 до 31.12.2025р.(включно) | 61068, м.Харків, пр.Героїв Харкова, 179 | Ліфт лікарняний, в/п 500кг, швидкість 0,5 м/с | 25661 | 7 | 1987 | розкривні | Часткове з ЛАС |
|  |  | Ліфт пасажирський, в/п 320кг, швидкість 1,00 м/с | 25663 | 8 | 1987 | розсувні | Часткове з ЛАС |
|  |  | Ліфт пасажирський, в/п 320кг, швидкість 1,00 м/с | 25662 | 8 | 1987 | розсувні | Часткове з ЛАС |

- Надання послуг по частковому технічному обслуговуванню ліфтів за кодом ДК 021:2015 – 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (технічне обслуговування ліфтів) з ліфтовою аварійною службою на об’єктах, зазначених в таблиці 1, повинно виконуватись відповідно до діючого законодавства України.

- 2. Характер послуг має бути безперервний. Виконавець має надавати послуги цілодобово в робочі та вихідні дні.

- Забезпечити безперебійну та безпечну роботу ліфтів відповідно до Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000,  нормативних актів, та переліку послуг вказаних у таблиці 1.

- Усі послуги з технічного обслуговування ліфтів організовувати та виконувати навченим і атестованим персоналом.

- Нести відповідальність за неякісно надані послуги з технічного обслуговування ліфтів; за аварії, аварійні ситуації, викликані діями виконавця.

- Призначити у відповідності з вимогами «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 (ПББЕЛ) осіб, відповідальних за організацію робіт та справний стан по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів Замовника.

- Своєчасно готувати ліфти до чергового технічного огляду, проводити його, поставивши до відома Замовника, та вносити відповідні записи до паспортів ліфтів і спеціальних журналів

- Інформувати Замовника про грубі порушення правил експлуатації ліфтів, а також про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними та при необхідності призупиняти роботу ліфтів.

- Забезпечувати належний санітарний стан машинних, блочних приміщень та приямків ліфтів.

- Забезпечити  технічне обслуговування ліфтів, яке включає: місячний ремонт (МР),  квартальний ремонт (КР).

- Нести відповідальність  перед третіми особами за свою діяльність при виконанні або невиконанні робіт, внаслідок яких було заподіяно шкоду життю, здоров’ю, майну третіх осіб.

- Комплекс послуг  та періодичність проведення технічного обслуговування ліфтів:

| № | Система технічного обслуговування та ремонту | Періодичність проведення |
| --- | --- | --- |
| 1. | Місячний ремонт – перевірка дієздатності і забезпечення безпечної роботи ліфтів, перевірка і, за необхідності, регулювання всіх вузлів і ланцюгів безпеки, виявлення і заміна вузлів і деталей, які зносились, прибирання порталів дверей шахти, машинних приміщень, простору під кабінами, приямків від забруднення та сміття і інші роботи, які передбачені технологічним процесом. | Один раз на місяць для всіх ліфтів |
| 2. | Квартальний ремонт – проводяться всі роботи, передбачені місячним ремонтом, а також роботи з перевірки і ремонту вузлів, які не входять до вузлів безпеки, роботи з подовження терміну експлуатації обладнання, змащувальні роботи. | Один раз на три місяці для всіх ліфтів |