# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Реактиви для аналізів крові ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реактиви для аналізів крові ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2025-02-04-015899-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          1 148 555,00   грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2025 року.

ДОДАТОК  4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реактиви для аналізів крові

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

| № | Найменування | код НК 024:2023 | Технічна вимога Замовника | од. виміру | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза СпЛ 200 або еквівалент | 53301-Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості глюкози в крові, сечі та спинномозковій рідині Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 mmol/l (ммоль/л); фенол – 0.3 mmol/l (ммоль/л); глюкозооксидаза - 1500 U/l (Од/л); пероксидаза - 1000 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 2.6 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин глюкози – 10.0 mmol/l (ммоль/л). 3. Антикоагулянт. Концентрат 25х: натрій хлористий - 4.2 g (г), натрій фтористий – 0.11 g (г), ЄДТА – 0.2 g (г). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1 - 30 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 2. 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 200 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) Антикоагулянт: 1 х 20 ml (мл) | паков | 55,00 |
| 2 | Холестерин СпЛ 500 або еквівалент | 53359-Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості холестерину в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. PIPES рН 6.9 - 90 mmol/l (ммоль/л); фенол - 26 mmol/l (ммоль/л); ХЕ - 1000 U/l (Од/л); ХО - 300 U/l (Од/л), пероксидаза - 650 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 0.4 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин холестерину - 5.16 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 20 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 0.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація Р1: 1 х 500 ml (мл) Стандарт: 1 х 5 ml (мл) | паков | 9,00 |
| 3 | Загальний білок СпЛ 250 або еквівалент | 61900 - Загальний білок IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості загального білка в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Натрій калію тартрат - 15 mmol/l (ммоль/л); натрій йодид - 100 mmol/l (ммоль/л); калію йодид - 5 mmol/l (ммоль/л); сульфат міді (II) - 19 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин альбуміну - 70 g/l (г/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 150 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 250 ml (мл) Стандарт: 1 х 5 ml (мл) | паков | 4,00 |
| 4 | Кальцій-А СпЛ 50 або еквівалент | 45789 -Кальцій (Ca2 +) IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості кальцію в сироватці, плазмі крові або сечі Склад набору 1. Реагент 1. Імідазольний буфер рН 6.5 - 100 mmol/l (ммоль/л), Arsenazo III - 120 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин кальцію - 2.5 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.01 - 6.5 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 0.01 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 50 ml (мл) Стандарт: 1 х 1 ml (мл) | паков | 4,00 |
| 5 | Аланінамінотрансфераза-кін.СпЛ (АЛТ-кін.СпЛ) 500 або еквівалент | 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення активності аланінамінотрансферази в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 100 mmol/l (ммоль/л), ЛДГ - 1200 U/l (Од/л), L-аланін – 500 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 mmol/l (ммоль/л), α-кетоглуторат - 15 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:9 (в десять разів) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 10. 2. Чутливість не менш 4 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 400 ml (мл) Р2: 1 фл. х 100 ml (мл) | паков | 6,00 |
| 6 | Аспартатамінотрансфераза-кін.СпЛ (АСТ-кін СпЛ) 500 або еквівалент | 52954-Загальна аспартатамінотрансфераз а (AST) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці, плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 mmol/l (ммоль/л); ЛДГ - 800 U/l (Од/л); МДГ - 600 U/l (Од/л); L-аспартат - 200 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 mmol/l (ммоль/л); a-кетоглуторат - 15 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:9 NaCl (в десять разів) 9 g/l (г/л) та помножте результат на 10. 2. Чутливість не менш 4 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 400 ml (мл) Р2: 1 фл. х 100 ml (мл) | паков | 6,00 |
| 7 | Сечовина-кін.СпЛ 100 або еквівалент | 53587- Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості сечовини в сироватці, плазмі крові та сечі Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 mmol/l (ммоль/л); α-кетоглюторат - 6 mmol/l (ммоль/л); уреаза – 75000 U/l (Од/л). 2. Реагент 2. Ензими: ГДГ - 60000 U/l (Од/л); НАДФ – 0.32 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечовини – 8.3 mmol/l (ммоль/л). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2 - 50 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 2 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 80 ml (мл) Р2: 1 х 20 ml (мл) Стандарт: 1 х 2 ml (мл) | паков | 10,00 |
| 8 | Альфа-Амілаза-кін.СпЛ 50 або еквівалент | 52941 - Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набру реагентів для визначення загальної активності альфа-амілази в сироватці, плазмі крові та сечі Склад набору 1. Реагент 1. CNPG3 - 2.25 mmol/l (ммоль/л), MES рН 6.2, натрію хлорид -350 mmol/l (ммоль/л), кальцію ацетат - 6 mmol/l (ммоль/л), калію тіоціонат - 900 mmol/l (ммоль/л), натрію азід - 0.95 g/l (г/л). 2. Інструкція з використання. 3. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 2000 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 2. 2. Чутливість не менш 20 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. Комплектація: Р1 1 фл. х 50 ml (мл) | паков | 3,00 |
| 9 | Сечова кислота СпЛ 100 або еквівалент | 53583 -Сечова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості сечової кислоти в сироватці, плазмі крові та сечі Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 mmol/l (ммоль/л); ДХФС - 4 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Ензими: уріказа - 60 U/l (Од/л); пероксидаза - 660 U/l (Од/л); аскорбат оксидаза - 200 U/l (Од/л); 4-амінофеназон - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечової кислоти - 357 µmol/l (мкмоль/л). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 µmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1(в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 12 µmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 50 ml (мл) Р2: 1 х 50 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) | паков | 5,00 |
| 10 | Білірубін загальний DPD СпЛ 75 мл/300 визн або еквівалент | 53229 -Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості загального білірубіну в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Соляна кислота – 0.16 mol/l (моль/л). 2. Реагент 2. 2.4-DPD – 0.5 mmol/l (ммоль/л), соляна кислота – 0.3 mol/l (моль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1.71 -513 µmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 1.71 µmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 х 60 ml (мл) Р2: 1 х 15 ml (мл) | паков | 5,00 |
| 11 | Білірубін прямий DPD СпЛ 75 мл/300 визн або еквівалент | 53233 -Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості прямого білірубіну в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Сульфанілова кислота - 100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. 2.4-DPD – 0.5 mmol/l (ммоль/л), соляна кислота – 0.3 mol/l (моль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.513 -153.9 µmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 0.513 µmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 х 60 ml (мл) Р2: 1 х 15 ml (мл) | паков | 5,00 |
| 12 | Креатинін-кін.СпЛ 200 або еквівалент | 53251-Креатинін IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості креатиніну в сироватці, плазмі крові та сечі Склад набору 1. Реагент 1. Пікриновий реагент: пікринова кислота – 17.5 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Лужний реагент: гідроксид натрію - 0.29 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин креатиніну - 167 µmol/l (мкмоль/л). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 26 - 1000 µmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 2. 2. Чутливість не менш 26 µmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 100 ml (мл) Р2 :1 х 100 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) | паков | 6,00 |
| 13 | Лужна фосфатаза-кін.СпЛ (ЛФ-кін.СпЛ) 80 або еквівалент | 52928-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення активності лужної фосфатази в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: діетаноламін рН 10.4 - 1 mmol/l (ммоль/л); магнію хлорид - 0.5 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: п-нітрофенілфосфат - 10 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 1200 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:9 (в 10 разів) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 10. 2. Чутливість не менш 20 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 80 ml (мл) Р2: 1 фл. х 20 ml (мл) | паков | 5,00 |
| 14 | АПТЧ-тест рідкий (100 визн) або еквівалент | 55981-Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір реагентів для визначення активованого парціального тромбопластинового часу Склад набору 1. АПТЧ -реагент (розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори), 10 ml (мл) - 1 фл. 2. Кальцію хлорид (0.277% розчин), 10 ml (мл) - 1 фл. 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики Тривалість АПТЧ в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області на коагулометрі, s (с), в межах 24.2-36.4. Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення АПТЧ в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Тест чутливий до присутності в крові антикоагулянтів. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс) з дня виготовлення набору. У розкритому флаконі АПТЧ-реагент повинен знаходитися протягом робочого дня при кімнатній температурі 18-25°С, по закінченні якого реагент слід зберігати при температурі 2-8°С. Таке чергування температурного режиму допускається до повного витрачання обсягу АПТЧ-реагенту протягом 1 mth (міс). Комплектація: АПТЧ- реагент, (рідкий розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори): 1 фл. х 10 ml (мл) Кальцію хлорид (0.277% розчин): 1 фл. х 10 ml (мл) | паков | 10,00 |
| 15 | ПЧ-тест (100визн) або еквівалент | 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD, (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір реагентів для визначення протромбінового часу Склад набору 1. Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 ml (мл) - 1 фл. Міжнародний індекс чутливості (МІЧ) вказано в Паспорт або сертифікаті до набору. 2. Інструкція з використання. 3. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики Протромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 8-15 Коефіцієнт варіації результатів визначення протромбінового часу не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення протромбінового часу в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс.) з дня виготовлення набору. Після відкриття флакону рідкий тромбопластин-кальцієвий реагент повинен використовуватись до 30 d (доб) при температурі 2-8°С. Комплектація: Тромбопластин-кальцієвий реагент, рідкий, 10 ml (мл): 1 фл. х 10 ml (мл) | паков | 20,00 |
| 16 | СпЛ Контроль НОРМА або еквівалент | 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | СпЛ Контроль Норма - це ліофілізована людська сироватка, призначена для контролю правильності кількісних біохімічних методів визначення електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад:Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 5 ml (мл). Консервована. Зберігання і стабільність: Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Розведений: Стабільний 12 h (год) при 15-25ºC ; 5 d (доб) при 2-8ºC ; 4 wk (тижд) при -20ºC (одноразове заморожування) Комплектація: 1х5 мл | флак | 20,00 |
| 17 | Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри або еквівалент | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro ) | Реагент є ліофілізованою бідною тромбоцитами плазмою крові, атестованою за 4 параметрами в нормальному діапазоні. «Плазма-Контроль Клот Н, 4 параметри» застосовують для контролю якості аналізів при дослідженні системи гемостазу. «Плазма-Контроль Клот Н, 4 параметри» використовується в наступних тестах: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Склад набору 1. Плазма-Контроль Клот Н, 4 параметри (ліофільно висушена контрольна плазма крові людини з нормальним діапазоном значень), на 1 ml (мл) – 1 фл. 2. Інструкція з використання. 3. Паспорт або сертифікат. Гарантійний термін зберігання становить 15 mth (міс) з дня виготовлення набору. Наявна можливість заморожування Комплектація: Плазма-контроль клот Н, 4 параметри: 1 фл. х 1 ml (мл) | флак | 6,00 |
| 18 | СпЛ Мультикалібратор або еквівалент | 47868- Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), калібратор | СпЛ Мультикалібратор - це ліофілізована людська сироватка, яка призначена для побудови калібрувальної кривої при визначенні концентрації електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, білків в клініко-діагностичних та біохімічних лабораторіях. Склад:Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків 1 фл для 3 ml (мл). Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність: Гарантійний термін зберігання становить 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Розведений: Стабільний 8 h (год) при 15-25ºC ; 2 d (доб) при 2-8ºC ; 4 wk (тижд) при -20ºC (одноразове заморожування) Комплектація: 1х3 мл | флак | 6,00 |
| 19 | Гемоглобін СпЛ 400 або еквівалент | 32430 -Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом | Набір реагентів для визначення кількості гемоглобіну в капiлярній або венозній крові Склад набору 1. Реагент 1. Трансформуючий реагент - натрій вуглекислий кислий – 1 g(г), калій залізосиньородистий – 0,2 g(г). 2. Реагент 2. Ацетонціангідрін. 3. Стандарт. Розчин гемоглобінціаніду – 150 g/l (г/л). 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 10 - 200 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 2%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість – не менш 10 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%. Комплектація: Р1: 1 уп. х 2 шт. Р2: 1 амп. Х 2 шт. Стандарт: 1 х 5 ml (мл) | паков | 2,00 |
| 22 | Фарби за Ціль-Нільсеном-200 . Набір реагентів для забарвлення мікроорганізмів за методом Ціль-Нільсена (МБ 05.3-07) або еквівалент | 42694- Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro ) | Набір реагентів nризначений для забарвлення кислотостійких мікроорганізмів (збудників туберкульозу, мікобактеріозів, леnри), актиноміцетів та ін. Виявляють патогенні мікроби (у т.ч. палички Коха) у тканевих зрізах, мазках мокроти та культурних мазках. Склад: Набір реагентів для забарвлення мікроорганізмів за методом Ціль-Нільсена: Карболовий фуксин Ціля: 1 х 100 мл; Метиленовий синій Леффлера: 1 х 100 мл; Знебарвлювальний розчин: 1 х 100 мл; Олія імерсійна: 1 х 10 мл | набір | 2,00 |
| 21 | РФ — латекс-тест або еквівалент | 55112 - Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Діагностикум для виявлення ревматоїдного фактору в сироватці крові людини Склад набору 1. Латексна суспензія. 2. Розчинник. 3. Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 IU/ml (МОд/мл). 4. Негативний контроль. 5. Палички для перемішування. 6. Тестовий слайд. 7. Інструкція з використання. 8. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 12 IU/ml (МОд/мл) . Ефект прозони не спостерігається до 1500 IU/ml (МОд/мл); Діагностична чутливість - 100%; Діагностична специфічність - 100%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 2 ml (мл) Р2: 1 фл. х 14 ml (мл) Р3: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Р4: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Палички для перемішування: 100 шт. Тестовий слайд: 2 шт. | паков | 6,00 |
| 22 | СРБ — латекс-тест або еквівалент | 63234 - C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація, експрес-аналіз | Діагностикум для виявлення С-реактивного білку в сироватці крові людини Склад набору 1. Латексна суспензія. 2. Розчинник. 3. Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 mg/l (мг/л). 4. Негативний контроль. 5. Палички для перемішування. 6. Тестовий слайд. 7. Інструкція з використання. 8. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 6 mg/l (мг/л). Ефект прозони не спостерігається до 1600 mg/l (мг/л); Діагностична чутливість - 95%; Діагностична специфічність - 96% Комплектація: Р1: 1 фл. х 2 ml (мл) Р2: 1 фл. х 14 ml (мл) Р3: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Р4: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Палички для перемішування: 100 шт. Тестовий слайд: 2 шт. | паков | 6,00 |
| 23 | АСЛ-О — латекс-тест або еквівалент | 63271 - Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація | Діагностикум для виявлення антистрептолізину-О в сироватці крові людини Склад набору 1. Латексна суспензія. 2. Розчинник. 3. Позитивний контроль, який містить АСЛ-О більш 200 IU/ml (МОд/мл). 4. Негативний контроль. 5. Палички для перемішування. 6. Тестовий слайд. 7. Інструкція з використання. 8. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 200 IU/ml (МОд/мл). Ефект прозони не спостерігається до 1500 IU/ml (МОд/мл); Діагностична чутливість - 98%; Діагностична специфічність - 97% Комплектація: Р1: 1 фл. х 2 ml (мл) Р2: 1 фл. х 14 ml (мл) Р3: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Р4: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Палички для перемішування: 100 шт. Тестовий слайд: 2 шт. | паков | 5,00 |
| 24 | Набір реагентів для імуноферментного визначення загального простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові К221 "Загальний ПСА-ІФА" або еквівалент | 54667- Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів «ЗАГАЛЬНИЙ ПСА-ІФА» призначений для кількісного визначення концентрації загального ПСА в сироватці (плазмі) крові методом твердофазного імуноферментного аналізу. Аналітичні характеристики Специфічність. Обидва мишачі моноклональні антитіла, що використані в даному Наборі, демонструють еквімолярну взаємодію, як із вільними ПСА, так і з ПСА-АХТ комплексом. Відтворюваність. Коефіцієнт варіації результатів визначення вмісту загального ПСА у тому самому зразку сироватки (плазми) крові з використанням Набору «ЗАГАЛЬНИЙ ПСА-ІФА» не перевищує 8.0%. Лінійність. Залежність концентрації загального ПСА в зразках сироватки (плазми) крові при розведенні їх сироваткою (плазмою) крові, що не містить загального ПСА, має лінійний характер в діапазоні концентрацій 1.5–30 нг/мл і складає ±10.0%. Точність. Даний аналітичний параметр перевіряється тестом на «відкриття» – відповідність виміряної концентрації загального ПСА підготовленої проби, отриманої шляхом змішування рівних об’ємів контрольної сироватки та калібрувальної проби 5 нг/мл. Відсоток «відкриття» складає 90–110%. Чутливість. Мінімальна достовірно визначувана концентрація загального ПСА в сироватці(плазмі) крові Набором «ЗАГАЛЬНИЙ ПСА-ІФА» не перевищує 0.005 нг/мл. Комплектація: 1. Планшет 96-лунковий полістироловий, стрипований, готовий до використання- 1 шт 2 Калібрувальні проби на основі трис-буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості загального простатичного специфічного антигену – 0; 1.5; 5; 10; 30 нг/мл, готові до використання калібрувальна проба C1 – 6 мл, інші – по 0.8 мл кожна)- 5 шт (прозорі рідини червоного кольору (калібрувальна проба С1 – прозора безбарвна рідина) 3 Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом загального простатичного специфічного антигену, готова до використання (0.8 мл ) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 4 Кон'югат, готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора рідина червоного кольору) 5 Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 6 Концентрат розчину для відмивання, 26х-кратний (22 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 7 Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 8 Плівка для заклеювання планшета 2 шт 9 Інструкція з використання Набору реагентів «ЗАГАЛЬНИЙ ПСА-ІФА» 1 шт 10 Паспорт контролю якості Набору реагентів«ЗАГАЛЬНИЙ ПСА-ІФА» 1 шт Набір розрахований на проведення аналізу в двох повторах 42 досліджуваних зразків, 5 калібрувальних проб і 1 проби контрольної сироватки (всього 96 визначень) | шт | 7,00 |
| 25 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові К231 "Вільний ПСА-ІФА" або еквівалент | 54668- Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір реагентів «Вільний ПСА–ІФА» призначений для кількісного визначення концентрації вільного ПСА в сироватці (плазмі) крові методом твердофазного імуноферментного аналізу Аналітичні характеристики Специфічність. Не виявлено перехресної реакції мишачих моноклональних антитіл проти ПСА (PS1) із ПСА-АХТ комплексом. Відтворюваність. Коефіцієнт варіації результатів визначення вмісту вільного ПСА у тому самому зразку сироватки (плазми) крові з використанням Набору «Вільний ПСА–ІФА» не перевищує 8.0%. Лінійність. Залежність концентрації вільного ПСА у зразках сироватки (плазми) крові при розведенні їх сироваткою (плазмою) крові, що не містить вільного ПСА, має лінійний характер в діапазоні концентрацій 0.25-5 нг/мл та складає ±10.0%. Точність. Даний аналітичний параметр перевіряється тестом на «відкриття» – відповідність виміряної концентрації вільного ПСА підготовленої проби, отриманої шляхом змішування рівних об’ємів контрольної сироватки та калібрувальної проби 0.75 нг/мл. Відсоток «відкриття» складає 90–110%. Чутливість. Мінімальна достовірно визначувана концентрація вільного ПСА у cироватці (плазмі) крові Набором «Вільний ПСА–ІФА» не перевищує 0.0035 нг/мл. Комплектація 1 Планшет 96-лунковий полістироловий, стрипований, готовий до використання 1 шт 2 Калібрувальні проби на основі трис-буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості вільного ПСА – 0; 0.25; 0.75; 2.5; 5 нг/мл, готові до використання (по 0.8 мл кожна) 5 шт (прозорі рідини синього кольору (калібрувальна проба С1 – прозора безбарвна рідина)) 3 Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом вільного ПСА, готова до використання (0.8 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 4 Кон'югат, готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора рідина пурпурно-розового кольору) 5 ІФА-буфер, готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора рідина синього кольору) 6 Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 7 Концентрат розчину для відмивання, 26х-кратний (22 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 8 Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл) 1 шт (прозора безбарвна рідина) 9 Плівка для заклеювання планшета 2 шт 10 K231I - Інструкція з використання Набору реагентів «Вільний ПСА–ІФА»1 шт 11 Паспорт контролю якості Набору реагентів «Вільний ПСА–ІФА» 1 шт | набір | 7,00 |
| 26 | Тригліцериди СпЛ 100 або еквівалент | 53460-Тригліцериди IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості тригліцеридів в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. GOOD рН 6.3 -50 mmol/l (ммоль/л); р-хлорофенол -2 mmol/l (ммоль/л); ЛПЛ -150000 U/l (Од/л); гліцеролкіназа - 500 U/l (Од/л); гліцерол-3-оксидаза - 3500 U/l (Од/л); 4-АФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л); АТФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин тригліцеридів – 2.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.11 - 11 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 0.11 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 100 ml (мл) Стандарт: 1 х 2 ml (мл) | паков | 10,00 |
| 27 | Холестерин ЛПВЩ СпЛ 100 або еквівалент | 53391 -Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості холестерину ліпопротеїдів високої щільності в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил)-2-аміноетансульфокислота - 100 mmol/l (ммоль/л); HDAOS - 0.7 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥800 U/l (Од/л); холестериноксидаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥8300 KU/l (КОд/л); оксидаза аскорбінової кислоти ≥3000 U/l (Од/л). 2. Реагент 2. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил) -2-аміноетансульфокислота 100 mmol/l (ммоль/л); 4- аміноантипірін (4-AА) - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥ 30500 U/l (Од/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Додатковi реагенти Калібратор Холестерину ЛПВЩ/ЛПНЩ постачається окремо Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.1 - 3.87 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножьте результат на 2. 2. Чутливість не менш 0.1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 30 ml (мл) Р2: 1 х 10 ml (мл) | паков | 30,00 |
| 28 | Холестерин ЛПНЩ СпЛ 100 або еквівалент | 53395 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення кількості холестерину ліпопротеїдів низької щільності в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: PIPES - 50 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥600 U/l (Од/л); холестериноксідаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥600 U/l (Од/л); N-етил-N-(2-гідрокси-3-сульфопропіл)-3-метилаланін (TOOS) - 2 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Буфер: PIPES - 50 mmol/l (ммоль/л); 4-аміноантипурін (4-AA) - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥4000 U/l (Од/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Додатковi реагенти Калібратор Холестерину ЛПВЩ/ЛПНЩ постачається окремо Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 25.8 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на 2. 2. Чутливість не менш 0.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 30 ml (мл) Р2: 1 х 10 ml (мл) | паков | 30,00 |
| 29 | Антитіла до ТПО (тиреоїдна пероксидаза) (24-06) або еквівалент | 55203- Тиреопероксидаза, антитіла (АТ-ТПО, мікросомальні антитіла) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір призначений для кількісного визначення аутоантитіл до тиреоїдної пероксидази (анти-TПO) у сироватці крові людини. Аналітичні характеристики Термін придатності набору - 18 місяців. Набір Aнти-TПO розрахований на 96 тестів Склад набору: Мікропланшет: 12-ть 8-лункових стрипів, що розділяються (всього 96 лунок), покритих ТПО людини 1 шт Кон'югат: розчин, що містить антитіла проти IgG людини, кон'юговані з пероксидазою хрону 16 мл, Калібратори анти-ТПО: розчин на білковій основі, що містить відомі концентрації анти-ТПО - 0; 25; 50; 100; 250; 500 Од/мл -6 флаконів, по 0,5 мл;готові до використання або ліофілізовані Анти-ТПО контроль: розчин на основі білка або ліофілізований препарат, що містить відому концентрацію анти-TПO -0,5 мл, готовий до використання або ліофілізований Субстрат (розчин ТМБ): розчин 3,3’,5,5’-тетраметилбензидину в цитратному буфері, що містить перекис водню 14 мл, готовий до використання Промивний розчин P, 20X концентрований: кількість поверхнево-активної речовина в буферному фізіологічному розчині, достатня для приготування 560 мл розчину 2х14 мл, концентрований Стоп-розчин: 1N розчин HCl 14 мл, готовий до використання Буфер аналізу 14 мл, готовий до використання Розчинник для зразків 50 мл, готовий до використання | набір | 11,00 |
| 30 | Вільний тироксин (24-03) або еквівалент | 55219- Тироксин, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір Вільний тироксин призначений для кількісного визначення концентрації вільного тироксину Т4 в сироватці крові людини. Термін придатності набору 18 місяців. Набір розрахований на 96 досліджень Склад набору: Мікропланшет: 12-ть 8-лункових стрипів, що розділяються (всього 96 лунок), покритих моноклональними антитілами до вільного тироксину (Т4) 1 шт Вільний тироксин Кон'югат: розчин, що містить вільний тироксин Т4, кон'югований з пероксидазою хрону 18 мл, готовий до використання Калібратори вільного тироксину (Т4): буфер на білковій основі або ліофілізовані препарати, що містять відомі концентрації вільного тироксину Т4 - 0; 3; 6; 12; 30; 100 пмоль/л (приблизні значення - не використовувати для оцінки реальних даних аналізу). -6 флаконів, по 0,5 мл; готові до використання або ліофілізовані Контроль вільного тироксину (Т4): буфер на основі білка або ліофілізований препарат, що містить відому концентрацію вільного тироксину Т4.-0,5 мл, готовий до використання або ліофілізований Субстрат (розчин ТМБ): розчин 3,3’,5,5’-тетраметилбензидину в цитратному буфері, що містить перекис водню 14 мл, готовий до використання Промивний розчин P, 20X концентрований: кількість поверхнево- активної речовини в буферному фізіологічному розчині, достатня для приготування 560 мл розчину 2х14 мл, концентрований Стоп-розчин: 1N розчин HCl 14 мл, готовий до використання | набір | 16,00 |
| 31 | ТТГ (тиреотропний гормон) (24-01) або еквівалент | 54383- Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Набір реагентів для кількісного визначення ТТГ (тиреотропного гормону) в сироватці крові людини методом імуноферментного аналізу Набір ТТГ (тиреотропний гормон) – це твердофазний імуноферментний аналіз на основі «сендвіч» - варіанту. Для реалізації цього варіанту використані два моноклональні антитіла з різною епітопною специфічністю до ТТГ. Одне з них іммобілізоване на твердій фазі (внутрішня поверхня лунок), друге кон’юговане з пероксидазою хрону. У лунках, при додаваннідосліджуваного зразка і кон’югату анти-ТТГ-пероксидаза, під час інкубації одночасно відбувається іммобілізація ТТГ, що міститься у досліджуваному зразку, і зв’язування утвореного комплексу з кон'югатом Термін придатності набору 18 місяців. Набір ТТГ (тиреотропний гормон) розрахований на 96 досліджень. Склад набору: Мікропланшет: 12-ть 8-лункових стрипів, що розділяються (всього 96 лунок), покритих анти- ТТГ моноклональними антитілами Кон'югат: розчин, що містить анти-ТТГ моноклональні антитіла кон'юговані з пероксидазою хрону- 14 мл, готовий до використання Калібратори ТТГ: Рзчин на основі білка або ліофілізовані препарати, що містять відомі концентрації ТТГ - 0; 0.25; 0.75; 2.5; 15; 50 мкМО/мл 8 флаконів, 0,5 мл. кожний: Контроль ТТГ: Розчин на основі білка або ліофілізований препарат, що містить відому концентрацію ТТГ 2х0,5 мл; готові до використання або ліофілізований Промивний розчин P, 20X концентрований: кількість поверхнево-активної речовини в буферному фізіологічному розчині, достатня для приготування 1000 мл розчину 50 мл, концентрований Субстрат (розчин ТМБ): розчин 3,3’,5,5’-тетраметилбензидину в цитратному буфері, що містить перекис водню 14 мл,готовий до використання Стоп-розчин: 1N розчин HCl 19 мл, готовий до використання Розчинник для зразків: розчин на білковій основі 3,0 мл, готовий до використання | набір | 16,00 |
| 32 | Альбумін СпЛ 100 або еквівалент | 53597-Альбумін IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналізз | Набір реагентів для визначення кількості альбумiну в сироватці або плазмі крові Склад набору 1. Реагент 1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 – 0.12 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин альбуміну, 50 g/l (г/л) 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 60 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1:1 х 100 ml (мл) Стандарт: 1 х 1 ml (мл) | паков | 2,00 |
| 33 | Тромбо-тест (800 визн) або еквівалент | 55987-Тромбіновий час IVD, (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір реагентів для визначення тромбінового часу Склад набору 1. Тромбін (58-72 од. NIH у фл.) - 1 фл. 4,5 ml (мл). 2. Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) на 1 ml (мл) - 1 фл. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат. Аналітичні характеристики Тромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 14.2-21.2 Коефіцієнт варіації результатів визначення тромбінового часу не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення тромбінового часу в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Зберігання набору повинно проводитися при температурі 2-8°С протягом усього терміну придатності набору (18 mth (міс.). Розпочатий розчин тромбіну можна зберігати при температурі 2-8°С не менше 1 mth (міс.). Комплектація: Тромбін (58-72 од. NIH у фл.) 1фл. х 4,5 ml (мл) Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена): 1 ml (мл) х 1 фл. | паков | 5,00 |
| 34 | Фібриноген-тест (100 визн) або еквівалент | 55997-Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір реагентів для визначення концентрації фібриногену в плазмі крові за методом Клауса Склад набору 1. Тромбін (100 од. NIH/ml (мл)), 10 ml (мл) - 1 фл. 2. Буфер, 2 фл. по 20 ml (мл) - 2 фл. 3. Калібратор, на 1 ml (мл) - 1 фл. 4. Інструкція з використання. 5. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики Лінійність визначення: 1.3 - 8.0 g/l (г/л). Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення концентрації фібриногену в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Гарантійний термін зберігання становить 12 mth (міс.) з дня виготовлення набору. Тромбін: Після відкриття при 2-8°С: 20 d (доб). Комплектація: Тромбін рідкий: 1 фл. х 10 ml (мл) Буфер: 2 фл. х 20 ml (мл) Калібратор: 1 фл. х 1 ml (мл) | паков | 10,00 |
| 35 | Детергент СпЛ 500 мл або еквівалент | 63377- Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | Для приготування розчину для очищення. Характеристики: Буфер, концентрат 20х рН буферу після розведення 10 ± 0.2. пакування: 1 *500мл. | флак | 1,00 |
| 36 | Лужний детергент LabAnalyt для біохімічного аналізатора 1 л або еквівалент | 63377- Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | Використовується для очищення. Характеристики: Гідроксид натрію, буферний розчин, сурфактант. пакування: 1 л (концентрат 10х) | пляш | 7,00 |
| 37 | Анти сироватка Е.coli I полівалентна, 1 мл або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Анти сироватка E. coli I полівалентна (O25:K11,O26:K60,O44:K74,O55:K59,O78:K80,O111:K58,O114:K-, O119:K69) Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,00 |
| 38 | Анти сироватка Е.coli II полівалентна, 1 мл або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Анти сироватка E. coli II полівалентна (O86:K61,O124:K72,O125:K70,O126:K71,O127:K63,O128:K67) Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,00 |
| 39 | Анти сироватка Е.coli IIІ полівалентна, 1 мл або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Анти сироватка E. coli III полівалентна (O18a O18c:K77, O20a O20b:K84,O28:K73,O112a O112c:K66) Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,00 |
| 40 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О144 або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів, гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 41 | Імуноглобулін діагностичний ешеріхіозний типовий ОК для реакції аглютинації (рідкий): О151:К- або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Імуноглобуліни діагностичні ешеріхіозні типові ОК для реакції аглютинації" являють собою рідкі або ліофілізовані препарати, отримані при осадженні риванолом фракції імуноглобулінів з нативної сироватки кроликів, гіперімунізованих корпускулярним антигенами Escherichia coli наступних ОК-типів: О1: К1, О6: К15, О20: К84, О25: К11, О26: К60, О28: К73, О32: К, О44: К74, О55: К59, О75: К95, О85: К, О86: К61, О111: К58, О112: К66, О112: К68, О114: К90, О119: К69, О124: К72, О125: К70, О126: К71, О127: К63, О128: К67, О142: К86, О143: К, О144: К, О151: К, О164: К Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 42 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О157 або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів, гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 43 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О75 або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів, гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 44 | Сироватка діагностична Е.coli О 114:К -, 1 мл або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів, гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 45 | Сироватка діагностична Е.coli О 124:К 72, 1 мл або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів, гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 46 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О142 або еквівалент | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів, гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,00 |
| 47 | Сальмонельозна полівалентна О-сироватка основних груп АВСDE (рідка) або еквівалент | 51353- Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглю- тинації | Набір реагентів призначений для ідентифікації за допомогою реакції аглютинації (РА) на предметному склі бактерій роду Salmonella, виділених з біологічного матеріалу людини (сеча, випорожнення, промивні води шлунка, блювотні маси). Склад набору: рідка імунна адсорбована сироватка крові кролика або барана, що містить О-аглютиніни протии антигенів 1; 2; 3,4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, Vi; інактивована; без барвна або рожево-жовтого кольору рідина Адсорбовані сироватки містять антитіла, які аглютинують культури сальмонел, що містять гомологічні О-антигени, і не аглютинують культури сальмонел, що містять гетерологічні Оантигени. АНАЛІТИЧНІ І ДІАГНОСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Специфічна активність: Аналітична чутливість: визначається з гомологічними музейними тест-штамами Salmonella і становить 100% Аналітична специфічність: визначається з гетерологічними музейними тест-штамами Salmonella і становить 100% Відтворюваність результатів складає 100%. Діагностична чутливість (з довірчою ймовірністю 95%) склала: Музейні тест-штамиSalmonella - 98,07% -100%; Культури Salmonella, виділені з клінічного матеріалу пацієнтів - 98,25% -100%. Діагностична специфічність (з довірчою ймовірністю 95%) склала: Музейні тест-штами Salmonella - 98,07% -100%; Культури Salmonella, виділені з клінічного матеріалу пацієнтів - 98,25% -100% Термін придатності 2 роки | флак | 2,00 |
| 48 | Сироватка діагностична шигельозна Poly.B (1-6 and gr.(3),4,6 and (7),8), 1 мл або еквівалент | 51632- Shigella flexneri, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | Cироватки діагностичні шигельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Shigella з досліджуваного матеріалу методом аглютинації на предметному склі (реакція аглютинації). Серологічна ідентифікації бактерій роду Shigella необхідна для кінцевої диференціації виділеної культури. Серотипування є обов’язковим заключним етапом лабораторної діагностики шигельозів після підтвердження належності виділених бактерій до роду Shigella за морфологічними, культуральними та біохімічними ознаками. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Для досягнення високої специфічності неспецифічні аглютиніни були видалені шляхом абсорбції. Консервант: 0,1% азид натрію Термін придатності: 2 роки | флак | 2,00 |
| 49 | ПІРАтест або еквівалент | 50422 -Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольо- ваний штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір ПІРАтест призначений для швидкого виявлення активності піролідонілариламідази (ПІР) у діагностичних цілях мікробіології. Тест призначений насамперед для підтвердження приналежності культур до роду Enterococcus або Strеptососсus pyоgеnеs, його також можна використовувати в якості диференційно-діагностичного тесту під час ідентифікації ентеробактерій. ПІРАтест може застосовуватися як самостійний тест, а також у якості допоміжного тесту до ідентифікаційних наборів MIKROLATEST®. Набір ПІРАтест розрахований на 50 визначень. Принцип методу: Бактеріальна піролідонілариламідаза гідролізує бета-нафтіламід піроглютамової кислоти, який містить в індикаторній зоні смужки. Гідроліз фіксується за появою червоного забарвлення в ході реакції з парадіметиламіноцинамальдегідом, що входить до складу Реактиву для теста ПІР. Склад набору ПІРАтест: • 50 діагностичних смужок для 50 визначень • Інструкція-вкладення Умови зберігання, термін придатності: ПІРАтест необхідно зберігати за температури від +2 ⁰С до +8 ⁰С. | паков | 2,00 |
| 50 | Реактив для теста ПІР або еквівалент | 50422 -Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольо- ваний штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | Реактив для теста ПІР є допоміжним реагентом для візуалізації кольорової реакції тесту на піролідоннілариламідазу (для діагностичних смужок PYRAtest і тестів PYR Процедури застосування набору вказані в Інструкціях до відповідних наборів Склад набору Реактив для теста ПІР: Реактив для теста ПІР у флаконі-крапельниці 18 мл Інструкція-вкладення Зберігання і стабільність реагенту Реактив для теста ПІР є стабільним до вичерпання вказаного терміну придатності за умови зберігання за температури (2–8) °C. Реагент призначений для in vitro діагностики професійно підготовленим персоналом. Реактив для теста ПІР містить < 18 % 2-метоксіетанолу (шкідлива для репродуктивної функції речовина категорії 1В) і < 3,5 % Тriton X-100. | паков | 2,00 |
| 51 | ОКСІтест або еквівалент | 50418- Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | Діагностичні смужки OXItest є індивідуальним тестом для виявлення бактеріальної цитохромоксидази. Склад набору OXItest: • 50 смужок на 50 визначень • Інструкція-вкладення Умови зберігання: Зберігати за температури від +2 до +8°C. Термін придатності:1 рік | паков | 2,00 |
| 52 | Реактив для теста Оксідаза або еквівалент | 50418- Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір Реактив для теста Оксідаза є допоміжним реагентом для діагностичних смужок OКСІтест, які призначені для виявлення бактеріальної цитохромоксидази. Реагент підвищує чутливість смужок ОКСІтест Склад набору Реактив для теста Оксідаза: Реактив для теста Оксідаза 18 мл Інструкція-вкладення Зберігати за температури від +2 до +25 °С. | паков | 2,00 |
| 53 | Реактив Ковача (Kovac’s indole reagent) або еквівалент | 43720- Реагент індолу/Ковача для мікро- біологічного тесту, IVD (діагностика in vitro ) | Призначення набору -визначення індолу. Для використання в in Vitro діагностиці. В процесі культивування мікроорганізмів у середовищах, що містять триптофан утворюється індол. Його виявляють додаючи реактив Ковача. В разі присутності індолу на поверхні поживного середовища утворюється кільце насиченорожевого кольору Склад набору: Спирт аміловий 37,5 мл, соляна кислота концентрована 12,5 мл, парадиметиламінобензальдегід 2,5 г Зовншний вигляд- Розчин блідо-жовтого кольору. Зберігати у оригінальній упаковці, при температурі від 2° до 8°С. | шт | 2,00 |
| 54 | Реактив для теста Індол або еквівалент | 50422- Множинні Мікроор-ганізми, що не належать до родини ентеробак-терій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір Реактив для теста Індол є допоміжним реагентом для діагностичних наборів які включають тест на вироблення індолу; призначений для візуалізації кольорової реакції даного тесту. Склад набору Реактив для теста Індол: Реагент IND 18 мл, інструкція-вкладення | паков | 2,00 |
| 55 | ІНДОЛтест або еквівалент | 50422- Множинні Мікроор-ганізми, що не належать до родини ентеробак-терій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | ІНДОЛтест призначений для швидкого виявлення вироблення індолу як продукту утилізації триптофану бактеріями, які проявляють триптофаназну активність, зокрема E. сoli, з метою диференціації індолпозитивних та індолнегативних штамів; також ІНДОЛтест є необхідним додатковим тестом для деяких ідентифікаційних наборів. Склад набору ІНДОЛтест: • 10 мл реагентного розчину (на 140 визначень); • Інструкція-вкладення | паков | 2,00 |
| 56 | Набір реагентів "Забарвлення за Грамом"( REF HP030.01) або еквівалент | 42709 - Набір для фарбу- вання за Грамом, IVD (діагностика in vitro ) | Для диференціального забарвлення, дослідження структури клітинної стінки і виявлення приналежності бактерій до грампозитивних або до грамнегативних груп. СКЛАД НАБОРУ 1. Карболовий розчин генціану фіолетового- 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; 2. Розчин Люголя- 1 флакон з (25 ± 1) мл; 3. Карболовий розчин фуксину Ціля- 1 ампула з (2,5 ± 0,1) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на проведення 500 аналізів | набір | 5,00 |
| 57 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Оксацилін ОКС 10 мкг або еквівалент | 59168 - Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Оксацилін 10 мкг | флак | 2,00 |
| 58 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Бацитрацин БТН 10 ОД або еквівалент | 43042- Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Бацитрацин | флак | 2,00 |
| 59 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Нетилміцин НЕТ 30 мкг або еквівалент | 59158- Нетилміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нетилміцин 30 мкг | флак | 2,00 |
| 60 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Жовч ЖОВ 3 мг або еквівалент | 42738- Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Жовч ЖОВ 3 мг. | флак | 2,00 |
| 61 | Agar Плазма кроляча або еквівалент | 42737- Реагент для мікробіологічного тесту на продукцію коагулази, IVD (діагностика in vitro ) | Препарат являє собою ліофілізовану плазму кролячу цитратну, отриману з крові кроликів, змішану з 5% водним розчином натрію лимоннокислого у співвідношенні 5: 1. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Призначення: Видова ідентифікація стафілококів в реакції плазмокоагуляції. Флакони з дозатором по 1 мл. Термін придатності - 2 роки | паков | 5,00 |
| 62 | Диски стерильні або еквівалент | 42739- Диски для тестування на чутливість ізоляту культури множинних видів анаеробних бактерій, IVD (діагностика in vitro ) | Для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарськизх засобів диско-дифузним методом. | флак | 10,00 |
| 63 | Набір реактивів "Телурит калію"( REF ПС020.01) або еквівалент | 62707-Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | Для використання як допоміжного реактиву у якості інгібітору в клiнiко-дiагностичних i бiохiмiчних лабораторіях. Характеристики: Розчин телуриту калію (20,0 ± 1,0)г/л 10 ампул по (5,0 ± 0,5)мл | набір | 5,00 |
| 64 | Тест для виявлення антигенів ротавірусів CITO TEST ROTA або еквівалент | 50245- Ротавірус, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний експрес-аналіз | Тест для виявлення ротавірусів є однокроковим імуно-хроматографічним аналізом для якісного виявлення антигенів ротавірусів у зразках фекалій з метою попередньої діагностики ротавірусної інфекції. Комплектація: Тест – 1 шт. Пробірка з розчинником – 1 шт. Піпетка – 1 шт. Ємкість для зразка – 1 шт. Рукавички медичні нестерильні – 1 пара Інструкція – 1 шт. Термін придатності – 24 місяці. | шт | 40,00 |
| 65 | Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) або еквівалент | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла | Для визначення груп крові людини за системою АВ0. Моноклональний реагент анти-А повинен містити моноклональні антитіла анти-А класу Ig M в титрі ≥ 1:32, Моноклональний реагент анти-А не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп В(III) і 0(I). Моноклональний реагент анти-А повинен виявляти А1 і А2 антигени еритроцитів. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-А - не пізніше 10 с. Відтворюваність результатів складає 100%. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 20,00 |
| 66 | Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) або еквівалент | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro), антитіла | Для визначення груп крові людини за системою АВ0. Моноклональний реагент анти-В повинен містити моноклональні антитіла анти-В класу Ig M в титрі ≥ 1:32, Моноклональний реагент анти-В не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп А(II) і 0(I). Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-В - не пізніше 10с. Відтворюваність результатів складає 100%. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 20,00 |
| 67 | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) або еквівалент | 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, (діагностика in vitro), антитіла. | Для визначення груп крові людини за системою Rhesus. Моноклональний реагент анти-D Супер повинен містити моноклональні антитіла анти-D класу Ig М в титрі ≥ 1:32. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти- D Супер - не пізніше 60 с. Відтворюваність результатів складає 100%. Гарантійний термін зберігання повинен становити, не менше 24 місяців з дня виготовлення набору. | флак | 20,00 |
| 68 | Набір реагентів для визначення каталази, на 100 визначень (SRB 19-100) або еквівалент | 42736- Реагент для мікробіологічного тесту на продукцію каталази, IVD (діагностика in vitro ) | для визначення каталази призначений для диференціації бактерій за наявністю ферменту каталази. Характеристики: Розчин перекису водню 6% - 1 х 10 мл Предметне скло - 2 шт Лопаточка скляна - 1 шт Набір реагентів для визначення каталази розрахований на 100 аналізів. | набір | 1,00 |
| 69 | ГІППУРАТтест або еквівалент | 43702- Мікробіологічний реагент для визначення гіппурат- гідролази, IVD (діагностика in vitro ) | Призначення: для встановлення здатності бактеріальних штамів гідролізувати натрію гіпурат. Принцип методу: Натрію гіпурат повинен розщеплюватися гіпуратгідролазою з утворенням гліцину і бензойної кислоти. Вивільнений гліцин визначається за допомогою кольорової реакції з розчином нінгідрину, що входить до складу Реактиву для тесту Гіпурат. пакування: 50 визначень | паков | 1,00 |
| 70 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Колістин КЛС 10 мкг або еквівалент | 45736- Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Колістин КЛС 10 мкг. | флак | 7,00 |
| 71 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін АМО 10 мкг або еквівалент | 45899- Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін АМО 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 72 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін АМП 10 мкг або еквівалент | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін АМП 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 73 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів (Амоксиклав) АМО 20/10 мкг або еквівалент | 46156- Амоксицилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів (Амоксиклав) АМО 20/10 мкг. | флак | 10,00 |
| 74 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін/сульбактам АМП 10/10 мкг або еквівалент | 40562- Ампіцилін/ сульбактем- диски для тестування на чутливість АВД | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін/сульбактам АМП 10/10 мкг. | флак | 10,00 |
| 75 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азитроміцин(Сумамед) АЗТ 15 мкг або еквівалент | 37435- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйня-тливість до азитроміцину | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Азитроміцин (Сумамед) АЗТ 15 мкг. | флак | 10,00 |
| 76 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азтреонам (АЗМ) 30 мкг або еквівалент | 37722- Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Азтреонам (АЗМ) 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 77 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин ГЕТ 10 мкг або еквівалент | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гентаміцин ГЕТ 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 78 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин ГЕТ 30 мкг або еквівалент | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гентаміцин ГЕТ 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 79 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Доксициклін ДОК 30 мкг або еквівалент | 38575 -Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагно стика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Доксициклін ДОК 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 80 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Доріпенем ДРП 10 мкг або еквівалент | 42426- Доріпенем, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Доріпенем ДРП 10 мкг. | флак | 5,00 |
| 81 | Диски для визначення чутливості6мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин ВАН 5 мкг або еквівалент | 59213- Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ванкоміцин ВАН 5 мкг. | флак | 10,00 |
| 82 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін АМО 30 мкг або еквівалент | 45899- Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін АМО 30 мкг. | флак | 5,00 |
| 83 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Іміпенем/циластатин ІМП 10/10 мкг або еквівалент | 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Іміпенем/циластатин ІМП 10/10 мкг. | флак | 5,00 |
| 84 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кліндаміцин КЛН 2 мкг або еквівалент | 45390- Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кліндаміцин КЛН 2 мкг. | флак | 10,00 |
| 85 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кларитроміцин КЛР 15 мкг або еквівалент | 45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кларитроміцин КЛР 15 мкг. | флак | 10,00 |
| 86 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Триметоприм/сульфометоксазол ТРС 25 мкг або еквівалент | 59212- Триметоприм/ сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Триметоприм/сульфометоксазол ТРС 25 мкг | флак | 10,00 |
| 87 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів долікарських засобів - Лінкоміцин ЛНК 15 мкг або еквівалент | 59140- Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Лінкоміцин ЛНК 15 мкг. | флак | 10,00 |
| 88 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ 30 мкг або еквівалент | 38567- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ 30 мкг. | флак | 20,00 |
| 89 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левофлоксацин ЛВФ 5 мкг або еквівалент | 59139- Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Левофлоксацин ЛВФ 5 мкг. | флак | 10,00 |
| 90 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Моксифлоксацин МОК 5 мкг або еквівалент | 59153- Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Моксифлоксацин МОК 5 мкг. | флак | 5,00 |
| 91 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Меропенем МЕР 10 мкг або еквівалент | 59147- Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Меропенем МЕР 10 мкг. | флак | 5,00 |
| 92 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ертапенем ЕРП 10 мкг або еквівалент | 31857- Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ертапенем ЕРП 10 мкг. | флак | 5,00 |
| 93 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів – Метронідаол МТР 5 мкг | 59149- Метронідазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Метронідазол МТР 5 мкг. | флак | 5,00 |
| 94 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперацилін ПІР 30 мкг або еквівалент | 59176- Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Піперациллін 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 95 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг або еквівалент | 59177- Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг. | флак | 5,00 |
| 96 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Стрептоміцин СТР 300 мкг або еквівалент | 59193- Стрептоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Стрептоміцин 300 мкг | флак | 5,00 |
| 97 | Диски з тікарциллін/клавулановою кислотою 75/10 мкг (SD201) або еквівалент | 59206- Тикарцилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тікарциллін/клавуланова кислота 75/10 мкг. | флак | 5,00 |
| 98 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Пеніцилін G ПЕН 1 ОД або еквівалент | 59172- Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) БЕН 1 ОД. | флак | 5,00 |
| 99 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Оксацилін ОКС 1 мкг або еквівалент | 59168- Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Оксацилін ОКС 1 мкг. | флак | 5,00 |
| 100 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Нітроксолін НТР 30 мкг або еквівалент | 59161- Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нітроксолін НТР 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 101 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Поліміксин В ПЛМ 300 ОД або еквівалент | 59179- Поліміксин B, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Поліміксин В ПЛМ 300 ОД. | флак | 5,00 |
| 101 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Еритроміцин ЕРТ 15 мкг або еквівалент | 41910- Диск IVD (діагностика in vitro ) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Еритроміцин ЕРТ 15 мкг. | флак | 15,00 |
| 103 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Рифампіцин РИФ 5 мкг або еквівалент | 59183- Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Рифампіцин РИФ 5 мкг. | флак | 5,00 |
| 104 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР 100 мкг або еквівалент | 59159- Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР 100 мкг. | флак | 10,00 |
| 105 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Фуразидин (ФУР) 300 мкг або еквівалент | 45352- Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множин- них антибіотиків IVD (діагностика in vitro ), набір | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фуразидин (ФУР) 300 мкг. | флак | 10,00 |
| 106 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Фосфоміцин ФОС 50 мкг або еквівалент | 41655- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фосфоміцин ФОС 50 мкг. | флак | 10,00 |
| 107 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінезолід ЛНЗ 10 мкг або еквівалент | 59143- Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) або еквівалент | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Лінезолід ЛНЗ 10 мкг. | флак | 5,00 |
| 108 | Диски с рокситромицином 30 мкг (SD126) або еквівалент | 59185- Рокситромі-цин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Рокситроміцин РОК 30 мкг. | флак | 5,00 |
| 109 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тетрациклін ТЕТ 30 мкг або еквівалент | 59204- Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тетрациклін ТЕТ 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 110 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тейкопланін ТПН 30 мкг або еквівалент | 59201- Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тейкопланін ТПН 30 мкг. | флак | 5,00 |
| 111 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тобраміцин ТОБ 10 мкг або еквівалент | 59209- Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тобраміцин ТОБ 10 мкг. | флак | 5,00 |
| 112 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Норфлоксацин НОР 10 мкг | 59162- Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Норфлоксацин НОР 10 мкг. | флак | 15,00 |
| 113 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Офлоксацин ОФЛ 5 мкг або еквівалент | 59165- Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Офлоксацин ОФЛ 5 мкг. | флак | 15,00 |
| 114 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ципрофлоксацин ЦИП 5 мкг або еквівалент | 45359- Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ципрофлоксацин ЦИП 5 мкг. | флак | 10,00 |
| 115 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон/сульбактам ЦФР 50/50 мкг або еквівалент | 46008- Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефоперазон/сульбактам 50/50 мкг | флак | 10,00 |
| 116 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефепім ЦФП 30 мкг або еквівалент | 37573- Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефепім ЦФП 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 117 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефіксим ЦФК 5 мкг або еквівалент | 43143- Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефіксим ЦФК 5 мкг. | флак | 10,00 |
| 118 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон ЦФА 30 мкг або еквівалент | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтріаксон ЦФА 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 119 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг або еквівалент | 37441- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнят- ливість до цефтазидиму | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг. | флак | 5,00 |
| 120 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефазолін ЦЕФ 30 мкг або еквівалент | 40755- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до цефазоліну | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефазолін ЦЕФ 30 мкг. | флак | 5,00 |
| 121 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефалексин ЦФЛ 30 мкг або еквівалент | 37371- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятли-вість до цефалексину | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефалексин ЦФЛ 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 122 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон ЦФР 75 мкг або еквівалент | 46008- Цефоперазонові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефоперазон ЦФР 75 мкг. | флак | 10,00 |
| 123 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефотаксим ЦФТ 5 мкг або еквівалент | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефотаксим ЦФТ 5 мкг. | флак | 10,00 |
| 124 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим/авібактам ЦФЗ 10/4 мкг або еквівалент | 65580- Мінімальна інгібувальна концентрація цефтазидиму/ avibactam (MIC) IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтазидим/авібактам 10/4 мкг. | флак | 10,00 |
| 125 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон/сульбактам ЦФР 75/30 мкг або еквівалент | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефоперазон/сульбактам 75/30 мкг. | флак | 10,00 |
| 126 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефуроксим ЦУР 30 мкг або еквівалент | 42487- Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефуроксим 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 127 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефподоксим ЦФД 10 мкг або еквівалент | 41664- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефподоксиму | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефподоксим 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 128 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефотаксим ЦФТ 30 мкг або еквівалент | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефотаксим 30 мкг | флак | 10,00 |
| 129 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Стрептоміцин СТР 30 або еквівалент мкг | 59193 -Стрептоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Стрептоміцин СТР 30 мкг | флак | 5,00 |
| 130 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Стрептоміцин СТР 10 мкг або еквівалент | 59193 -Стрептоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Стрептоміцин СТР 10 мкг | флак | 5,00 |
| 131 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ломефлоксацин ЛМФ 10 мкг або еквівалент | 59144- Ломефлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ломефлоксацин ЛМФ 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 132 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон/тазобактам ЦФА 30/10 мкг або еквівалент | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтріаксон/тазобактам ЦФА 30/10 мкг | флак | 10,00 |
| 133 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Пеніцилін G ПЕН 6 ОД або еквівалент | 59172- Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Пеніцилін G ПЕН 6 ОД | флак | 10,00 |
| 134 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гатіфлоксацин ГАТ 5 мкг або еквівалент | 45499- Гатифлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гатіфлоксацин ГАТ 5 мкг. | флак | 10,00 |
| 135 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амфотерицин-В АМФ 40 мкг або еквівалент | 62020- Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амфотерицин-В АМФ 40 мкг. | флак | 10,00 |
| 136 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Клотримазол КЛО 10 мкг або еквівалент | 62022- Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Клотримазол 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 137 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Флуконазол ФЛУ 25 мкг або еквівалент | 42830- Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Флуконазол 25 мкг. | флак | 10,00 |
| 138 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ністатин НСТ 80 ОД або еквівалент | 59164- Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ністатин 80 ОД. | флак | 10,00 |
| 139 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ітраконазол ІТР 10 мкг або еквівалент | 61975- Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ітраконазол 10 мкг. | флак | 10,00 |
| 140 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кетоконазол КЕТ 20 мкг або еквівалент | 61976- Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кетоконазол 20 мкг. | флак | 10,00 |
| 141 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Пеніцилін G ПЕН 10 ОД або еквівалент | 59172- Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Пеніцилін G 10 ОД | флак | 10,00 |
| 142 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Пімафуцин ПІМ 50 мкг або еквівалент | 61962- Натаміцин, диск для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Пімафуцин 50 мкг. | флак | 10,00 |
| 14 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів -Вориконазол ВРК 1 мкг або еквівалент | 59214- Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Вориконазол 1 мкг. | флак | 10,00 |
| 144 | Гама-ГлютамілТрансфераза-кін.СпЛ (Гама-ГТ-кін.СпЛ) 100 або еквівалент | 53027 -Гама- глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів для визначення активності гамма-глютамілтрансферази в сироватці крові Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 mmol/l (ммоль/л); гліцилгліцин -100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанілід - 3 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Паспорт або сертифікат. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. Якщо отримані результати були більше, ніж межі лінійності, розведіть зразки 1:1 (в два рази) NaCl 9 g/l (г/л) та помножте результат на два. 2. Чутливість не менш 3 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 80 ml (мл) Р2: 1 фл. х 20 ml (мл) | паков | 4,00 |
| 145 | Agar ВРХ сироватка для бактеріологічних поживних середовищ або еквівалент | 57777- імуногістохімічний негативний контрольний матеріал (нормальна сироватка тварин) IVD (діагностика in vitro ) | Сироватка ВРХ для бактеріологічних поживних середовищ фільтрується через серію стерильних мембран (фільтрів) із розміром пір до 0,1 мікрон., Сироватка ВРХ - це компонент крові, який може бути отриманий після згортання і видалення клітинних компонентів. Крім сироваткових білків вона містить фактори росту, амінокислоти і гормони. Такий комплексний склад робить сироватку однією з найважливіших добавок, що підтримують ріст і розмноження клітин у культурі клітин in vitro. Сироватку додають до поживних середовищ у кількості 10 % від об’єму середовища Термін придатності - 5 років. | паков | 2,00 |
| 146 | Agar СКН сироватка кінська нормальна для бактеріологічних поживних середовищ або еквівалент | 57777- імуногістохімічний негативний контрольний матеріал (нормальна сироватка тварин) IVD (діагностика in vitro ) | Сироватка кінська для бактеріологічних поживних середовищ фільтрується потрійною фільтрацією через серію стерильних мембран (фільтрів) із розміром пір до 0,1 мікрон, отриманий після згортання і видалення клітинних компонентів. Крім сироваткових білків вона містить фактори росту, амінокислоти і гормони. Такий комплексний склад робить сироватку однією з найважливіших добавок, що підтримують ріст і розмноження клітин у культурі клітин in vitro Термін придатності - 5 років. | паков | 2,00 |
| 147 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амікацин АМК 30 мкг або еквівалент | 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амікацин АМК 30 мкг. | флак | 10,00 |
| 148 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тайгециклін ТГК 15 мг або еквівалент | 59207- Тигециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тайгециклін ТГК 15 мг. | флак | 5,00 |

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, викладеним у Додатку 4, буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації щодо предмета закупівлі тендерної документації. У разі якщо Учасник пропонує у складі своєї тендерної пропозиції еквівалент товару, який зазначений у цьому Додатку 4, то такий Учасник повинен надати належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого товару, зазначеному у цій документації.

Поставка товару здійснюється згідно заявки Замовника за рахунок постачальника. При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

Загальні вимоги :

1. Товар запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту на момент подання пропозицій ,

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

** - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».

2. З метою підтвердження можливості поставки товару в 2025 році відповідної якості, у кількості та в терміни визначені цим оголошенням та пропозицією Учасника, Учасник повинен надати відскановане письмове підтвердження відносин з виробником:

- та/або філією виробника в Україні (з підтвердженням її повноважень наданих виробником);

- та/або представником виробника в Україні (з підтвердженням його повноважень наданих виробником);

- та/або дилером, дистриб’ютором виробника в Україні (з підтвердженням його повноважень наданих виробником);

- та/або іншої уповноваженої виробником особи в Україні (з підтвердженням її повноважень наданих виробником)

Письмове підтвердження повинне включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення закупівлі

3. Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 70 % від передбаченого виробником (надати документ в довільній формі).

4. Упаковка, у якій будуть постачатися товар  має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування (надати документ в довільній формі).

5. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою (надати документ в довільній формі).

6. Розвантаження товару за місцем призначення проводиться Постачальником (надати документ в довільній формі).