# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Реактиви для аналізів крові ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реактиви для аналізів крові ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2026-01-19-001076-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:           4 563 063 ,00 грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

4 563 063 ,00

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2026 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,  в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності  з   зазначеним характеристик

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

2. Гарантійний лист, що термін придатності поставленого Товару повинен складати, на момент приймання його Замовником, не менше  12 місяців

| № | Найменування | код НК 024:2023 | код НК 031:2024 | Технічна вимога Замовника | од. виміру | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза СпЛ 200 | 53301-Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010213-ГЛЮКОЗА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.4 - 92 mmol/l (ммоль/л); фенол – 0.3 mmol/l (ммоль/л); глюкозооксидаза - 1500 U/l (Од/л); пероксидаза - 1000 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 2.6 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин глюкози. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 3. Антикоагулянт 25х: Натрій хлористий -4.2 g/l(г/л), натрій фтористий – 0.11 g/l(г/л), ЄДТА – 0.2 g/l (г/л) 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1 - 30 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 200 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) Антикоагулянт: 1 х 20 ml (мл) | паков | 85,000 |
| 2 | Холестерин СпЛ 500 | 53359-Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010205 - ХОЛЕСТЕРИН | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер:PIPES рН 6.9 - 90 mmol/l (ммоль/л); фенол - 26 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза - 1000 U/l (Од/л); холестериноксидаза - 300 U/l (Од/л), пероксидаза - 650 U/l (Од/л); 4-амінофеназон – 0.4 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин холестерину. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 20 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 0.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 500 ml (мл) Стандарт: 1 х 5 ml (мл) | паков | 9,000 |
| 3 | Загальний білок СпЛ 250 | 61900 - Загальний білок IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | W01010230-ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК | Склад набору 1. Реагент 1. Натрій калію тартрат - 15 mmol/l (ммоль/л); натрій йодид - 100 mmol/l (ммоль/л); калію йодид - 5 mmol/l (ммоль/л); сульфат міді (II) - 19 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин альбуміну . Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якост Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 150 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. . 2. Чутливість не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 250 ml (мл) Стандарт: 1 х 5 ml (мл) | паков | 4,000 |
| 4 | Кальцій-А СпЛ 50 | 45789 -Кальцій (Ca2 +) IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | W01010303 - КАЛЬЦІЙ | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: Імідазольний буфер рН 6.5 - 100 mmol/l (ммоль/л), Arsenazo III - 120 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин кальцію. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.01 - 6.5 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. . 2. Чутливість не менш 0.01 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 50 ml (мл) Стандарт: 1 х 1 ml (мл) | паков | 4,000 |
| 5 | Аланінамінотрансфераза-кін.СпЛ (АЛТ-кін.СпЛ) 500 | 52923 - Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010103 – АЛАНІНАМІНО-ТРАНСФЕРАЗА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 100 mmol/l (ммоль/л), ЛДГ - 1200 U/l (Од/л), L-аланін – 500 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 mmol/l (ммоль/л), α-кетоглуторат - 15 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7 %. . 2. Чутливість не менш 4 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 400 ml (мл) Р2: 1 фл. х 100 ml (мл) | паков | 7,000 |
| 6 | Аспартатамінотрансфераза-кін.СпЛ (АСТ-кін СпЛ) 500 | 52954-Загальна аспартатамінотрансфераз а (AST) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010110 – АСПАРТАТАМІНО-ТРАНСФЕРАЗА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 mmol/l (ммоль/л); ЛДГ - 800 U/l (Од/л); МДГ - 600 U/l (Од/л); L-аспартат - 200 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH – 0.18 mmol/l (ммоль/л); a-кетоглуторат - 15 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 4 - 260 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7 %. . 2. Чутливість не менш 4 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 400 ml (мл) Р2: 1 фл. х 100 ml (мл) | паков | 7,000 |
| 7 | Сечовина-кін.СпЛ 100 | 53587- Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010204- СЕЧОВИНА/АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 7.8 - 80 mmol/l (ммоль/л); α-кетоглюторат - 6 mmol/l (ммоль/л); уреаза – 75000 U/l (Од/л). 2. Реагент 2. Ензими: ГДГ - 60000 U/l (Од/л); НАДФ – 0.32 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечовини. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2-50 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 2 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 80 ml (мл) Р2: 1 х 20 ml (мл) Стандарт: 1 х 2 ml (мл) | паков | 15,000 |
| 8 | Альфа-Амілаза-кін.СпЛ 50 | 52941 - Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro ), реагент | W01010107 - АМІЛАЗА – ЗАГАЛЬНА | Склад набору Реагент 1. CNPG3 - 2.25 mmol/l (ммоль/л), MES рН 6.2, натрію хлорид -350 mmol/l (ммоль/л), кальцію ацетат - 6 mmol/l (ммоль/л), калію тіоціонат - 900 mmol/l (ммоль/л), натрію азід - 0.95 g/l (г/л). 2. Інструкція з використання. 3. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 2000 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. . 2. Чутливість не менш 20 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5 %. Комплектація: Р1 1 фл. х 100 ml (мл) | паков | 4,000 |
| 9 | Сечова кислота СпЛ 100 | 53583 -Сечова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010232 - СЕЧОВА КИСЛОТА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: фосфат рН 7.4 - 50 mmol/l (ммоль/л); ДХФС - 4 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Ензими: уріказа - 60 U/l (Од/л); пероксидаза - 660 U/l (Од/л); аскорбат оксидаза - 200 U/l (Од/л); 4-амінофеназон - 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин сечової кислоти. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 12 - 1200 μmol/l (мкмоль/л). 2. Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 12 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 50 ml (мл) Р2: 1 х 50 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) | паков | 5,000 |
| 10 | Гама-ГлютамілТрансфераза-кін.СпЛ (Гама-ГТ-кін.СпЛ) 100 | 53027 -Гама- глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010116 - ГАММА ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: трис рН 8.6 - 100 mmol/l (ммоль/л); гліцилгліцин -100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: L-γ-глутаміл-3-карбоксі-4-нітроанілід - 3 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 3 - 250 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 3 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 80 ml (мл) Р2: 1 фл. х 20 ml (мл) | паков | 5,000 |
| 11 | Білірубін загальний DPD СпЛ 75 мл/300 визн | 53229 -Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | W01010203 -БІЛІРУБІН | Склад набору 1. Реагент 1. Соляна кислота – 160 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. 2.4-DPD – 2 mmol/l (ммоль/л), соляна кислота – 120 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1.71 -513 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7%. . 2. Чутливість не менш 1.71 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7%. Комплектація: Р1: 1 х 60 ml (мл) Р2: 1 х 15 ml (мл) | паков | 10,000 |
| 12 | Білірубін прямий DPD СпЛ 75 мл/300 визн | 53233 -Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | W01010203 -БІЛІРУБІН | Склад набору 1. Реагент 1. Сульфанілова кислота - 100 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. 2.4-DPD – 0.5 mmol/l (ммоль/л), соляна кислота – 0.3 mol/l (моль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.513 -153.9 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 7%. . 2. Чутливість не менш 0.513 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 7% Комплектація: Р1: 1 х 60 ml (мл) Р2: 1 х 15 ml (мл) | паков | 10,000 |
| 13 | Креатинін-кін.СпЛ 200 | 53251-Креатинін IVD (діагностика in vitro ), набір,спектрофотометричний аналіз | W01010207- КРЕАТИНІН | Склад набору 1. Реагент 1. Пікриновий реагент: пікринова кислота – 17.5 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Лужний реагент: гідроксид натрію - 0.29 mmol/l (ммоль/л). 3. Стандарт. Водний розчин креатиніну. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 26 - 1000 μmol/l (мкмоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 26 μmol/l (мкмоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 100 ml (мл) Р2 :1 х 100 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) | паков | 10,000 |
| 14 | Лужна фосфатаза-кін.СпЛ (ЛФ-кін.СпЛ) 80 | 52928-Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010105 - ЛУЖНА ФОСФАТАЗА – ЗАГАЛЬНА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: діетаноламін рН 10.4 - 1 mmol/l (ммоль/л); магнію хлорид - 0.5 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: п-нітрофенілфосфат - 10 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 20 - 1200 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. . 2. Чутливість не менш 20 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 80 ml (мл) Р2: 1 фл. х 20 ml (мл) | паков | 5,000 |
| 15 | АПТЧ-тест рідкий (100 визн) | 55981-Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | W0103020102-АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС | Набір АПТЧ-тест рідкий призначений для виконання базової методики дослідження системи гемостазу - визначення активованого парціального тромбопластинового часу (АПТЧ або АЧТЧ). Склад набору 1. АПТЧ -реагент (розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори), 10 ml (мл) - 1 фл. 2. Кальцію хлорид 0.02 M, 10 ml (мл) - 1 фл. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат. Аналітичні характеристики Тривалість АПТЧ в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області на коагулометрі, s (с), в межах 24.8-37.2. Коефіцієнт варіації результатів визначення АПТЧ не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення АПТЧ в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Тест чутливий до присутності в крові антикоагулянтів. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс) з дня виготовлення набору. У розкритому флаконі АПТЧ-реагент повинен знаходитися протягом робочого дня при кімнатній температурі 18-25°С, по закінченні якого реагент слід зберігати при температурі 2-8°С. Таке чергування температурного режиму допускається до повного витрачання обсягу АПТЧ-реагенту протягом 1 mth (міс). Комплектація: АПТЧ- реагент, (рідкий розчин, що містить фосфоліпіди мозку кролика, елагову кислоту, буфер і стабілізатори): 1 фл. х 10 ml (мл) Кальцію хлорид 0.02 M: 1 фл. х 10 ml (мл) | паков | 10,000 |
| 16 | ПЧ-тест (100 визн) | 55983-Протромбіновий час (ПВ) IVD,(діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | W0103020202-ФАКТОР ЗСІДАННЯ ІІ (ПРОТРОМБІН) | ПЧ-тест призначений для оцінки протромбінового часу згортання. Вимірювання проводять на коагулометрі або мануально. Визначення протромбінового часу, використовується для тестування факторів протромбінового комплексу (II - протромбіну, V, VII, X) і контролю за лікуванням антикоагулянтами непрямої дії. Склад набору 1. Тромбопластин-кальцієвий реагент, 10 ml (мл) - 1 фл. Міжнародний індекс чутливості (МІЧ) 0,8-1,2. 2. Інструкція з використання. 3. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Протромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 8-15 Коефіцієнт варіації результатів визначення протромбінового часу не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення протромбінового часу в одній пробі плазми крові різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс.) з дня виготовлення набору. Після відкриття флакону рідкий тромбопластин-кальцієвий реагент може використовуватись при температурі 37 °С не більше 1 d (доб), при кімнатній температурі 18-25 °С не більше 7 d (доб) або не більше 30 d (доб) при температурі 2-8 °С. | паков | 20,000 |
| 17 | СпЛ Контроль Норма | 47869 - Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | W0101050101-АТЕСТОВАНІ МУЛЬТИКОМ-ПОНЕНТНІ КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (КХ) | Склад Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність: Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Розведений Стабільний 12 h (год) при 15-25 ºC; 5 d (доб) при 2-8 ºC; wk (тижд) при -20 ºC (одноразове заморожування) Комплектація: 1х5 мл | флак | 20,000 |
| 18 | Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри | 30590 Набір реагентів для вимірювання множинних чинників згортання IVD (діагностика in vitro ) | W0103020702-КОНТРОЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ ГЕМОСТАЗУ | Контрольна плазма з нормальним діапазоном значень «Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри» застосовується для контролю якості аналізів при дослідженні системи гемостазу. Використовується в наступних тестах: АПТЧ/АЧТЧ; протромбіновий час; тромбіновий час; фібриноген (методом Клаусса). Склад набору 1. Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри, , на 1 ml (мл) – 1 фл. 2. Інструкція з використання. 3. Сертифікат якості. Гарантійний термін зберігання становить 15 mth (міс) з дня виготовлення набору. Наявна можливість заморожування | флак | 6,000 |
| 19 | СпЛ Мультикалібратор | 47868- Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), калібратор | W0101050399- ВОДНІ СТАНДАРТИ (КХ) КАЛІБРАТОРИ І СТАНДАРТИ (КЛІНІЧНА ХІМІЯ) – ІНШЕ | Склад Людська сироватка з нормальним вмістом електролітів, субстратів, ферментів, ліпідів, і білків. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність: Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Розведений: Стабільний 8 h (год) при 15-25 ºC; 2 d (доб) при 2-8 ºC; 4 wk (тижд) при -20 ºC (одноразове заморожування) Комплектація: 1х3 мл | флак | 6,000 |
| 20 | Гемоглобін СпЛ 400 | 32430 -Набір для визначення концентрації гемоглобіну ціанметгемоглобіновим методом | W0103010601 - ГЕМОГЛОБІН (HB) | Склад набору 1. Реагент 1. Трансформуючий реагент - натрій вуглекислий кислий – 1 g(г), калій залізосиньородистий – 0,2 g(г). 2. Реагент 2. Ацетонціангідрін. 3. Стандарт. Розчин гемоглобінціаніду. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 10 - 200 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 2%. . 2. Чутливість – не менш 10 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 2%. Комплектація: Р1: 1 уп. х 2 шт. Р2: 1 амп. Х 2 шт. Стандарт: 1 х 5 ml (мл) | паков | 2,000 |
| 21 | Фарби за Ціль-Нільсеном-200 . Набір реагентів для забарвлення мікроорганізмів за методом Ціль-Нільсена (МБ 05.3-07) | 42694- Барвник для кислотостійких бактерій, набір, IVD (діагностика in vitro) | W0104010804- БАРВНИКИ | СКЛАД НАБОРУ 1 Карболовий фуксин Ціля – 1 флакон з (100 ± 2) мл 2 Метиленовий синій за Леффлером – 1 флакон з (100 ± 2) мл 3 Знебарвлювальний розчин – 1 флакон з (100 ± 2) мл 4 Олія імерсійна –1 флакон з (10,0 ± 0,2) мл КІЛЬКІСТЬ ВИЗНАЧЕНЬ При використанні 0,5 мл розчинів на 1 фарбування – 200 проб. | набір | 2,000 |
| 22 | РФ - латекс-тест | 55112 - Ревматоїдний чинник IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W01021110 - РЕВМАТОЇДНІ ФАКТОРИ | Склад набору 1.Латексна суспензія. 2.Розчинник. 3.Позитивний контроль, який містить РФ більш 12 IU/ml (МОд/мл). 4.Негативний контроль. 5.Палички для перемішування. 6.Тестовий слайд. 7.Інструкція з використання. 8.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 6-16 IU/ml (МОд/мл). Ефект прозони не спостерігається до 1500 IU/ml (МОд/мл). Діагностична чутливість: 100 %. Діагностична специфічність: 100%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 2 ml (мл) Р2: 1 фл. х 14 ml (мл) Р3: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Р4: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Палички для перемішування: 100 шт. Тестовий слайд: 2 шт. | паков | 7,000 |
| 23 | СРБ - латекс-тест | 63234 - C-реактивний білок (CRP) IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація, експрес-аналіз | W01021109-С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК | Склад набору 1.Латексна суспензія. 2.Розчинник. 3.Позитивний контроль, який містить СРБ більш 6 mg/l (мг/л). 4.Негативний контроль. 5.Палички для перемішування. 6.Тестовий слайд. 7.Інструкція з використання. 8.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Аналітична чутливість тесту становить 5-10 mg/l (мг/л). Ефект прозони не спостерігається до 1600 mg/l (мг/л). Діагностична чутливість: 95 %. Діагностична специфічність: 96%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 2 ml (мл) Р2: 1 фл. х 14 ml (мл) Р3: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Р4: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Палички для перемішування: 100 шт. Тестовий слайд: 2 шт. | паков | 8,000 |
| 24 | АСЛ-О - латекс-тест | 63271 - Бета-гемолітична численна група стрептококів стрептолізин O, антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, аглютинація | W01021105- ЧАС РЕАКЦІЇ / ТИТР АНТИСТРЕПТОЛІЗИНУ О (ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ) | Склад набору 1.Латексна суспензія. 2.Розчинник. 3.Позитивний контроль, який містить АСЛ-О більш 200 IU/ml (МОд/мл). 4.Негативний контроль. 5.Палички для перемішування. 6.Тестовий слайд. 7.Інструкція з використання. 8.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість тесту становить 150-250 IU/ml (МОд/мл). Ефект прозони не спостерігається до 1500 IU/ml (МОд/мл). Діагностична чутливість: 98 %. Діагностична специфічність: 97%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 2 ml (мл) Р2: 1 фл. х 14 ml (мл) Р3: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Р4: 1 фл. х 0.2 ml (мл) Палички для перемішування: 100 шт. Тестовий слайд: 2 шт. | паков | 5,000 |
| 25 | Набір реагентів для імуноферментного визначення загального простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові К221 "Загальний ПСА-ІФА" | 54664 -Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА | W0102030113-АНТИГЕН ВІЛЬНИЙ ПРОСТАТ-СПЕЦИФІЧНИЙ | Набір реагентів для імуноферментного визначення загального простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові К221 "Загальний ПСА-ІФА" Принцип аналізу – «сендіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, розділяється на 12 стрипів по 8 лунок. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 1.5-30 нг/мл. Чутливість: 0.005 нг/мл. Калібрувальні проби на основі трис-буфера (рН 7.2-7.4), що містять відомі кількості загального простатичного специфічного антигену – 0; 1.5; 5; 10; 30 нг/мл, готові до використання (калібрувальна проба C1 – 6 мл, інші – по 0.8 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Концентрації калібраторів в різних партіях наборів не змінюються. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом загального простатичного специфічного антигену, готова до використання (по 0.8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраетил-бензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Кольорова індикація внесення реагентів в лунку. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт.Інструкція з використання набору українською мовою. Упаковка прозора поліетиленова із ZIP-застібкою.Лавсанова вакуумна упаковка планшета. Термін придатності набору не менше 18 місяців | набір | 15,000 |
| 26 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного простатичного специфічного антигену в сироватці (плазмі) крові К231 "Вільний ПСА-ІФА" | 54668- Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102030114- АНТИГЕН ПОВ’ЯЗАНИЙ ПРОСТАТ-СПЕЦИФІЧНИЙ | Принцип аналізу – двухсайтовий «сендвіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм та 620-680 нм. Формат планшета: 96-лунковий, полістироловий, стрипований планшет, в лунках якого використовуються зшиті з пероксидазою хрону мишачі моноклональні антитіла до вільного ПСА людини. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С, без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 0,25-5 нг/мл. Чутливість: не перевищує 0,0035 нг/мл. Калібрувальні проби на основі буфера (рН 7.2-7.4), що містять 0; 0.25; 0.75; 2.5; 5 нг/мл вільного ПСА, готові до використання (по 0,6 мл кожна), рідини синього кольору, калібрувальна проба С1 – прозора безбарвна рідина. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом вільного ПСА, готова до використання (по 0,6 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (12 мл), рідина пурпурового кольору. ІФА-буфер, готовий до використання (12 мл), рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (12 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (30 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (12 мл), прозора безбарвна рідина. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 15,000 |
| 27 | Тригліцериди СпЛ 100 | 53460-Тригліцериди IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010231 - ТРИГЛІЦЕРИДИ | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер:GOOD рН 6.3 -50 mmol/l (ммоль/л); р-хлорофенол -2 mmol/l (ммоль/л); ЛПЛ -150000 U/l (Од/л); гліцеролкіназа - 500 U/l (Од/л); гліцерол-3-оксидаза - 3500 U/l (Од/л); 4-АФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л); АТФ - 0.1 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Розчин тригліцеридів. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.11 - 11 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 0.11 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. | паков | 13,000 |
| 28 | Холестерин ЛПВЩ СпЛ 100 | 53391 -Холестерин ліпопротеїнів високої щільності IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010215- ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇНІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил)-2-аміноетансульфокислота - 100 mmol/l (ммоль/л); HDAOS - 0.7 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥800 U/l (Од/л); холестериноксидаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥8300 KU/l (КОд/л); оксидаза аскорбінової кислоти ≥3000 U/l (Од/л). 2. Реагент 2. Буфер: N, N-біс (2-гідроксиетил) -2-аміноетансульфокислота - 100 mmol/l (ммоль/л); 4- аміноантипірін - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥ 30500 U/l (Од/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Додатковi реагенти Стандарт Холестерину ЛПВЩ/ЛПНЩ постачається окремо. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.1 - 3.87 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 0.1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 30 ml (мл) Р2: 1 х 10 ml (мл) | паков | 35,000 |
| 29 | Холестерин ЛПНЩ СпЛ 100 | 53395 - Холестерин ліпопротеїнів низької щільності IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010221- ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇДІВ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ, ВКЛЮЧНО З SD-LDL | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: PIPES - 50 mmol/l (ммоль/л); холестеринестераза ≥600 U/l (Од/л); холестериноксідаза ≥500 U/l (Од/л); каталаза ≥600 U/l (Од/л); N-етил-N-(2-гідрокси-3-сульфопропіл)-3- метилаланін (TOOS) - 2 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Буфер: PIPES - 50 mmol/l (ммоль/л); 4-аміноантипурін - 4 mmol/l (ммоль/л); пероксидаза ≥4000 U/l (Од/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Додатковi реагенти Стандарт Холестерину ЛПВЩ/ЛПНЩ постачається окремо. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.25 - 25.8 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 0.25 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 30 ml (мл) Р2: 1 х 10 ml (мл) | паков | 35,000 |
| 30 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного трийодтироніну в сироватці ( плазмі) крові К213 "Вільний Т3-ІФА" | 54416- Вільний трийодтиронін IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W01020401- ВІЛЬНИЙ ТРИЙОДТИРОНІН | Принцип аналізу – конкурентний твердофазний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий полістироловий стрипований планшет. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 2.5- 40 пмоль/л. Чутливість: не нижче 2,0 пмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості вільного трийодтироніну - 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готові до використання (по 0.5 мл кожна), прозорі рідини синього кольору, калібрувальна проба С1 - прозора безбарвна рідина. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом трийодтироніну, готова до використання (0,5 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 15,000 |
| 31 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного тироксину в сироватці ( плазмі) крові К214 "Вільний Т4-ІФА" | 54412- Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W01020402- ВІЛЬНИЙ ТИРОКСИН | Принцип аналізу – конкурентний твердофазний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий полістироловий стрипований планшет Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 5-100 пмоль/л. Чутливість: 0.75 пмоль/л. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості вільного тироксину - 0; 5; 10; 25; 50; 100 пмоль/л, готові для використання (по 0.8 мл кожна), рідини червоного кольору, калібрувальна проба С1 - прозора безбарвна рідина. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тироксину, готова до використання (0,8 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (14 мл), прозора рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (14 мл), прозора безбарвна рідина. Плівка для заклеювання планшета - 2 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 25,000 |
| 32 | Набір реагентів для імуноферментного визначення тиреотропного гормону в сироватці ( плазмі) крові К201 "ТТГ-ІФА" | 54383- Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W01020410- ТИРЕОСТИМУЛЮЮЧИЙ ГОРМОН | Принцип аналізу – двухсайтовий «сендвіч»-варіант твердофазного імуноферментного аналізу. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 nm (нм) та 620-680 nm (нм). Формат планшета: 96-лунковий полістироловий стрипований планшет. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 50 мкл. Температура інкубації + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 80 хвилин. Діапазон виявлення концентрацій 0,2-20 мМО/л. Чутливість: не нижче 0,04 мМО/л. Калібрувальні проби на основі фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), що містять відомі кількості тиреотропного гормону – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМО/л, готові до використання (калібрувальна проба С1– 2 мл, інші – по 0,6 мл кожна), прозорі рідини червоного кольору, калібрувальні проба С1 – прозора безбарвна рідина. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом тиреотропного гормону, готова до використання (по 0,6 мл), прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (12 мл), прозора рідина синього кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (12 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (12 мл), прозора безбарвна рідина. Плівка для заклеювання планшета - 1 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 25,000 |
| 33 | Альбумін СпЛ 100 | 53597-Альбумін IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналізз | W01010201 - АЛЬБУМІН (КХ) | Склад набору 1. Реагент 1. Бромкрезоловий зелений рН 4.2 – 0.12 mmol/l (ммоль/л). 2. Стандарт. Водний розчин альбуміну. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 60 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. . 2. Чутливість не менш 5 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3% Комплектація: Р1:1 х 100 ml (мл) Стандарт: 1 х 1 ml (мл) | паков | 2,000 |
| 34 | Тромбо-тест (800 визн) | 55987-Тромбіновий час IVD, (діагностика in vitro ),набір, аналіз утворення згустку | W0103020203 - ФАКТОР ЗСІДАННЯ ІІ А (ТРОМБІН) | Набір призначений для визначення тромбінового часу при діагностиці порушень кінцевого етапу згортання. Склад набору 1. Тромбін (58-72 од. NIH у фл.) - 1 фл. 4,5 ml (мл). 2. Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена) на 1 ml (мл) - 1 фл. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Тромбіновий час в контрольній плазмі з атестованим значенням в нормальній області, s (с) 14.2-21.2 Коефіцієнт варіації результатів визначення тромбінового часу не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення тромбінового часу в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Гарантійний термін зберігання становить 18 mth (міс) з дня виготовлення набору. Розпочатий розчин тромбіну можна зберігати при температурі 2-8°С не менше 1 mth (міс.). Комплектація: Тромбін (58-72 од. NIH у фл.) 1фл. х 4,5 ml (мл) Контрольна плазма (нормальна ліофільно висушена): 1 ml (мл) х 1 фл. | паков | 5,000 |
| 35 | Фібриноген-тест (100 визн) | 55997-Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | W0103020201-АНАЛІЗИ НА ФІБРИНОГЕН (ФАКТОР І) | Набір призначений для швидкого кількісного визначення змісту фібриногену в плазмі крові (хронометричний метод по Clauss) на коагулометрі. Склад набору 1. Тромбін 10 ml (мл) - 1 фл. 2. Буфер, 2 фл. по 20 ml (мл) - 2 фл. 3. Калібратор, на 1 ml (мл) - 1 фл. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Лінійність визначення: 1.3 - 8.0 g/l (г/л). Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. Коефіцієнт варіації результатів визначення концентрації фібриногену не перевищує 10%. Допустимий розкид результатів визначення концентрації фібриногену в одній пробі плазми різними наборами однієї серії не перевищує 10%. Гарантійний термін зберігання становить 12 mth (міс.) з дня виготовлення набору. Тромбін: Після відкриття при 2-8°С: 20 d (доб). Комплектація: Тромбін рідкий: 1 фл. х 10 ml (мл) Буфер: 2 фл. х 20 ml (мл) Калібратор: 1 фл. х 1 ml (мл) | паков | 10,000 |
| 36 | Детергент СпЛ 500 мл | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Склад набору 1. Буфер, концентрат 20х 2. Інструкція з використання. 3. Сертифікат якості. Зберігання та стабільність Стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при 15-25 ºC. Комплектація: Буфер, концентрат 20 х 1 фл х 500 ml (мл) | флак | 1,000 |
| 37 | Лужний детергент LabAnalyt для біохімічного аналізатора 1 л | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/ РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Для очищення та обслуговування зондів для відбору реагентів та зразків, реакційних кювет та чаш (колориметричних) для зразків у біохімічних аналізаторах під час досліджень in vitro у клініко- діагностичних лабораторіях та медичних закладах. Детергент ефективно видаляє білки, ліпіди, іони з поверхонь кювет та чаш для зразків. Комплектація: Гідроксид натрію 1 mol/L (моль/л), сурфактант (ПАР) 1 g/L (г/л) Зберігати у темних сухих приміщеннях в оригінальній упаковці або щільно закритій тарі, подалі від джерел тепла, уникайте впливу прямих сонячних променів. Термін придатності: детергент стабільний протягом 18 mth (міс) при зберіганні при температурі -20 ℃ ~ 40 ℃. Після відкриття детергент стабільний протягом 60 d (доб) при зберіганні при -20 ℃ ~ 40 ℃ | пляш | 10,000 |
| 38 | D-димер турбі-тест (50) | 47349-D-димер IVD (діагностика in vitro ), реагент | W0103020503 - D-ДИМЕР | Набір «D-димер турбі-тест» призначений для кількісного визначення D-димеру в плазмі крові людини. Підвищення рівня D-димера має діагностичне значення у хворих з тромбозом глибоких вен, тромбоемболією легеневої артерії, ДВЗ-синдромом різного генезу, при тромболітичній терапії, вагітності. Метод застосовується в комплекті з визначенням концентрації фібриногену для контролю такої терапії. Склад набору 1. Реагент 1. Розчинник: тріс-буфер - 100 mmol/l (ммоль/л), 22,5 ml (мл) - 1 фл. 2. Реагент 2. Латексна суспензія, 7,5 ml (мл) - 1 фл. 3. D-димер турбі калібратор, 6 рівнів (0.00, 0.97, 2.12, 8.03, 17.63, 35.16 µg/ml (мкг/мл) DDU), на 1 ml (мл) - 6 фл. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Додаткові реагенти «D-димер турбі контроль» постачається окремо. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.2-30 µg/ml (мкг/мл) DDU. Відхилення від лінійності не перевищує 6%. 2. Чутливість не менш 0.2 µg/ml (мкг/мл) DDU. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 6%. Гарантійний термін зберігання становить 12 mth (міс) з дня виготовлення набору. Комплектація: Р1: 1 х 22.5 ml (мл) Р2; 1 х 7.5 ml (мл) D-димер турбі калібратор, 6 рівнів: 6 х 1 ml (мл) | паков | 1,000 |
| 39 | Лактатдегідрогеназа-кін.СпЛ (ЛДГ-кін.СпЛ) 30 | 53072-Загальна лактатдегідрогеназа IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010120 - ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА P ( LDH - P --> L ) | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер: імідазол - 65 mmol/l (ммоль/л); піруват - 0.6 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат: NADH - 0.18 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 30 - 1300 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5 %. . 2. Чутливість не менш 30 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 72 ml (мл) Р2: 1 фл. х 18 ml (мл) | паков | 1,000 |
| 40 | Ліпаза-кін. СпЛ 25 | 53108- Ліпаза IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | W01010123 - ЛІПАЗА | Склад набору 1. Реагент 1. Буфер. TRIS - 40 mmol/l (ммоль/л), коліпаза >1 mg/l (мг/л), дезоксихолат - 1,8 mmol/l (ммоль/л), тауродезоксіхолат - 7,2 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Субстрат. Тартрат - 15 mmol/l (ммоль/л), ліпаза >0,7 mg/l (мг/л), хлорид кальцію - 0,1 mmol/l (ммоль/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Додаткові реагенти Калібратор ліпази постачається окремо. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 250 U/l (Од/л). Відхилення від лінійності не перевищує 5%. . 2. Чутливість не менш 5 U/l (Од/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 фл. х 25 ml (мл) Р2: 1 фл. х 5 ml (мл) | паков | 1,000 |
| 41 | СпЛ Ліпаза Калібратор | 53109 -Ліпаза IVD (діагностика in vitro ), калібратор | W0101050399- ВОДНІ СТАНДАРТИ (КХ) КАЛІБРАТОРИ І СТАНДАРТИ (КЛІНІЧНА ХІМІЯ) – ІНШЕ | Склад Людська сироватка. Консервована. Ліофілізована. Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Після розведення стабільний при: 2-8 °С протягом 10 d (доб), -20 °С протягом 6 mth (міс). Комплектація: 1 фл. х 1 ml (мл) | флак | 1,000 |
| 42 | Трансферин-турбі СпЛ 10 | 59041 -Трансферин IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз | W0102010307 - ТРАНСФЕРИН | Склад набору 1. Реагент 1. Розчинник: тріс буфер - 20 mmol/l (ммоль/л), ПЕГ 8000 рН 8.3, натрію азид - 0.95 g/l (г/л). 2. Реагент 2. Антитіла: антитіла до трансферину, натрію азид - 0.95 g/l (г/л). 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 0.94-7.5 g/l (г/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. . Прозона не спостерігається до 20 g/l (г/л). 2. Чутливість не менш 0.94 g/l (г/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 8 ml (мл) Р2: 1 х 2 ml (мл) | паков | 1,000 |
| 43 | СпЛ Трансферин Турбі Контроль | 38220 -Множинні тканиноспецифічі білки/пухлинні маркери IVD (діагностика in vitro ), калiбратор | W0102152099- КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ –ІМУНОХІМІЯ – ІНШЕ | Склад Людська сироватка. Консервована. Калібрування Значення концентрації складових контролю простежуються згідно Стандарту ERM-DA470k/IFCC (всі складові, окрім antitrhombin III). Зберігання та стабільність Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Відкриті флакони стабільні протягом 30 d (доб) при температурі 2-8 ºС. Комплектація: 1 фл. х 1 ml (мл) | флак | 1,000 |
| 44 | СпЛ Трансферин Турбі Калібратор | 38221- Множинні тканиноспецифічі білки/пухлинні маркери IVD (діагностика in vitro), калiбратор | W0102152299- СТАНДАРТИ І КАЛІБРАТОРИ – ІМУНОХІМІЯ – ІНШЕ | Склад Людська сироватка. Консервована. Калібровка Значення концентрації калібратора простежуються згідно Стандарту CRM 470/RPPHS (Інститут стандартних зразків і вимірювання, IRMM) (всі складові, окрім antitrhombin III). Зберігання та стабільність Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Відкриті флакони стабільні протягом 30 d (доб) при температурі 2-8 °С. Комплектація: 1 фл. х 1 ml (мл) | флак | 1,000 |
| 45 | Феритин-турбі СпЛ 45 | 53718 -Феритин IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричний аналіз | W0102070102 - ФЕРИТИН | Склад набору 1. Реагент 1. Розчинник: тріс-буфер рН 8.2 - 20 mmol/l (ммоль/л). 2. Реагент 2. Латексна суспензія. 3. Інструкція з використання. 4. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 5 - 600 μg/l (мкг/л). Відхилення від лінійності не перевищує 8%. 2. Чутливість не менш 5 μg/l (мкг/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 8%. Комплектація: Р1: 1 х 36 ml (мл) Р2: 1 х 9 ml (мл) | паков | 5,000 |
| 46 | СпЛ Феритин Турбі Контроль | 41928-Феритин IVD (діагностика in vitro ), контроль | W0102152099- КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ –ІМУНОХІМІЯ – ІНШЕ | Склад Людська сироватка. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Після розведення стабільний при 2-8 °С протягом 1 mth (міс), -20 °С протягом 3 mth (міс). Комплектація: 1 фл. х 2 ml (мл) | флак | 1,000 |
| 47 | СпЛ Феритин Турбі Калібратор | 41927-Феритин IVD (діагностика in vitro ), калібратор | W0102152299- СТАНДАРТИ І КАЛІБРАТОРИ – ІМУНОХІМІЯ – ІНШЕ | Склад Людська сироватка. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Після розведення стабільний при 2-8 °С протягом 1 mth (міс), -20 °С протягом 3 mth (міс). Комплектація: 1 фл. х 3 ml (мл) | флак | 1,000 |
| 48 | Прогестерон - ІФА | 54324, Прогестерон IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102050199 - ГОРМОНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ – ІНШЕ | Склад набору 1.Планшет з іммобілізованим антигеном, 8х12 лунок (1 шт.) 2.Набiр калiбраторiв по 1 ml (мл) (всього 6 калiбраторiв: 0, 0.5, 2.5, 10, 30, 60 (ng/mL)(нг/мл). 3.Кон'югат, 6 ml (мл) (1фл.) 4.Вiдмиваючий розчин концентрат 40х, 25 ml (мл) (1 фл.) 5.Субстрат, 11 ml (мл) (1 фл.) 6.Зупиняючий розчин, 6 ml (мл) (1 фл.) 7.Стрічка для заклеювання планшет (1шт.) 8.Інструкція з використання 9.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість методу: 0.05 ng/mL (нг/мл). Лінійність вимірювального діапазону: 0.05-60 ng/mL (нг/мл). Коефіцієнт варіації результатів визначень не більш 10%. Комплектація: Вміст 96 визн. Планшет з іммобілізованим антигеном 8 х 12 Набір калібраторів 6 фл. х 1 ml (мл) Кон'югат концентрат 1 фл. х 6 ml (мл) Відмиваючий розчин, концентрат 40х 1 фл. х 25 ml (мл) Субстрат 1 фл. х 11 ml (мл) Зупиняючий розчин 1 фл. х 6 ml (мл) Стрічка для заклеювання планшет 1 шт. | паков | 1,000 |
| 49 | Пролактин - ІФА | 54336, Пролактин IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102050199 - ГОРМОНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ – ІНШЕ | Склад набору 1.Планшет з іммобілізованим антигеном, 8х12 лунок (1 шт.) 2.Набiр калiбраторiв по 1 ml (мл) (всього 6 калiбраторiв: 0, 5, 10, 20, 50, 150 ng/mL (нг/мл)). 3.Контроль, 1 ml (мл) (1 фл.) 4.Кон'югат, 11 ml (мл) (1 фл.) 5.Вiдмиваючий розчин концентрат 40х, 25 ml (мл) (1 фл.) 6.Субстрат, 11 ml (мл) (1 фл.) 7.Зупиняючий розчин, 6 ml (мл) (1 фл.) 8.Стрічка для заклеювання планшет (1 шт.) 9.Інструкція з використання. 10.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість методу: 0.05 ng/mL (нг/мл). Лінійність вимірювального діапазону: 0.05-150 ng/mL (нг/мл). Коефіцієнт варіації результатів визначень не більш 10%. Концентрація Контроль, ng/mL (нг/мл): вказано в сертифікаті якості. Комплектація: Вміст 96 визн. Планшет з іммобілізованими антигенами 8 х 12 Набір калібраторів 6 фл. х 1 ml (мл) Контроль 1 фл. х 1 ml (мл) Кон'югат 1 фл. х 11 ml (мл) Відмиваючий розчин, концентрат 40х 1 фл. х 25 ml (мл) Субстрат 1 фл. х 11 ml (мл) Зупиняючий розчин 1 фл. х 6 ml (мл) Стрічка для заклеювання планшет 1 шт. | паков | 1,000 |
| 50 | Тестостерон - ІФА | 58379, Загальний тестостерон IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102050199 - ГОРМОНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ – ІНШЕ | Склад набору 1.Планшет з іммобілізованим антигеном, 8х12 лунок (1 шт.) 2.Набiр калiбраторiв по 1 ml (мл) (всього 6 калiбраторiв: 0, 1, 2.5, 5, 10, 15 ng/ml (нг/мл). 3.Інкубаційний буфер, 6 ml (мл) (1фл.) 4.Кон'югат, 6 ml (мл) (1фл.) 5.Вiдмиваючий розчин концентрат 40х, 25 ml (мл) (1 фл.) 6.Субстрат, 11 ml (мл) (1 фл.) 7.Зупиняючий розчин, 6 ml (мл) (1 фл.) 8.Стрічка для заклеювання планшет (1 шт.) 9.Інструкція з використання 10.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Чутливість методу: 0.05 ng/ml (нг/мл). Лінійність вимірювального діапазону: 0.05-15 ng/mL (нг/мл). Коефіцієнт варіації результатів визначень не більш 10%. Комплектація: Вміст 96 визн. Планшет з іммобілізованими антигенами 8 х 12 Набір калібраторів 6 фл. х 1 ml (мл) Інкубаційний буфер 1 фл. х 6 ml (мл) Кон'югат 1 фл. х 6 ml (мл) Відмиваючий розчин, концентрат 40х 1 фл. х 25 ml (мл) Субстрат 1 фл. х 11 ml (мл) Зупиняючий розчин 1 фл. х 6 ml (мл) Стрічка для заклеювання планшет 1 шт. | паков | 10,000 |
| 51 | Набір реагентів для імуноферментного визначення вільного тестостерону в сироватці (плазмі) крові К219 | 54181- Вільний тестостерон IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102050199 - ГОРМОНИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ – ІНШЕ | Набір реагентів «Вільний тестостерон – ІФА» призначений для кількісного визначення концентрації тестостерону в cироватці (плазмі) крові людини методом твердофазного імуноферментного аналізу. Область застосування – клінічна лабораторна діагностика Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм 1.Формат планшета: 96-лунковий, полістироловий, стрипований планшет, в лунках якого засорбовано мишачі моноклональні антитіла до вільного тестостерону, готовий до використання 2. Калібрувальна проба - 0,5 ml (мл) 1 шт. (Розчин на основі сироватки крові людини, що не містить вільного тестостерону, готовий до використання (прозора безбарвна рідина)) 3. Калібрувальні проби 0,5 ml (мл) 1 шт. (Розчини на основі сироватки крові людини, що містять 0,2; 1; 4; 20 та 100 pg/ml (пг/мл) вільного тестостерону, готові до використання (рідини червоного кольору)) 4. Контрольна сироватка 0,5 ml (мл) 1 шт. (Розчин на основі сироватки крові людини з відомим вмістом вільного тестостерону, з консервантом, готовий до використання (прозора безбарвна рідина) ) 5. Кон’югат 12 ml (мл)- 1 шт. ( Кон’югат вільного тестостерону з пероксидазою хрону, готовий до використання (рідина синього кольору)) 6. Субстрат 12 ml (мл) -1 шт. (Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (прозора безбарвна рідина)) 7. 26х концентрат розчину для відмивання 22 ml (мл) -1 шт. (Буферний розчин з детергентом, 26х концентрат (прозора безбарвна рідина) ) 8. Стоп-реагент 12 ml (мл) -1 шт. (5.0% розчин сірчаної кислоти, готовий до використання (прозора безбарвна рідина)) До складу набору також входять інструкція із застосування, паспорт контролю якості та плівка для заклеювання планшета (1шт) | набір | 3,000 |
| 52 | Глікозильований гемоглобін СпЛ 20 | 59090-Глікозильований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), набір, нефелометричний/ турбідиметричним аналіз | W01010214 -ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ/ ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН (КХ) | Склад набору 1. Реагент 1. Латексна суспензія. 2. Реагент 2. Антитіла: Мишачі антилюдські моноклональні антитіла – 0.05 mg/ml (мг/мл). Козячі антимишачі IgG поліклональні антитіла– 0.8 mg/l (мг/л). 3. Реагент 3. Гемолітичний реагент 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 2-15%. Відхилення від лінійності не перевищує 5%. 2. Чутливість не менш 2%. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Комплектація: Р1: 1 х 7.5 ml (мл) Р2: 1 х 2.5 ml (мл) Р3: 1 х 20 ml (мл) | паков | 200,000 |
| 53 | СпЛ Набір Контролей HbA1c | 44435-Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), IVD (діагностика in vitro ) | W0102152099- КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ –ІМУНОХІМІЯ – ІНШЕ | Набір ліофілізованих гемолізатів з еритроцитів людини 2-х рівнів. Призначений для контролю якості досліджень при визначенні гемоглобіну А1с. Склад Людська кров. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Можливість заморозки. Після розведення стабільний при 2-8 °С протягом 30 d (доб), -20 °С протягом 3 mth (міс), повторне заморожування не допускається. Комплектація: 2 фл. х 0.5 ml (мл) | набір | 10,000 |
| 54 | СпЛ Набір калібраторів HbA1c | 53315-Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), калібратор | W0102152299- СТАНДАРТИ І КАЛІБРАТОРИ – ІМУНОХІМІЯ – ІНШЕ | Набір ліофілізованих гемолізатів с різною концентрацією HbA1c із еритроцитів людини. Призначений для калібрування при визначенні гемоглобіну А1с. Склад Людська кров. Консервована. Ліофілізована. Зберігання і стабільність Гарантійний термін зберігання становить не менше 24 mth (міс) з дня виготовлення набору. Після розведення стабільний при 2-8 °С протягом 21 d (доб). Комплектація: 4 фл. х 0.5 ml (мл) | набір | 10,000 |
| 55 | Набір реагентів для імуноферментного визначення естрадіолу в сироватці ( плазмі) крові К208 "Естрадіол-ІФА" | 54152- Естрадіол (оестрадіол) (E2) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102050103- ЕСТРАДІОЛ | Принцип аналізу – конкурентний імуноферментний аналіз. Метод ІФА аналізу - кількісний. Реєстрація ІФА реакції - фотометричний метод при довжині хвилі 450 нм. Формат планшета: 96-лунковий, полістироловий стрипований планшет, в лунках якого засорбовано кролячі поліклональні антитіла до естрадіолу. Зразок для аналізу: сироватка (плазма) крові. Об’єм досліджуваного зразка: 25 мкл. Температура інкубації: + 37°С. Без струшування. Загальний час інкубації не більше 140 хвилин. Альтернативний метод: + 37°С та постійному струшуванні 600 об/хв. Загальний час інкубації не більше 80 хв. Діапазон виявлення концентрацій: 0,05–10 нмоль/л. Чутливість: не нижче 0,025 нмоль/л. Калібрувальна проба на основі сироватки крові людини, що не містить естрадіол, готовий до використання (0,5 мл), прозора безбарвна рідина. Калібрувальні проби на основі сироватки крові людини, що містять відомі кількості естрадіолу – 0.04; 0.3; 1,0; 3,0; 20,0 нмоль/л готові до використання (по 0,5 мл кожна), рідини червоного кольору. Контрольна сироватка на основі сироватки крові людини з відомим вмістом естрадіолу, готова до використання (0,5 мл) , прозора безбарвна рідина. Кон'югат, готовий до використання (12 мл), рідина червоного кольору. Розчин субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), готовий до використання (12 мл), прозора безбарвна рідина. Концентрат розчину для відмивання, 26-х кратний (22 мл), прозора безбарвна рідина. Стоп-реагент, готовий до використання (12 мл), прозора безбарвна рідина. Плівка для заклеювання планшета - 1 шт. Інструкція з використання набору українською мовою. Термін придатності набору не менше 18 місяців. | набір | 1,000 |
| 56 | Кортизол (20-02) | 62281-Загальний кортизол IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | W0102060203- КОРТИЗОЛ | Набір реагентів для кількісного визначення Кортизолу в сироватці крові людини методом імуноферментного аналізу на 96 досліджень Термін придатності набору 18 місяців. Після першого розкриття набір стабільний протягом 12 місяців при зберіганні за температури +2…+8 °С. Діапазон концентрації кортизолу становить 150-660 нмоль/л (середнє: 378 нмоль/л) Аналітична чутливість набору становить 10 нмоль/л. 1. Мікропланшет: 1 шт 2. Кон'югат: 18 мл готовий до використання 3. Калібратори кортизолу: 6 флаконів, по 0,5 мл; готові, до використання або ліофілізовані 4. Контроль кортизолу: 0,5 мл, готовий до використання або ліофілізований 5. Субстрат 14 мл,готовий до використання 6. Промивний розчин 2х14 мл, концентрований 7. Стоп-розчин: 14 мл, готовий до використання 8. Клейка фольга Фольга 2х1 | набір | 1,000 |
| 57 | Калій - А СпЛ 75 | 63357-Калій (K+) IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометрія ферментів | W01010308-КАЛІЙ | Склад набору 1. Реагент 1. ЛДГ <50 KU/l (кОд/л), NADH подібний субстрат <10 mmol/l (ммоль/л), азид натрію 0,05% 2. Реагент 2. Піруваткіназа <50 KU/l (кОд/л), азид натрію 0,05% 3. Стандарт. Водний розчин калію. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1-8 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 60 ml (мл) Р2: 1 х 15 ml (мл) Стандарт: 1 х 3 ml (мл) | паков | 100,000 |
| 58 | Натрій-А СпЛ 100 | 52899-Натрій (Na+) IVD (діагностика in vitro ), реагент | W01010309 - НАТРІЙ | Склад набору 1. Реагент 1. GOOD'S буфер, рН 8.5. Криптанд > 0,4 mmol/l (ммоль/л), β-D-галактозидаза < 8 U/ml (Од/мл), проклін 300 - 0.02% 2. Реагент 2. GOOD'S буфер, рН 6.5. O-нітрофеніл -D-глікозид > 0.5 mmol/l (ммоль/л), проклін 300 - 0.02%. 3. Стандарт. Водний розчин натрію. Точна концентрація вказана в сертифікаті якості. 4. Інструкція з використання. 5. Сертифікат якості. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: 1-180 mmol/l (ммоль/л). Відхилення від лінійності не перевищує 3%. 2. Чутливість не менш 1 mmol/l (ммоль/л). 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 3%. Комплектація: Р1: 1 х 60 ml (мл) Р2: 1 х 30 ml (мл) Стандарт: 1 х 4 ml (мл) | паков | 70,000 |
| 59 | Набір реагентів "Забарвлення за Грамом"( REF HP030.01) | 42709- Набір для фарбування за Грамом, IVD (діагностика in vitro ) | W020304- ПІГМЕНТ ДЛЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ФАРБУВАННЯ ЗА ГРАМОМ | СКЛАД НАБОРУ 1. Карболовий розчин генціану фіолетового - 1 флакон з (5,0 ± 0,5) мл; 2. Розчин Люголя - 1 флакон з (25 ± 1) мл; 3. Карболовий розчин фуксину Ціля - 1 ампула з (2,5 ± 0,1) мл. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір розрахований на проведення 500 аналізів (при витраті кожного з робочих розчинів реагентів 50 мкл на визначення). | набір | 5,000 |
| 60 | Оптохін | 36085-Оптохін/ Етилгідрокупреїнди-ференціювальний диск IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502- ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Оптохін | паков | 5,000 |
| 61 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Бацитрацин БТН 10 ОД | 43042- Диски для тестування на чутливість з бацитрацином, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Бацитрацин 10 ОД | флак | 5,000 |
| 62 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Фуразидин (ФУР) 300 мкг | 45352- Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro ), набір | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фуразидин 300 мкг | флак | 2,000 |
| 63 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Жовч ЖОВ 3 мг | 42738- Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Жовч 3 мг | флак | 2,000 |
| 64 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Колістин КЛС 10 мкг | 45736- Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Колістин 10 мкг | флак | 2,000 |
| 65 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Диски без просочення | 42739- Диски для тестування на чутливість ізоляту культури множинних видів анаеробних бактерій, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарськизх засобів диско-дифузним методом. | флак | 20,000 |
| 66 | Agar Плазма кроляча | 51657 -Множинні види бактерій Staphylococcus, визначення ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), реагент | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Препарат являє собою ліофілізовану плазму кролячу цитратну, отриману з крові кроликів, змішану з 5% водним розчином натрію лимоннокислого у співвідношенні 5: 1. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Має вигляд дрібно пористої, пухкої, біло-рожевої маси. Призначення: Видова ідентифікація стафілококів в реакції плазмо коагуляції. Флакони з дозатором по 1 мл.10 флаконів в упаковці. | паков | 5,000 |
| 67 | Agar ВРХ сироватка для бактеріологічних поживних середовищ | 62707 -Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Збагачення бактеріологічних поживних середовищ, культивування клітин,сироватка крові великої рогатої худоби, стерильно фільтрована - фільтрується потрійною фільтрацією через серію стерильних мембран (фільтрів) із розміром пір до 0,1 мікрон. Термін придатності: 5 років. Зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | паков | 2,000 |
| 68 | Agar СКН сироватка кінська нормальна для бактеріологічних поживних середовищ | 62707 -Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro ) | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Збагачення бактеріологічних поживних середовищ, культивування клітин,сироватка кінська стерильно фільтрована - фільтрується потрійною фільтрацією через серію стерильних мембран (фільтрів) із розміром пір до 0,1 мікрон. Чинна декларація про відповідність, інструкція, сертифікат, надається у складі пропозиції державно мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | паков | 5,000 |
| 69 | DIA-Diphtheria-D Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації (31D-20) | 50878-Коринебактерія дифтерії, антигени до токсинів IVD (діагностика in vitro ), набір, імунохроматографічний тест, експрес-аналіз | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації . Во флаконі 20 дисків | набір | 2,000 |
| 70 | Набір реактивів "Телурит калію" (REF ПС020.01) | 62707- Базовий компонент живильного середовища ІВД | W0104010804 - БАРВНИКИ | СКЛАД НАБОРУ Розчин телуриту калію (20,0 ± 1,0)г/л - 10 ампул по (5,0 ± 0,5)мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір призначений для використання як допоміжного реактиву у якості інгібітору в клiнiко-дiагностичних i бiохiмiчних лабораторіях та науково-дослiдницькiй практиці | набір | 5,000 |
| 71 | Набір реагентів для визначення каталази, на 100 визначень (SRB 19-100) | 42736- Реагент для мікробіологічного тесту на продукцію каталази, IVD (діагностика in vitro ) | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Для визначення каталази призначений для диференціації бактерій за наявністю ферменту каталази. Характеристики: Розчин перекису водню 6% - 1 х 10 мл Предметне скло - 2 шт Лопаточка скляна - 1 шт Набір реагентів для визначення каталази розрахований на 100 аналізів. | набір | 2,000 |
| 72 | Реактив для теста Оксідаза | 50418- Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Набір Реактив для теста Оксідаза є допоміжним реагентом для діагностичних смужок OКСІтест, які призначені для виявлення бактеріальної цитохромоксидази. Реагент підвищує чутливість смужок ОКСІтест Склад набору Реактив для теста Оксідаза: Реактив для теста Оксідаза 18 мл Зберігати за температури від +2 до +25 °С. | паков | 2,000 |
| 73 | ОКСІтест | 50418- Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Діагностичні смужки OXItest є індивідуальним тестом для виявлення бактеріальної цитохромоксидази. Принцип методу: В присутності цитохромоксидази N,N-діметил-1,4-фенілендіамін бере участь в кольоровій реакції з альфа-нафтолом із утворенням індофенолового синього. Залізо, яке містить в молекулі цитохрому, відповідає за процеси його окислення (відновлення). Чутливість реакції збільшується при використанні Реагенту для тесту OXIDASE. Склад набору OXItest: • 50 смужок на 50 визначень • Інструкція-вкладення | паков | 2,000 |
| 74 | Реактив для теста Гіпурат | 43702- Мікробіологічний реагент для визначення гіппурат- гідролази, IVD (діагностика in vitro ) | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Призначення: для встановлення здатності бактеріальних штамів гідролізувати натрію гіпурат. Принцип методу: Натрію гіпурат повинен розщеплюватися гіпуратгідролазою з утворенням гліцину і бензойної кислоти. Вивільнений гліцин визначається за допомогою кольорової реакції з розчином нінгідрину, що входить до складу Реактиву для тесту Гіпурат. пакування: 50 визначень | паков | 2,000 |
| 75 | ГІППУРАТтест | 43702- Мікробіологічний реагент для визначення гіппурат- гідролази, IVD (діагностика in vitro ) | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Призначення: для встановлення здатності бактеріальних штамів гідролізувати натрію гіпурат. Принцип методу: Натрію гіпурат повинен розщеплюватися гіпуратгідролазою з утворенням гліцину і бензойної кислоти. Вивільнений гліцин визначається за допомогою кольорової реакції з розчином нінгідрину, що входить до складу Реактиву для тесту Гіпурат. Пакування: 50 визначень | паков | 2,000 |
| 76 | Реактив для теста ПІР | 50422 -Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольо- ваний штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Реактив для теста ПІР є допоміжним реагентом для візуалізації кольорової реакції тесту на піролідоннілариламідазу (для діагностичних смужок PYRAtest і тестів PYR Процедури застосування набору вказані в Інструкціях до відповідних наборів Склад набору Реактив для теста ПІР: Реактив для теста ПІР у флаконі-крапельниці 18 мл Інструкція-вкладення Зберігання і стабільність реагенту Реактив для теста ПІР є стабільним до вичерпання вказаного терміну придатності за умови зберігання за температури (2–8) °C. Реагент призначений для in vitro діагностики професійно підготовленим персоналом. Реактив для теста ПІР містить < 18 % 2-метоксіетанолу (шкідлива для репродуктивної функції речовина категорії 1В) і < 3,5 % Тriton X-100. | паков | 2,000 |
| 77 | ПІРАтест | 50422 -Множинні мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольо- ваний штам IVD (діагностика in vitro ), реагент | W0104010104- ДОБАВКИ ДО ЗНЕВОДНЕНОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (РОСТОВІ ДОБАВКИ, СЕЛЕКТИВНІ ЗАСОБИ, ...) | Набір ПІРАтест призначений для швидкого виявлення активності піролідонілариламідази (ПІР) у діагностичних цілях мікробіології. Тест призначений насамперед для підтвердження приналежності культур до роду Enterococcus або Strеptососсus pyоgеnеs, його також можна використовувати в якості диференційно-діагностичного тесту під час ідентифікації ентеробактерій. ПІРАтест може застосовуватися як самостійний тест, а також у якості допоміжного тесту до ідентифікаційних наборів MIKROLATEST®. Набір ПІРАтест розрахований на 50 визначень. Принцип методу: Бактеріальна піролідонілариламідаза гідролізує бета-нафтіламід піроглютамової кислоти, який містить в індикаторній зоні смужки. Гідроліз фіксується за появою червоного забарвлення в ході реакції з парадіметиламіноцинамальдегідом, що входить до складу Реактиву для теста ПІР. Склад набору ПІРАтест: • 50 діагностичних смужок для 50 визначень • Інструкція-вкладення Умови зберігання, термін придатності: ПІРАтест необхідно зберігати за температури від +2 ⁰С до +8 ⁰С. | паков | 2,000 |
| 78 | Моноклональний реагент анти-A для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 52532-Анти-A групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла. Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи А [ABO001] методом аглютинації. | W0103030102-АНАЛІЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ – ІНШЕ | Моноклональний реагент анти-А для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначений для визначення груп крові людини шляхом виявлення антигену А еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації. Аналітичні характеристики Реагенти строго специфічні. 1. Моноклональний реагент анти-А містить моноклональні антитіла анти-А класу Ig M Моноклональний реагент анти-А не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп В(III) і 0(I). Моноклональний реагент анти-А виявляє А1 і А2 антигени еритроцитів. Аглютинація еритроцитів з більш слабкими варіантами антигену А настає пізніше, ніж з еритроцитами А1 і А2. 2. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-А - не пізніше 10s(с) 3. Відтворюваність результатів складає 100%. Реагент (колір) - прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків блакитного кольору Термін зберігання повинен становити не менше 30 місяців з дня виготовлення Комплектація: 1 фл. х 10 ml (мл) | флак | 30,000 |
| 79 | Моноклональний реагент анти-B для визначення груп крові людини за системою АВ0 (1х10 мл) | 52538-Анти-B групове типування еритроцитів IVD (діагностика in vitro ), антитіла. Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити еритроцитарні антигени групи А [ABO001] методом аглютинації. | W0103030102-АНАЛІЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ КРОВІ – ІНШЕ | Моноклональний реагент анти-В для визначення груп крові людини за системою АВ0 призначений для визначення груп крові людини шляхом виявлення антигену В еритроцитів людини за допомогою реакції прямої гемаглютинації. Аналітичні характеристики Реагенти строго специфічні. 1. Моноклональний реагент анти-В містить моноклональні антитіла анти-В класу Ig M. Моноклональний реагент анти-В не повинен давати аглютинації з еритроцитами груп А(II) і 0(I). 2. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти-В - не пізніше 10s(с). 3. Відтворюваність результатів складає 100%. Реагент (колір) - прозора або з незначною опалесценцією рідина різних відтінків жовтого кольору Термін зберігання повинен становити не менше 30 місяців з дня виготовлення Комплектація: 1 фл. х 10 ml (мл) | флак | 30,000 |
| 80 | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus (1х10 мл) | 52647-Анти-Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, (діагностика in vitro ), антитіла(Одне або кілька антитіл, здатних зв'язуватися зі специфічними антигенними детермінантами для аналізування клінічного зразка, щоб виявити Rh (D) [RH001], еритроцитарних антигенів з системи груп крові резус-фактор (Rhesus), методом аглютинації.) | W0103030201-РЕЗУС D | Моноклональний реагент анти-D Супер для визначення груп крові людини за системою Rhesus застосовується для встановлення резус належності у осіб будь-якої групової приналежності за системою АВ0. Аналітичні характеристики Реагент строго специфічен. 1. Моноклональний реагент анти-D Супер містить моноклональні антитіла анти-D класу Ig М . 2. Гемаглютинуюча активність на площині моноклонального реагенту анти- D Супер - не пізніше 120 s(с). Моноклональний реагент анти-D Супер має високу гемаглютинуючу активність і надійно виявляє відповідний антиген на еритроцитах як гомо-, так і гетерозиготних фенотипів (в прямій реакції на площині). Моноклональний реагент анти-D Супер специфічен і не дає перехресних реакцій з невідповідними антигенами. Для отримання надійних результатів необхідно дотримання інструкції по призначенню набору. Відтворюваність результатів складає 100%. Реагент (колір) - прозора або з незначною опалесценцією безбарвна або жовтувата рідина Термін зберігання повинен становити не менше 30 місяців з дня виготовлення Комплектація: 1 фл. х 10 ml (мл) | флак | 40,000 |
| 81 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Оксацилін ОКС 1 мкг | 59168 - Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Оксацилін 10 мкг | флак | 5,000 |
| 82 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Фосфоміцин ФОС 50 мкг | 41655- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фосфоміцин 50 мкг. | флак | 12,000 |
| 83 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін АМП 10 мкг | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін 10 мкг | флак | 10,000 |
| 84 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін АМП 2 мкг | 46191- Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін 2 мкг | флак | 10,000 |
| 85 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін/клавуланова АМО 20/10 мкг | 46156- Амоксицилін/ клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів (Амоксиклав) 20/10 мкг. | флак | 10,000 |
| 86 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін/сульбактам АМП 10/10 мкг | 40562- Ампіцилін/ сульбактем- диски для тестування на чутливість АВД | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ампіцилін/сульбактам 10/10 мкг | флак | 10,000 |
| 87 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперацилін ПІР 30 мкг | 59176- Піперацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Піперациллін 30 мкг. | флак | 10,000 |
| 88 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Піперацилін/тазобактам ПІР 30/6 мкг | 59177- Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Піперацилін/тазобактам 30/6 мкг. | флак | 5,000 |
| 89 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Поліміксин В ПЛМ 300 ОД | 45352- Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro ), набір | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Поліміксин В 300 ОД | флак | 10,000 |
| 90 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амікацин АМК 30 мкг | 45445- Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амікацин 30 мкг | флак | 10,000 |
| 91 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин ГЕТ 10 мкг | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гентаміцин 10 мкг | флак | 10,000 |
| 92 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тобраміцин ТОБ 10 мкг | 59209- Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тобраміцин 10 мкг. | флак | 10,000 |
| 93 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кліндаміцин КЛН 2 мкг | 45390- Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кліндаміцин 2 мкг | флак | 15,000 |
| 94 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінезолід ЛНЗ 10 мкг | 59143- Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Лінезолід 10 мкг. | флак | 10,000 |
| 95 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Еритроміцин ЕРТ 15 мкг | 41910- Диск IVD (діагностика in vitro ) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Еритроміцин 15 мкг | флак | 15,000 |
| 96 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кларитроміцин КЛР 15 мкг | 45347- Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кларитроміцин 15 мкг. | флак | 5,000 |
| 97 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азитроміцин(Сумамед) АЗТ 15 мкг | 37435- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйня-тливість до азитроміцину | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Азитроміцин (Сумамед) 15 мкг | флак | 5,000 |
| 98 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин ГЕТ 120 мкг | 45529- Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гентаміцин 120 мкг. | флак | 5,000 |
| 99 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Рифампіцин РИФ 5 мкг | 59183- Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Рифампіцин 5 мкг | флак | 15,000 |
| 100 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Норфлоксацин НОР 10 мкг | 59162- Норфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Норфлоксацин 10 мкг. | флак | 20,000 |
| 101 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Офлоксацин ОФЛ 5 мкг | 59165- Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики Офлоксацин 5 мкг | флак | 10,000 |
| 102 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ципрофлоксацин ЦИП 5 мкг | 45359- Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ципрофлоксацин 5 мкг | флак | 10,000 |
| 103 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левофлоксацин ЛВФ 5 мкг | 59139- Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Левофлоксацин 5 мкг. | флак | 10,000 |
| 104 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Моксифлоксацин МОК 5 мкг | 59153- Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Моксифлоксацин 5 мкг | флак | 10,000 |
| 105 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин ВАН 30 мкг | 59213- Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ванкоміцин 30 мкг | флак | 15,000 |
| 106 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гатіфлоксацин ГАТ 5 мкг | 45499- Гатифлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Гатіфлоксацин 5 мкг | флак | 5,000 |
| 107 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин ВАН 5 мкг | 59213- Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ванкоміцин 5 мкг | флак | 10,000 |
| 108 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тейкопланін ТПН 30 мкг | 59201- Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тейкопланін 30 мкг | флак | 10,000 |
| 109 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тетрациклін ТЕТ 30 мкг | 59204- Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тетрациклін 30 мкг | флак | 20,000 |
| 110 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тайгециклін ТГК 15 мкг | 59207- Тигециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Тайгециклін 15 мг | флак | 10,000 |
| 111 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Доксициклін ДОК 30 мкг | 38575 -Доксициклін диски для тестування на чутливість IVD (діагно стика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Доксициклін 30 мкг | флак | 10,000 |
| 112 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінкоміцин ЛНК 15 мкг | 59140- Лінкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Лінкоміцин 15 мкг | флак | 10,000 |
| 113 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефалексин ЦФЛ 30 мкг | 37371- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість до цефалексину | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефалексин 30 мкг | флак | 15,000 |
| 114 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефазолін ЦЕФ 30 мкг | 40755- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до цефазоліну | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефазолін 30 мкг | флак | 15,000 |
| 115 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефуроксим ЦУР 30 мкг | 42487- Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефуроксим 30 мкг | флак | 15,000 |
| 116 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефотаксим ЦФТ 5 мкг | 46005- Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефотаксим 30 мкг | флак | 15,000 |
| 117 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим/авібактам ЦФЗ 10/4 мкг | 65580- Мінімальна інгібувальна концентрація цефтазидиму/ avibactam (MIC) IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтазидим/авібактам 10/4 мкг | флак | 5,000 |
| 118 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим ЦФЗ 10 мкг | 37441- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнят- ливість до цефтазидиму | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтазидим 10 мкг | флак | 15,000 |
| 119 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон ЦФА 30 мкг | 44483- Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефтріаксон ЦФА 30 мкг | флак | 15,000 |
| 120 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефіксим ЦФК 5 мкг | 43143- Диски для тестування на чутливість з цефіксимом, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефіксим 5 мкг | флак | 15,000 |
| 121 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефепім ЦФП 30 мкг | 37573- Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Цефепім 30 мкг | флак | 15,000 |
| 122 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін АМО 10 мкг | 45899- Амоксицилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амоксицилін 10 мкг | флак | 15,000 |
| 123 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Меропенем МЕР 10 мкг | 59147- Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Меропенем 10 мкг | флак | 10,000 |
| 124 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Іміпенем ІМП 10 мкг | 46169- Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Іміпенем 10 мкг | флак | 10,000 |
| 125 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ертапенем ЕРП 10 мкг | 31857- Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ертапенем 10 мкг | флак | 10,000 |
| 126 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Триметоприм ТРМ 5 мкг | 59211- Триметоприм, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Триметоприм 5 мкг | флак | 10,000 |
| 127 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Триметоприм/сульфометоксазол ТРС 25 мкг | 59212- Триметоприм/ сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Триметоприм/сульфометоксазол 25 мкг | флак | 10,000 |
| 128 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азтреонам АЗМ 30 мкг | 37722- Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Азтреонам 30 мкг | флак | 10,000 |
| 129 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Каспофунгін КПС 5 мкг | 45352- Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro ), набір | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Каспофунгін 5 мкг | флак | 5,000 |
| 130 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Фузидієва кислота ФЗК 10 мкг | 45291- Диски фузидієвої кислоти для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фузидієва кислота 10 мкг | флак | 3,000 |
| 131 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Фосфоміцин ФОС 200 мкг | 41655- Диск IVD (діагностика in vitro ) для випробування на сприйнятливість фосфоміцину | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Фосфоміцин 200 мкг | флак | 10,000 |
| 132 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левоміцетин (Хлорамфенікол) ЛЕВ 30 мкг | 38567- Диск IVD (діагностика in vitro ) для діагностики чутливості до хлорамфеніколу | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Левоміцетин (Хлорамфенікол) 30 мкг | флак | 10,000 |
| 133 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Нітрофурантоїн (Фурадонін) НФР 100 мкг | 59159- Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нітрофурантоїн (Фурадонін) 100 мкг | флак | 10,000 |
| 134 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Нитроксолін HTP 30 мкг | 59161- Нітроксолін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Нитроксолін 30 мкг | флак | 10,000 |
| 135 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кетоконазол КЕТ 20 мкг | 61976- Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Кетоконазол 20 мкг | флак | 10,000 |
| 136 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ітраконазол ІТР 10 мкг | 61975- Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ітраконазол 10 мкг | флак | 10,000 |
| 137 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Клотримазол КЛО 10 мкг | 62022- Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Клотримазол 10 мкг | флак | 10,000 |
| 138 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Флуконазол ФЛУ 25 мкг | 42830- Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Флуконазол 25 мкг | флак | 10,000 |
| 139 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ністатин НСТ 80 ОД | 59164- Ністатин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Ністатин 80 ОД | флак | 10,000 |
| 140 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Вориконазол ВРК 1 мкг | 59214- Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Вориконазол ВРК 1 мкг | флак | 10,000 |
| 141 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амфотерицин-В АМФ 40 мкг | 62020- Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Амфотерицин-В 40 мкг | флак | 10,000 |
| 142 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Канаміцин КАН 30 мкг | 59137- Канаміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Канаміцин 30 мкг | флак | 10,000 |
| 143 | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Натаміцин (Пімафуцин) HAT 50 мкг | 61962- Натаміцин, диск для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro ) | W0104080502 ПРОСОЧЕНІ ДИСКИ, МУЛЬТИ-ДИСКИ І ТАБЛЕТКИ | Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів. Характеристики: Натаміцин (Пімафуцин) 50 мкг | флак | 10,000 |
| 144 | Анти сироватка Е.coli I полівалентна, 1 мл | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Анти сироватка E. coli I полівалентна (O25:K11, O26:K60, O44:K74, O55:K59, O78:K80, O111:K58, O114:K-, O119:K69). Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 145 | Анти сироватка Е.coli II полівалентна, 1 мл | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Анти сироватка E. coli II полівалентна(O86:K61, O124:K72, O125:K70, O126:K71, O127:K63, O128:K67). Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 146 | Анти сироватка Е.coli IIІ полівалентна, 1 мл | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Анти сироватка E. coli III полівалентна (O18a O18c:K77, O20a O20b:K84,O28:K73,O112a O112c:K66). Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 147 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О157 | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів,гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,000 |
| 148 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О142 | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів,гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,000 |
| 149 | Сироватка діагностична Е.coli О 124:К 72, 1 мл | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 150 | Сироватка діагностична Е.coli О 114:К -, 1 мл | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Призначені для серологічної ідентифікації штамів E. Coli з досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинації на предметному склі. Для повної ідентифікації E. coli необхідне виділення культури, біохімічної характеристики та серотипування. Склад:поліклональні антитіла, отримані шляхом імунізації кроликів стандартними штамами. Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 151 | Імуноглобулін діагностичний ешеріхіозний типовий ОК для реакції аглютинації (рідкий): О151:К- | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Імуноглобуліни діагностичні ешеріхіозні типові ОК для реакції аглютинації" являють собою рідкі або ліофілізовані препарати, отримані при осадженні риванолом фракції імуноглобулінів з нативної сироватки кроликів, гіперімунізованих корпускулярним антигенами Escherichia coli наступних ОК-типів: О1: К1, О6: К15, О20: К84, О25: К11, О26: К60, О28: К73, О32: К, О44: К74, О55: К59, О75: К95, О85: К, О86: К61, О111: К58, О112: К66, О112: К68, О114: К90, О119: К69, О124: К72, О125: К70, О126: К71, О127: К63, О128: К67, О142: К86, О143: К, О144: К, О151: К, О164: К Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,000 |
| 152 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О144 | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів,гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,000 |
| 153 | Сироватка діагностична ешеріхіозна О-групова адсорбована для реакції аглютинації (рідка): О75 | 62451- Escherichia coli, численні штами, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватки діагностичні ешеріхіозні О-групові і факторні адсорбовані для реакції аглютинаці" являють собою рідкі або ліофілізовані імунні сироватки, отримані з крові кроликів,гіперімунізованих О-антигенами Escherichia coli: групові: О1, О2, О4, О5, О6, О7, О8, О9, О11, О18abc, О20, О22, О25, О26, О28, О32, О33, О44, О55, О75, О85, О86, О111, О112abc, О114, О119, О124, О125abc, О126, О127, О128, О142, О143, О144, О157, О164. факторні: О18b, О18с, О112b, О112с, О125b, О125с. Сироватки (імуноглобуліни) представляють собою прозорі безбарвні або рожево-жовтого кольору рідини або гігроскопічну пористу аморфну масу білого або рожево-жовтого кольору. ФОРМА ВИПУСКУ по 1 флакону (1,0 мл) кожної сироватки (імуноглобуліну) з числа зазначених у комплекті; флакони поміщені разом з інструкцією із застосування відповідного комплекту в картонну коробку Термін придатності - 2 роки. Розчинені сироватки (імуноглобуліни) з добавкою декількох кристалів борної кислоти можна зберігати до використання при температурі від 2 до 8 ° С не більше 1 міс. | флак | 1,000 |
| 154 | Сальмонельозна полівалентна О-сироватка основних груп АВСDE (рідка) | 51513 - Множинні види Salmonella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватка сальмонельозна полівалентна призначена для серологічної ідентифікації бактерій роду Salmonellaз досліджуваного матеріалу на основі методу аглютинаціїна предметному склі, імунна адсорбована сироватка крові кролика або барана, що містить О-аглютиніни протии антигенів 1; 2; 3,4; 5; 6.1; 6.2; 7; 8; 9; 10; 12, Vi; інактивована; аморфна масса білого або кремового кольору. Базові варіанти комплектів набору розраховані на дослідження: 1,0 мл. - 30 зразків., 2,0 мл. - 60 зразків., 3,0 мл. - 90 зразків., 4,0 мл. - 120 зразків., 5,0 мл. - 150 зразків. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 2,000 |
| 155 | Сироватка діагностична шигельозна Poly.B (1-6 and gr.(3),4,6 and (7),8), 1 мл | 51600- Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватка Poly. B (1-6 and gr.(3),4, 6 and (7),8). Сироватки діагностичні шигельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Shigella з досліджуваного матеріалу методом аглютинації на предметному склі (реакція аглютинації). Серологічна ідентифікації бактерій роду Shigella необхідна для кінцевої диференціації виділеної культури. Серотипування є обов’язковим заключним етапом лабораторної діагностики шигельозів після підтвердження належності виділених бактерій до роду Shigella за морфологічними, культуральними та біохімічними ознаками.Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 156 | Сироватка діагностична шигельозна sonnei Phase I, 1 мл | 51600 -Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватки діагностичні шигельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Shigella з досліджуваного матеріалу методом аглютинації на предметному склі (реакція аглютинації). Серологічна ідентифікації бактерій роду Shigella необхідна для кінцевої диференціації виділеної культури. Серотипування є обов’язковим заключним етапом лабораторної діагностики шигельозів після підтвердження належності виділених бактерій до роду Shigella за морфологічними, культуральними та біохімічними ознаками.Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. | флак | 1,000 |
| 157 | Сироватка діагностична шигельозна sonnei Phase II, 1 мл | 51600 -Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватки діагностичні шигельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Shigella з досліджуваного матеріалу методом аглютинації на предметному склі (реакція аглютинації). Серологічна ідентифікації бактерій роду Shigella необхідна для кінцевої диференціації виділеної культури. Серотипування є обов’язковим заключним етапом лабораторної діагностики шигельозів після підтвердження належності виділених бактерій до роду Shigella за морфологічними, культуральними та біохімічними ознаками.Термін придатності: 2 роки. Рідкі сироватки зберігають свої властивості протягом усього терміну придатності. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | флак | 1,000 |
| 158 | Сироватка діагностична шигельозна Poly.D (phase I&II), 1 мл | 51600- Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | W0104080301 СЕРОЛОГІЧНЕ ТИПУВАННЯ (E. COLI, САЛЬМОНЕЛА, ШИГЕЛА ТОЩО) | Сироватка Poly. D (S. sonnei phase I&II). Сироватки діагностичні шигельозні призначені для серологічної ідентифікації бактерій роду Shigella з досліджуваного матеріалу методом аглютинації на предметному склі (реакція аглютинації). Серологічна ідентифікації бактерій роду Shigella необхідна для кінцевої диференціації виділеної культури. Серотипування є обов’язковим заключним етапом лабораторної діагностики шигельозів після підтвердження належності виділених бактерій до роду Shigella за морфологічними, культуральними та біохімічними ознаками. | флак | 1,000 |
| 159 | Набір реактивів "Калібратори гемоглобіну" REF HК008.04 | 55874 Загальний гемоглобін ІВД, контрольний матеріал | W0103010504 -ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ГЕМОГЛОБІНУ (МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO) | СКЛАД НАБОРУ 1. Калібратор гемоглобіну-ГН - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з низькою концентрацією гемоглобіну а г/л). 2. Калібратор гемоглобіну-ГС - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з середньою концентрацією гемоглобіну б г/л). 3. Калібратор гемоглобіну-ГВ - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з високою концентрацією гемоглобіну в г/л); а, б та в – концентрації гемоглобіну, які приведені на етикетці. АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон калібрувальних концентрацій - від 40 г/л до 260 г/л. Коефіцієнт варіації калібрувальних концентрацій - не більше 2 %. | набір | 1,000 |
| 160 | Agar Стандарти каламутності МакФарланда | 62854- Стандарт каламутності МакФарланда IVD (діагностика in vitro) | W01040699 — Контрольні матеріали / стандарти / калібратори (мікробіологія), інше | Стандарт каламутності МакФарланда є пробірками з стандарними роведеннями що визначають мутність бактеріальних суспензій за шкалою МакФарланда 0.5,1,2,3,4, використовуються для стандартизації посівного матеріалу. Чинна декларація про відповідність, інструкція надається у складі пропозиції державно мовою. Відповідність технічному регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro. | набір | 1,000 |