# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Засоби дезінфекційні   ДК 021:2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Засоби дезінфекційні   ДК 021:2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2026-05-18-008448-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:         641 250,00 грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

641 250,00

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2026 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,  в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності  з   зазначеним характеристик

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Загальні вимоги:

1.Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції

2.Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

3.Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

4.Запропонований товар має бути дозволений до застосування в Україні.

5.Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

6.Постачальник поставляє Товар окремими малими партіями відповідно до заявок Замовника не пізніше 7 (семи) календарних днів, а у випадку нагальної потреби – термін поставки може скорочуватись до 1  (одного) календарного дня з моменту отримання заявки Замовника.

Заявка надсилається Замовником за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника або засобами факсимільного зв'язку на телефон/факс, або через представника.

7. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до дверей складу Замовника, що знаходиться за адресою:  61068 м.Харків, проспект Героїв Харкова,179.

8.Постачальник несе відповідальність за наявність чинних на момент укладання та виконання умов договору дозволів та ліцензій, необхідних для постачання предмету закупівлі, за дотримання вимог законодавства щодо транспортування предмету закупівлі.

Учасник у складі пропозиції повинен надати:

1. Належним чином завірені копії чи оригінали інструкцій по застосуванню запропонованого товару. При закупівлі комплектів надаються інструкції на всі компоненти комплекту.

- 2.  З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у складі своєї пропозиції учасник повинен надати оригінал гарантійних листів виробника (представництва, філії виробника), яким підтверджується якість та можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни поставки, визначені цією тендерною документацією. При закупівлі комплектів надаються гарантійні листи на всі компоненти комплекту.

- 3. Підписаний додаток № 4 до тендерної документації  с заповненою таблицею «Медико-технічні вимоги до закупівельного товару».

Медико-технічні вимоги до закупівельного товару

| № | Торгова назва, фасування | Кількість | Медико-технічні вимоги | Назва документа , посилання , на сторінки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Бактеріо Дез квік" (серветки) 100 штук (або еквівалент) | 1200 шт | 1. Засіб для проведення швидкої дезінфекції та очищення невеликих за розмірами поверхонь та об’єктів у вигляді серветок. 2. Засіб, яким просочені серветки на основі суміші спирту етилового у кількості від 70,0 до 80,0 %; та комплексу четвертинних амонійних сполук С12-С16 алкілдиметилбензил амоній хлорид 0,1-0,3%, амоній, дидецилдиметил-, хлорид 0,1 - 0,3 % (діючі речовини); N-C8-10-ацил-N-метилглюкамін, перекис водню - 0,45, октенідину дигідрохлорид, інгібітор корозії, регулятор рН, інші компоненти, що забезпечують посилення властивостей засобу та пролонговану дію. Кількість діючих речовин не менш трьох. 3. В складі засобу, яким просочені серветки, не повинні міститись фарбники, віддушки, альдегіди, хлор, ПГМГ, хлоргексидин, кислоти, бутандіол, пропілові та ароматичні спирти, ферменти, триклозан, повідон, йод, жирові речовини, у т.ч. речовини та комплекси по догляду за шкірою рук. 4. Серветки з нетканого безворсового матеріалу (спанлейс), просочені дезінфікуючим розчином з помірним запахом спирту. Повинні мати високу міцність, не рватися, мати добрі змочувальні та очищаючі властивості, добре розчиняти та видаляти механічні, білкові, жирові забруднення, залишки крові з поверхонь, знежирювати поверхні. Фасування: М’яка упаковка з фольгованим прошарком та пластиковим клапаном для запобігання випаровування засобу. 5. Засіб не повинен пошкоджувати об’єкти, що виготовлені із металів, пластиків (поліетилен, полістирол, акрилонитрилбутадиенстирол, поліметилметакрилат, поламід, полікарбонат, полівінілхлорид), скла, гум (етилен-пропілентерполімер, фторкаучук, хлоропреновий, натуральний каучук, нітріловий, бутадієнстірольний каучук, полістірол), не потребує змивання, швидко висихає, не залишає нальоту. 6. Засіб виявляє пролонговану бактерицидну дію до грампозитивних та грамнегативних бактерій включаючи збудників туберкульозу ((у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium. terrae), дифтерії, шигели, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стафілококи, менінгококи, та інші види бактерій Listeria monocytogenes, збудники внутрішньолікарняних інфекцій, у т.ч. антибіотикорезистентні (у т.ч. мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), ентерокок, синьогнійну паличку, Enterococcus faecalis, E. Faecium, Klebsiella spp. (у тому числі K. Pneumonia, ванкомицин-резистентний ентерокок (VRE), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Ps. Aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т.ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactie, pyogenes, pnevmoniae, mutans, α- та β-гемолітичний), клострідії (у т.ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), віруліцидні (включаючи оболонкові та безоболонкові типи вірусів, у т.ч. вірусні гепатити А, В, С, D, E, ВІЛ, рота-, корона-, норо-, поліома-, вакцинія-, герпес- адено-, параміксо-, ханта-, папова-, каліцівірусні інфекції, ентеровіруси (у т.ч. поліо-, віруси ECHO, Коксакі), респіраторно-синцитіальні, риновірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу, у т.ч. грип A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), кору та фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози, Aspergillus niger, плісняві гриби) та овоцидні властивості. 7. Засіб виявляє пролонговані бактерицидні властивості, що зберігаються не менше 3-х годин. Засіб зберігає усі властивості та забезпечує високоефективну антимікробну дію при наявності великої кількості органічного забруднення поверхонь та шкірних покривів. Видаляє біологічні плівки, ефективний проти груп мікроорганізмів біоплівок. 8. Засіб протестований відповідно до Європейських стандартів EN 1040, EN13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615 9. Можливість використання засобу для дезінфекції: невеликих за розміром або важкодоступних поверхонь приміщень, меблів, малогабаритних предметів, вузлів медичного обладнання та устаткування (лабораторного, аптечного обладнання, посуду; освітлювальної апаратури), предметів догляду хворих (гумові грілки, термометри, подушки для кисню, манжети для вимірювання тиску); виробів медичного призначення та медичного інвентарю (інвалідні коляски, носилки, підноси та візки, ліжок для хворих, породіль, новонароджених, дітей), а також офтальмологічних, стоматологічних інструментів (у т.ч. обертових), протезів, турбін, куточків, виробів з альгінатів та силікону тощо; датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, гумових присосок до електрокардіографів та інших апаратів, медичних рукавичок; систем кондиціювання; касових апаратів, телефонів, кнопок апаратів, банкоматів, терміналів; для висушування (у т.ч. після дезінфекції високого рівня) виробів медичного призначення, включаючи ендоскопи та інструменти до них). 10. За необхідності засіб може застосовуватися для гігієнічної дезінфекції шкіри (у т.ч. шкіри рук), експозиція – 30 сек. 11. Норма витрати 1 серветка на 1м2 поверхні. Засіб швидко самостійно випаровується, тому його змивання не обов’язкове. Розмір серветки 185х140 мм. 12. Допускається проведення дезінфекції способом протирання у присутності хворих, персоналу та інших осіб (у т.ч. дітей, відвідувачів лікарень, закладів комунально-побутового призначення, відпочинку, транспорту тощо) без захисту органів дихання та очей. 13. За параметрами гострої токсичності має відноситься до 4 класу небезпечності при інгаляційному, пероральному впливі та нанесенні на шкіру згідно із законодавством, що діє на територій України. Засіб не має канцерогенних, мутагенних, тератогенних та гонадотропних властивостей. 14. Гарантійний термін зберігання засобу не менш 5 років 15. Можливість зберігання засобу при температурі від - 35 °С до +35 °С. Засіб не втрачає своїх властивостей після розморожування. Термін використання серветок після розкриття упаковки – 90 діб з дати відкриття при умові зберігання в щільно закритому упакуванні виробника. 16. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |
| 2 | “Хлор оптіма (Chlor optima)” 1 кг (або еквівалент) | 35 шт | 1. Засіб на основі хлору у вигляді таблеток (в банці 1 кг - 500 таблеток.). Вміст активного хлору не менш 50% 2. Засіб на основі натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти (Na – сіль ДХЦК) – 83,0-90,0% (діюча речовина); допоміжні компоненти, які надають засобу миючі властивості, забезпечують швидку розчинність засобу, регулюють рН, знижують фіксуючу та корозійну дію хлору (у т.ч. адипінова кислота, бікарбонат натрію, карбонат натрію, бурштинова кислота, інгібітор корозії) – до 100,0. 3. Таблетки самостійно розчинюються у воді без перемішування. 4. Засіб повинен виявляти антимікробні властивості виявляє антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій (у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium. terrae), кишкових і крапельних інфекцій бактеріальної етіології (у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), Klebsiella spp. (у тому числі K. pneumoniae), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Ps. Aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т.ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactie, pyogenes, pnevmoniae, mutans, α- та β-гемолітичний), клострідії (у т.ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), ешерихії, шигели, сальмонели, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стафілококи, менінгококи, та інші види бактерій), збудників особливо небезпечних інфекцій (туляремія, чума, холера), вірусів (включаючи оболонкові та безоболонкові типи вірусів, в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, ентеровірусні (у т.ч. поліомієліт, Коксакі, ЕСНО), рино-, аденовірусні інфекції, SARS, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози)) та спороцидні властивості (у т.ч. щодо збудника сибірки та анаеробних інфекцій, Bacillus subtilis). Засіб протестовано відповідно до Європейських стандартів EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN14476, EN 16615, EN 13704. Наявність режимів дезінфекції при сибірці, анаеробних клостридіальних інфекціях, при особливо-небезпечних інфекціях, в т.ч. конвекційних (чума, туляремія) 5. Можливість застосування засобу для дезінфекції поверхонь приміщень (стіни, підлога, двері, тощо), твердих меблів, медичного обладнання та апаратури, обладнання, предметів догляду за хворими, посуду, білизни, прибирального інвентарю та санітарно-технічного обладнання, санітарного транспорту, транспорту для перевезення харчових продуктів, холодильного та технологічного обладнання, ємностей для зберігання питної води, дезінфекції води плавальних басейнів, сміттєпроводів, контейнерів та інших місткостей для сміття, для обробки об’єктів з метою знищення плісняви. 6. Робочі розчини засобу стабільні, мають миючі, змочувальні, емульгуючи та відбілюючи властивості; пом’якшують воду, не пошкоджують поверхні та вироби із дерева, скла, полімерних матеріалів, корозійностійких металів, гуми і пластмас, добре змиваються, не залишають нальоту, плям та липкої плівки на поверхнях об’єктів, що піддаються обробці, не фіксують забруднення органічного та неорганічного походження, гомогенізують мокротиння та інші виділення. 7. Можливість дезінфекції овочів, фруктів, яєць птиці. 8. У складі засобу не повинні міститись: алкілполіглікольефіри, сульфат натрію, гуанідини, ЧАСи, ПАР, окисники, барвники, ароматизатор. 9. Можливість приготування 5000 л робочого розчину з 1 кг засобу для дезінфекції поверхонь при інфекціях вірусної етіології. 10. Можливість застосування засобу для знезараження води басейнів, шахтних та трубчастих колодязів, каптажів, систем водопостачання та водовідведення, каналізаційних колодязів тощо, знезараження стічних вод (у т.ч. з інфекційних вогнищ, лікарень). 11. Можливість проведення дезінфекції поверхонь способом протирання, замочування, занурення розчинами, що містять від 0,01% до 0,1 % включно активного хлору в присутності осіб, не причетних до проведення робіт (у т.ч. пацієнтів, відвідувачів, персоналу та інших осіб) без захисту органів дихання. 12. Можливість зберігання засобу при температурі від -25°С до + 40°С. 13. Термін зберігання засобу - 5 років. Можливість використання робочого розчину та багаторазового застосування для дезінфекції протягом 7 діб. 14. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |
| 3 | Актосед ендо (Actosed Endo) 5 л (або еквівалент) | 6 шт | 1,Засіб для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення, ДВР, стерилізації виробів медичного призначення. 2. Робочі розчини засобу мають добрі змочувальні, миючі властивості, не викликають корозії металів, не пошкоджують вироби з металів, скла, кераміки, алюмінію, твердої гуми та твердого пластику, латексу та синтетичних матеріалів, включаючи поліакрилат та полікарбонат, каучуків, полімерних матеріалів та інших матеріалів; поверхні медичних приладів, апаратури і устаткування з лакофарбовим, гальванічним і полімерним покриттям; не фіксують органічні забруднення, добре змиваються, не залишають нальоту, липкої плівки і плям на поверхнях об’єктів, що піддаються обробці. Робочими розчинами засобу можливо обробляти об’єкти з будь яких матеріалів. 3. В 100г засобу міститься 12,0 г N,N-дідецил-N-метил-полі(оксиетил) амоній пропіонат, 9,9 г N-(3-амінопропіл)-N-додецилпропан-1,3-діамін (діючі речовини); інгібітор корозії, неіонні ПАР, регулятор рН. 4. Засіб демонструє високу сумісність з матеріалами та сильну функцію очищення, він підходить для щоденного використання для дезінфекції медичних інструментів, для попереднього очищення та дезінфекції хірургічних інструментів, стоматологічних інструментів, ендоскопів, анестезіологічного обладнання та матеріалів, стійких або нестійких до нагрівання, включаючи мінімально інвазивні хірургічні інструменти (MIS), у т.ч. ручним і механізованим способом у напівавтоматичних та повністю автоматизованих машинах, в установках ультразвукового очищення. 5. Сумісність засобу з різними термолабільними та термостабільними медичними виробами (включаючи ендоскопи) протестовано та схвалено компанією KARL STORZ або іншими виробниками ендоскопів. 6. Засіб призначений для дезінфекції, суміщення процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення (ручним і механізованим способом, в установках ультразвукового очищення) усіх видів виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, термолабільних та термостабільних, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи для бронхоскопії, ларингоскопії, артроскопії, лапароскопії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехо-ендоскопії та інструменти до них (у т.ч. для ручної обробки, обробки у напівавтоматичних машинах); хірургічні (в тому числі мікрохірургічні), стоматологічні інструменти (включаючи ендодонтичні, обертові інструменти та стоматологічні бори з різних матеріалів; зонди усіх видів, катетери, інтраопераційних та ехокардіографічних датчиків, термочутливі матеріали для анестезії, в т.ч. маски, трубки, шланги до наркозно-дихальної апаратури, стоматологічне та інше обладнання; для дезінфекції високого рівня ендоскопів; для стерилізації виробів медичного призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи. 7. Засіб має бактерицидні (в т.ч. щодо S.aureus/MRSA, E. coli, Enterococcus hirae, P. Mirabilis, P. Aeruginosa та інших), фунгицидні (т.ч. щодо C. albicans), туберкулоцидні, мікобактерицидні (щодо Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae), віроцидні влативості (в т.ч. до збудників гепатитів В, С, ВІЛ-інфекції), спороцидні (щодо B. Subtilis) властивості. Засіб протестовано у відповідності до Європейських стандартів EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111. 8. Можливість застосування засобу після ензимного очищення інструментів та ендоскопів 9. Можливий термін зберігання робочих розчинів засобу становить 7 діб, 10. Можливість застосування тест-смужок для експрес-контролю активності робочих розчинів засобу . 11. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |
| 4 | "СефДез оптіма (SefDes Optima)" 1 л (або еквівалент) | 300 шт | 1. Рідина для дезінфекції шкірних покривів і гігієнічної та хірургічної обробки рук персоналу закладів охорони здоров’я. 2. Склад засобу: етанол – 45,0 -50,0 %, 2 пропанол – 15–20 %, 1- пропанол - 15– 20 % (діючі речовини); речовини які забезпечують догляд за шкірою (д-пантенол, гліцерин, вітамінний комплекс, екстракти чаю зеленого та евкаліпту); регулятор рН, інші речовини які забезпечують посилення та пролонгацію діючих речовин (у т.ч. хлоргексидину біглюконат – 0,5%, перекис водню – до 0,45). Кількість діючих речовин не менше трьох. 3. Засіб добре змочує шкіру, не викликає сухості, подразнення, у т.ч. при багаторазовому застосуванні, зберігає еластичність та підтримує водно-жировий баланс шкіри. 4. Можливість застосування засобу для просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла; антисептичної обробки шкіри стоп з метою профілактики грибкових захворювань, а також їх рецидивів; дезінфекції взуття з метою профілактики дерматомікозів. 5. Можливість застосування засобу для антисептичної обробки шкіри операційного та ін’єкційного полів у пацієнтів будь-якого віку, у т.ч. дітей. Можливість застосування засобу для антисептичної обробки шкіри операційного та ін’єкційного полів, антисептичної обробки шкіри перед та після проведення різних маніпуляцій в умовах транспортування в автомобілях швидкої медичної допомоги та у надзвичайних ситуаціях. 6. Можливість застосування засобу для швидкої дезінфекції невеликих за площею, важкодоступних поверхонь та виробів медичного призначення. 7. Можливість застосування засобу у відділеннях хірургічного, стоматологічного, акушерсько-гінекологічного, педіатричного профілю, відділень комбустіології, неонатології, реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених, операційних, гемодіалізу, трансплантації органів і інших асептичних приміщень, боксів та зон, що мають підвищені вимоги до заходів асептики та антисептики. 8. Можливість застосування засобу проти транзиторної, резидентної та патогенної мікрофлори шкіри. Засіб має пролонговану бактерицидну дію щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу (у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium terrae), дифтерії, шигели, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стафілококи, менінгококи, Listeria monocytogenes, збудників інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги), у т.ч. антибіотикорезистентних (у т.ч. мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), E. coli, ентерокок, Enterococcus faecalis, E. Faecium, E. hirae, Klebsiella spp. (у т.ч. K. Pneumonia, ванкомицин-резистентний ентерокок (VRE), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Ps. Aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter baumannii, стрептококи (у т.ч. Streptococcus spp., Streptococcus agalactie, pyogenes, pnevmoniae, mutans, α- та β-гемолітичний), клострідії (у т.ч. Clostridium spp., Clostridium difficile, Clostridium sporogenes), віруліцидні (включаючи оболонкові та безоболонкові типи вірусів, у т.ч. вірусні гепатити А, В, С, D, E, ВІЛ, рота-, корона-, норо-, поліома-, вакцинія-, герпес-, адено-, параміксо-, ханта-, папова-, каліцівірусні інфекції, ентеровіруси (у т.ч. поліо-, віруси ECHO, Коксакі), респіраторно-синцитіальні, риновірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, у т.ч. грип A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), кору та фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози, Aspergillus niger, плісняві гриби) та овоцидні властивості. 9. Засіб відповідає Європейським стандартам EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 1650. 10. Засіб виявляє пролонговані бактерицидні властивості протягом не менш 3 годин (у т. ч. не менше 3 годин під рукавичками) та може продовжуватися до 5 годин. 11. Засіб зберігає усі властивості та забезпечує високоефективну антимікробну дію навіть при наявності великої кількості органічного забруднення шкірних покривів. Видаляє біологічні плівки, ефективний проти груп мікроорганізмів біоплівок. 12. Можливість застосування засобу для інактивації збудника туберкульозу (у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium. terrae) при експозиції 30 секунд, в умовах органічного забруднення (кров). 13. Засіб забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори з глибоких шарів шкіри. 14. Засіб відноситься до 4 класу небезпеки при нанесенні на шкіру . Не виявляє місцево – подразнюючої, шкірно-резорбтивної і сенсибілізуючої дії; відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність). Складові засобу не виявляють кумулятивних властивостей. 15. Відсутність в складі препарату віддушки, амінів, бутандіолу, триклозану, четвертинно амонієвих сполук, полігексаметиленгуанідин гідрохлориду, атоксалю, повідону, йоду. Відсутність знежирюючого очищення шкіри. 16. Засіб може застосовуватися без попереднього миття рук при надання медичної допомоги поза межами лікувального закладу, сприяє ефективному прилипанню хірургічної плівки, пов'язок. 17. Нанесення засобу на скарифіковану шкіру не ускладнює загоєння штучно нанесених ран. 18. Можливість зберігання при температурі від -15 °С до +35 °С. Засіб не втрачає своїх властивостей після розморожування. 19. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему екологічного управління на відповідність ДСТУ ISO 14001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). 20. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). 21. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |
| 5 | БактеріоДез інстру 1 л (або еквівалент) | 20 шт | 1.Засіб на основі комплексу активно-діючих речовин (16,0-20,0% алкілдиметилбензиламонію хлориду; 16,0-20,0% N-(3-амінопропіл)-N-додецил-1,3-діаміну; 5,0% спирту ізопропілового (діючі речовини); інгібітор корозії; ензимний комплекс (амилаза, ліпаза, протеаза) – 0,5-1%; хелатний комплекс; неіоногенні ˃5% та катіонні ПАР. Кількість діючих речовин у засобі не менш трьох. 2. Можливість застосування засобу для дезінфекції, передстерилізаційного очищення, стерилізації медичних інструментів, для дезінфекції високого рівня та стерилізації виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, включаючи гнучкі і жорсткі ендоскопи для бронхоскопії, ларингоскопії, артроскопії, лапароскопії, гістероскопії, гастроскопії, колоноскопії, ехо-ендоскопії та інструменти до них, хірургічні (в тому числі мікрохірургічні), стоматологічні інструменти. Для дезінфекції та миття медичних приладів та апаратури і устаткування (з лакофарбовим, гальванічним та полімерним покриттям, поліетилену, поліаміду, полістиролу, акрилового скла, гуми, каучуку, дерева, фаянсу, виготовлених з корозійностійких та корозійнонестійких матеріалів), поверхонь особливо-чутливої апаратури (у т.ч. наркозно-дихальної, датчиків до ультразвукових діагностичних апаратів та самих апаратів), рентгенологічної та томографічної апаратури (у т.ч. рентгенодіагностичних комплексів, радіологічного і цифрового обладнання, обладнання для комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії, ангіографічних систем. 3. Засіб добре сумісний з різними матеріалами хірургічних, стоматологічних інструментів (в т.ч. виробів з неіржавіючої сталі, міді, латуні, цинку, алюмінію, пластиків (поліетилен, полістирол, поліметил метакрилат, полікарбонат, поліоксіметилен, поліетилен терефталат, поліамід, полісульфон, м’якого та твердого полівініл хлорид, плексигласу, поліефіру, латексу, вітону, тефлону, силікону, альгінату, гідроколоїду), гум (натуральний, бутадієнстирольний, нітріловий, ізобутен-ізопреновий, хлоропреновий, фтороуглеродний каучук, етиленпропілендієн, полідиметилсилоксан, поліуретан) тощо. 4. Можливість застосування засобу в ультразвукових пристроях. 5. Відсутність у складі засобу альдегідів, хлору, гуанідінів, окисників, надкислот. 6. Широкий спектр антимікробної дії щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу (у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium. terrae), кишкових (включаючи antibionic resistant) і крапельних інфекцій бактеріальної етіології, у т.ч. резистентні штами внутрішньолікарняних інфекцій, зокрема, мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), Acinetobacter baumannii, Enterobater agglomerans, ентерокок, синьогнійну паличку, протей, Helicobacter pylory, ешерихії (Enterohaemorrhagic E. coli 0157 (EHEC), Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori, Ps. aeruginosa, ванкомицин-резистентний єнтерококк (VRE), штами бактерій, продукуючі бета-лактамази широкого і розширеного спектрів (ESBL), та збудники інших внутрішньолікарняних інфекцій, у т.ч. антибіотикорезистентні), шигели, клостридії, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стрептококи, стафілококи, менінгококи, особливо-небезпечні інфекції: чума, туляремія, черевний тиф, холера та інші види бактерій, вірусів (в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, D, E, F, G, ВІЛ-інфекції, герпес-, рота-, корона-, каліці-, параміксо-, ханта-, вакцинія-, рота-, папова-, ентеро- (в т.ч. поліовірусні), респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, зокрема: A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози (у т.ч. трихофітії), плісняві гриби, (у т.ч. аспергильози)) та спороцидні властивості (B. subtilis, B. anthracoides, Bacillus anthracis, Clostridium difficile). 7. Засіб повинен бути протестований у відповідності до Європейських стандартів EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14348, EN 14563, EN14476, EN13704. 8. Засіб повинен ефективно видаляти біологічні плівки та попереджувати їхнє утворення; мати миючу здатність виробів медичного призначення – 100%; для тканинних та пористих матеріалів – 85%. 9. Робочі розчини засобу не повинні подразнювати шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. Складові речовини засобу не повинні виявляти сенсибілізуючих, гонадотропних, канцерогенних, мутагенних і тератогенних властивостей. 10. Робочі розчини засобу повинні мати змочувальні, миючі, емульгуючі та дезодоруючі властивості, добре змиватися, не залишати липкої плівки і плям на поверхнях об’єктів, що піддаються обробці. 11. Наявність скороченого часу експозиції за режимом застосування для дезінфекції виробів медичного призначення, у т.ч. інструментів, при інфекціях з парентеральним механізмом передачі (5, 15хв) та туберкульозі (10, 15 хвилин). 12. Наявність скороченого часу експозиції при дезінфекції високого рівня від 10 хв, та стерилізації від 15 хв. 13. Дезінфекцію методом протирання, занурення та замочування (в закритому кришкою посуді) можна проводити в присутності осіб не причетних до процесу дезінфекції. 14. Можливість проведення дезінфекції методом «двох відер» при витраті робочого розчину від 10 мл/м до 50 мл/м² поверхні, що піддається обробці в залежності від типу поверхонь, технічних характеристик обладнання та інвентарю яким проводиться прибирання. 15. Можливість приготування 2000 л робочого розчину для обробки поверхонь при парентеральних вірусних гепатитах. 16. Можливість використовувати розчини для дезінфекції виробів медичного призначення, багаторазово протягом - 35 діб, використовувати розчини у системах серветок на протязі 35 діб. 18. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему екологічного управління на відповідність ДСТУ ISO 14001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). 19. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). 20. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |
| 6 | "ДіОкс (DiOx)" 0,800 кг з двома мірними ложками (або еквівалент) | 5 шт | 1. Засіб для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих меблів, предметів догляду хворих, посуду, прибирального інвентарю та санітарно-технічного обладнання, відбілювання та дезінфекції білизни; дезінфекції санітарного транспорту, транспорту для перевезення харчових продуктів; виробів медичного призначення; медичного обладнання та апаратури, (у т.ч. апаратів штучного дихання та обладнання для анестезії), ендоскопів (у т.ч. для ручної обробки, обробки у напівавтоматичних та повністю автоматизованих машинах); для дезінфекції питної води. 2. Засіб на основі двох компонентів: Компонент 1 має містити натрію хлорит - не менше 40% (діюча речовина); Компонент 2 має містити кислоту – не менше 90% (діюча речовина). Кількість діючих речовин компонентів не менш 2. Діюча речовина засобу - діоксид хлору. 3. Відсутність у складі компонентів засобу альдегідів, ЧАСів, амінів, похідних гуанідинів, брому, спиртів, ферментів, гіпохлоритів, диметилгідантоїну, хлораміну, перкарбонатів, перборатів, ПАР, дихлорізоціанурової кислоти та її похідних, трихлорізоціанурової кислоти, карбонату та бікарбонату натрію, адипінової кислоти. 4. При змішуванні компонентів, двоокис хлору, що утворюється, розчиняється у воді. 5. Засіб має антимікробні властивості щодо грампозитивних та грамнегативних бактерій, включаючи туберкульоз; вірусів (включаючи оболонкові та безоболонкові типи вірусів, в т.ч. збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, ентеровіруси (у т.ч. поліомієліт)), фунгіцидні, та спороцидні властивості. 6. Робочі розчини засобу мають дезодоруючі властивості, руйнують біоплівки; пом’якшують воду, добре змиваються, не залишають нальоту, плям та липкої плівки на поверхнях об’єктів, що піддаються обробці. Після використання робочих розчинів засіб повністю біологічно розкладається на воду та натрій хлорид. 7. Можливість виготовлення 4000 л робочого розчину з 800 г засобу (або 5000 л робочого розчину з 1 кг засобу) для застосування при режимах проти вірусних гепатитів та інших інфекцій бактеріальної та вірусної етіології при експозиції не більше 30 хв. 8. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |
| 7 | "Віраксол оптіма (Viraxol Optima)" 1 л (або еквівалент) | 300 | 1. Засіб для гігієнічної та хірургічної обробки рук у вигляді рідини. 2. . Засіб на основі: етанол – 55,0 - 60,0 %, 2 пропанол – 10 – 15 %, 1- пропанол - 10 – 15 % (діючі речовини); речовини які забезпечують догляд за шкірою (д-пантенол, вітамінний комплекс та інші); регулятор рН, інші речовини які забезпечують посилення та пролонгацію дії засобу (у т.ч. октенідину дигідрохлорид), вода до 100,0. Кількість діючих речовин не менше трьох. 3. Можливість застосування засобу у відділеннях хірургічного, стоматологічного, акушерсько-гінекологічного, педіатричного профілю, відділень комбустіології, неонатології, реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених, операційних, гемодіалізу, трансплантації органів і інших асептичних приміщень, боксів та зон, що мають підвищені вимоги до заходів асептики та антисептики. 4. Можливість застосування засобу для: просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла; антисептичної обробки шкіри стоп з метою профілактики грибкових захворювань, а також їх рецидивів; дезінфекції взуття з метою профілактики дерматомікозів; швидкої дезінфекції невеликих за площею, важкодоступних поверхонь. 5. Можливість антисептичної обробки, інтраопераційної підготовки шкіри операційного та ін’єкційного полів; антисептичної обробки шкіри перед та після проведення різних маніпуляцій у пацієнтів будь-якого віку, у т.ч. дітей: ін’єкції, пункції (органів, суглобів, спинномозкового каналу), щеплення, забір крові, встановлення дренажів, катетерів (у т.ч. центральних венозних, катетерів для епідуральної, спінальної анестезії) та інші хірургічні втручання; 6. Засіб має бути високоефективним проти транзиторної, резидентної та патогенної мікрофлори шкіри. Засіб забезпечує пролонговану бактерицидну дію (включаючи збудників туберкульозу (у т.ч. Mycobacterium. terrae), дифтерії, шигели, сальмонели, клебсієли, легіонели, лептоспіри, ієрсінії, коринебактерії, стафілококи, менінгококи, Listeria monocytogenes, збудників інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, у т.ч. антибіотикорезистентних (у т.ч. мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), E. coli, ентерокок, Enterococcus faecalis, E. Faecium, E. hirae, Klebsiella spp. (у т.ч. K. Pneumonia, ванкомицин-резистентний ентерокок (VRE), Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Ps. Aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter baumannii, стрептококи, віруліцидні (включаючи вірусні гепатити А, В, С, D, E, ВІЛ, рота-, корона-, норо-, поліома-, вакцинія-, герпес-, адено-, каліцівірусні інфекції, ентеровіруси (у т.ч. поліо-, віруси ECHO, Коксакі), респіраторно-синцитіальні, риновірусні інфекції, SARS, лихоманка Ебола, збудників різних видів грипу та парагрипу, у т.ч. грип A(H5N1) «пташиний грип», A(H1N1) «свинячий грип»), кору та фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози, Aspergillus niger, плісняві гриби). 7. Засіб повинен бути протестований відповідно до Європейських стандартів EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 1650. 8. Можливість застосування засобу для інактивації збудника поліомієліту при експозиції 30 секунд, у т.ч. в умовах органічного забруднення. Ефективність в присутності великої кількості забруднень органічного походження (кров, сироватка, сеча тощо). Ефективність проти груп мікроорганізмів біоплівок. 9. Наявність пролонгованих бактерицидних властивостей, що зберігаються не менше 3-х годин (у т.ч. не менше 3-х годин під рукавичками); можливість продовжуватися до 5 годин (в залежності від мікробного обсіменіння шкіри). 10. Безпечність засобу (4 клас небезпеки), відсутність кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (канцерогенних, тератогенних, мутагенних, гонадотропних, ембріонотоксичних). 11. Відсутність в складі препарату віддушок, амінів, гуанідінів, кислот, бутандіолу, триклозану, перекису водню, повідону, йоду. Відсутність знежирюючого очищення шкіри. 12. Час хірургічної дезінфекції рук не більше 1,5 хв. 13. Можливість зберігання при температурі від - 15 °С до +35 °С. Засіб не втрачає своїх властивостей після розморожування. 14. Ефективність засобу для інактивації збудника туберкульозу (у т.ч. Mycobacterium avium та Mycobacterium terrae) при експозиції 30 секунд, в умовах органічного забруднення (кров). 17. При використанні засобу для швидкої дезінфекції поверхонь та некритичних виробів медичного призначення витрати засобу складають від 20 мл на 1 м² при експозиції 30 секунд. 18. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему екологічного управління на відповідність ДСТУ ISO 14001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). 19. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві яке має сертифікат на систему управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001, виданий органом з сертифікації згідно чинного законодавства, дійсний на дату розкриття пропозицій (потрібно надати копії сертифікатів виробника). 20. Засіб повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку (Надати копії декларації та сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту або підтвердження реєстрації в Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ). |  |